## Annex B
Tipus Amid. | Preu Unitari | Tipus | Tipus Inv. | Nº Equips | Total
1 |  | 3500 W Mural | Standard | 12 | 0
2 |  | 3500 W Cassette | Standard | 2 | 0
3 |  | 3500 W Sostre | Standard | 4 | 0
4 |  | 3500 W Conductes | Standard | 2 | 0
5 |  | 5000W Mural | Standard | 27 | 0
6 |  | 5000W Cassette | Standard | 6 | 0
7 |  | 5000W Sostre | Standard | 10 | 0
8 |  | 5000W Conductes | Standard | 10 | 0
9 |  | 5000W Mural | Power | 2 | 0
10 |  | 5000W Cassette | Power | 2 | 0
11 |  | 5000W Sostre | Power | 2 | 0
12 |  | 5000W Conductes | Power | 3 | 0
13 |  | 7100W Mural | Standard | 36 | 0
14 |  | 7100W Cassette | Standard | 5 | 0
15 |  | 7100W Sostre | Standard | 25 | 0
16 |  | 7100W Conductes | Standard | 25 | 0
17 |  | 7100W Mural | Power | 10 | 0
18 |  | 7100W Cassette | Power | 3 | 0
19 |  | 7100W Sostre | Power | 10 | 0
20 |  | 7100W Conductes | Power | 9 | 0
21 |  | 10kW Mural | Standard | 10 | 0
22 |  | 10kW Cassette | Standard | 3 | 0
23 |  | 10kW Sostre | Standard | 10 | 0
24 |  | 10kW Conductes | Standard | 12 | 0
25 |  | 10kW Mural | Power | 2 | 0
26 |  | 10kW Cassette | Power | 1 | 0
27 |  | 10kW Sostre | Power | 6 | 0
28 |  | 10kW Conductes | Power | 7 | 0
29 |  | 12500W Sostre | Power | 4 | 0
30 |  | 12500W conductes | Power | 4 | 0
31 |  | 14kW Conductes | Power | 3 | 0
32 |  | 2x1 (3,5+3,5kw) |  | 1 | 0
33 |  | 2x1 (3,5+5kw) |  | 2 | 0
34 |  | 2x1 (5+5kw) |  | 2 | 0
35 |  | Instal·lació Equip TMB | Standard | 15 | 0
36 |  | Instal·lació Equip TMB | Power | 10 | 0
37 |  | Substitució comandament inalàmbric |  | 70 | 0
38 |  | Canvi comandament inalàmbric per fixe |  | 20 | 0
39 |  | Compressor 4 a 8 Kw |  | 12 | 0
40 |  | Compressor 8 a 15 Kw |  | 10 | 0
41 |  | Compressor 15 a 32 Kw |  | 2 | 0
42 |  | Compressor Refredadores |  | 5 | 0
43 |  | Desmuntatge equips fora de servei |  | 10 | 0
44 |  | Desplaçament equips (sense+tuberia) |  | 8 | 0
45 |  | Desplaçament equips (+15 m tuberia) |  | 15 | 0
46 |  | Nova bomba condensats (no existent) |  | 12 | 0
47 |  | Nou desguàs per gravetat (no existent) |  | 12 | 0
48 |  | Reixa intumescent |  | 15 | 0
49 |  | Recanvis Humid. Condair "Mant. Menor" |  | 20 | 0
50 |  | Recanvis Humid. Condair "Mant. Mayor" |  | 10 | 0
51 |  | Filtre Purif. Sodeca "Carbon activado" |  | 50 | 0
52 |  | Filtre Purif. Sodeca "Etapa final filtrado" |  | 50 | 0
53 |  | Filtre Purif. Daitsu "GRSYSTEM" |  | 90 | 0
54 |  | Filtre Purif. Daitsu "Filtro absoluto" |  | 90 | 0
55* |  | Actuacions especials Preu/hora |  | 100 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
*Preu unitari màxim 35,00 €