## Table 1
PRESSUPOST POLIESPORTIU SANT LLORENÇ Data: 01/06/2022 Pressupost N. 1

## Table 2
Item | Quantitat | Unitats | Descripció |  | Preu Unitari | Preu Total
Obra Civil- Reforç i llastrat de la coberta
1 | 20 | peces | Llast de formigó prefabricat, de dimensions 30x30x190 cm, amb formigó HA-25/B/20/Iia. Inclou muntatge |  | 290 | 5800
2 | 20 | Peces | Llast de formigó prefabricat, de dimensions 30x30x365 cm, amb formigó HA-25/B/20/Iia. Inclou muntatge. |  | 545 | 10900
3 | 20 | Peces | Llast de formigó prefabricat, de dimensions 30x30x230 cm, amb formigó HA-25/B/20/Iia. Inclou muntatge. |  | 495 | 9900
4 | 10600 | kg | Acer S 275 JR, en perfils laminats per a bigues i pilars. Inclou perfileria metàl·lica, pintura anticorrossió per un classe C3 i una base de morter d'anivellació a les xapes, inclou la seva col·locació. |  | 5.1 | 54060
Obra Civil-Adequació de la sala de control
5 | 16 | m2 | Envà senzill (15+48+15)/400 (48) (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 78 mm d’espessor total, amb nivell de qualitat de l’acabat estàndard (Q2). El preu inclou la resolució de juntes i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els montants. |  | 30.79 | 492.64
6 | 1 | peçces | Porta interior abatible d’una fulla de 38 mm d’espesor, 700x1945 mm de llum i altura de pas, acabat galvanizat formada per dos xapes d'acer galvanizat de 0,5 mm d’espessor. |  | 144.76 | 144.76
7 | 1 | servei | Desplaçament de la bateria de condensadors per part d'un equipo de electricistes: Oficial i Ajudant. Inclou la mà d'obra i el material per a les canalitzacions. |  | 250 | 250
Obra Civil-Adequació de l'accès a la coberta
8 | 120 | ml | Subministrament i instal·lació d'una linea de vida horitzontal homologada segons EN 795 C. |  | 48.6 | 5832
9 | 2 | peçces | Elements de fixació per a l'usuari a la linia de vida. |  | 157.95 | 315.9
10 | 9.5 | servei | Subministrament i instal·lació d'una escala de gat amb linia de vida vertical per accedir a la coberta segons EN 353-1 i EN 14122-4 inclou carro de protecció anticaiguda. |  | 486 | 4617
Elements instal·lació fotovoltaica
11 | 160 | Peces | Mòdul solar: Canadian solar 460W |  | 182.96 | 29273.6
12 | 2 | peces | Inversor Huawei-Sun2000-36KTL-M3 (400V) |  | 3247.07 | 6494.14
13 | 160 | Peces | Estructuta Solarstem SolarFlat |  | 49 | 7840
14 | 1600 | Peces | Cargol Autoperforant 6,0x25 junta A2 |  | 0.15 | 240
15 | 32 | Peces | Pinça lateral Rapid 16 V 30 - 40 |  | 5 | 160
16 | 288 | Peces | Pinça intermedia Rapid 16 30 - 40 |  | 4 | 1152
Instal·lació elèctrica i components
17 | 480 | metres | Cable conductor de secció 4mm2 |  | 1.48 | 710.4
18 | 6 | metres | Cable Conductor de secció 25 mm2 |  | 22.5 | 135
19 | 1 | peces | Interruptor diferencial AC 125A/300mA |  | 148 | 148
20 | 1 | peces | Interreuptor automatic magnetotermic AC 125A |  | 122 | 122
21 | 10 | m | Subministrament i col·locació de safata 100x60mm per exterior amb tapa. Inclou elements de suport, connexió, etc per a la seva completa col·locació |  | 4 | 40
22 | 8 | peces | Interruptor magnetotèrmic de correcnt continu, I=16A, 1500VdC, muntat en carril DIN. |  | 23.79 | 190.32
23 | 8 | peces | Protecció soretensions DC 1500V, clases II, 3P, amb indicador d'estat. |  | 128.15 | 1025.2
24 | 16 | peces | Subministrament i muntatge de parella de connectors mascle-femella MC4 per realització del cablejat de CC segons especificacions del projecte. |  | 4.75 | 76
25 | 60 | m | Canalitzacions per als conductors de corrent continu |  | 1.5 | 90
Monitoratge i Control
26 | 20 | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions UTP CATEGORIA 6. |  | 5.11 | 102.2
27 | 1 | peces | Dispositiu de connexió de dades multiservei 4G. Inclou instal·lació. No inclou tarjeta de dades. |  | 200 | 200
28 | 1 | peces | SWITCH ETHERNET DE 8 PORTS: Switch 10/100 Ethernet de 8ports, muntat en carril DIN. |  | 90 | 90
29 | 1 | peces | Subministrament i instal·lació d'alimentador de corrent per dispositiu multiservei i switch. |  | 66.5 | 66.5
30 | 1 | peces | Monitor de 35 polzades, amb suportació, per a la mostra pública de dades de producció de la instal·lació FV |  | 358.1 | 358.1
31 | 1 | peces | Mini PC Windows 10,Mini Ordenador de Sobremetaula con Celeron J4125 Procesador per a la connexió amb el monitor |  | 229 | 229
32 | 1 | peces | Treballs de posada en servei, control i comunicació, configuració del sistema referent al sistema de programació. Inclou: Posada en servei del sistema de generació - Posada en servei del sistema de monitoratge |  | 1267.81 | 1267.81
Seguretat i salud
33 | 1 | servei | Mesures de protecció individual i col·lectiva. Senyalització d’obres durant execució, i ordenació de trànsit si escau. Inclou elements d'elevació per accés a coberta mitjançant plataforma elevadora. Seguiment del Pla de Seguretat i Salut que ha de ser acceptat per la direcció facultativa |  | 4899.7833 | 4899.7833
Maquinaria
34 | 30 | dia | Lloguer diari de cistella elevadora amb braç articulat, motor diesel, de 16 m d'alçada màxima de treball, inclòs el manteniment i assegurança de responsabilitat civil |  | 200 | 6000
Legalització
35 | 1 | servei | Partida alçada a justificar d'imprevistos en fase d'obra i no descrit en projecte |  | 5000 | 5000
36 | 1 | servei | Inclou realització dels tràmits pertinents per la sol·licitud del punt de connexió. Inclou projecte elèctric i final d'obra i realització de tràmits i documentació per a legalització de la instal·lació com a instal·lació FV col·lectiva amb compensació d'excedents, incloent taxes i visats. |  | 2570 | 2570
Gestió de Residus
37 | 1 | servei | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs cànon sobre deposició controlada de residus de construcció, segons la Llei 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició. Codi 170904 segons Llista Europea de Residus |  | 44.2 | 44.2
38 | 1 | servei | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat |  | 23.18 | 23.18
39 | 1 | servei | Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  | 16.49 | 16.49
Control de Qualitat
40 | 1 | servei | Execució material del Control de Qualitat |  | 2449.8917 | 2449.8917
RESUM FINAL | 1 | servei
Ing. German Gutierrez |  |  |  | Subtotal (PEM) |  | 163326.11
|  |  |  | Despesa Gemeral | 13% | 21232.3943
|  |  |  | Benefici Industrial | 6% | 9799.5666
|  |  |  | Subtotal (PEC sense IVA) |  | 194358.0709
|  |  |  | IVA | 21% | 40815.1949
|  |  |  | Total (PEC) |  | 235173.2658

## Full3
Item | Quantitat | Unitats | Descripció | Preu Unitari | Preu Total
Obra Civil- Reforç i llastrat de la coberta
1 | 20 | peces | Llast de formigó prefabricat, de dimensions 30x30x190 cm, amb formigó HA-25/B/20/Iia. Inclou muntatge
2 | 20 | Peces | Llast de formigó prefabricat, de dimensions 30x30x365 cm, amb formigó HA-25/B/20/Iia. Inclou muntatge.
3 | 20 | Peces | Llast de formigó prefabricat, de dimensions 30x30x230 cm, amb formigó HA-25/B/20/Iia. Inclou muntatge.
4 | 10600 | kg | Acer S 275 JR, en perfils laminats per a bigues i pilars. Inclou perfil metàl·lic, pintura anticorrosió per un classe C3 i una base de morter d'anivellació a les xapes, inclou la seva col·locació.
Obra Civil-Adequació de la sala de control
5 | 16 | m2 | Envà senzill (15+48+15)/400 (48) (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 78 mm d’espessor total, amb nivell de qualitat de l’acabat estàndard (Q2). El preu inclou la resolució de juntes i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els montants.
6 | 1 | peces | Porta interior abatible d’una fulla de 38 mm d’espessor, 700x1945 mm de llum i altura de pas, acabat galvanitzat formada per dos xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d’espessor.
7 | 1 | servei | Desplaçament de la bateria de condensadors per part d'un equipo de electricistes: Oficial i Ajudant. Inclou la mà d'obra i el material per a les canalitzacions.
Obra Civil-Adequació de l'accés a la coberta
8 | 120 | ml | Subministrament i instal·lació d'una línia de vida horitzontal homologada segons EN 795 C.
9 | 2 | peces | Elements de fixació per a l'usuari a la línia de vida.
10 | 9.5 | servei | Subministrament i instal·lació d'una escala de gat amb línia de vida vertical per accedir a la coberta segons EN 353-1 i EN 14122-4 inclou carro de protecció anticaiguda.
Elements instal·lació fotovoltaica
11 | 160 | Peces | Mòdul solar: Canadian solar 460W
12 | 2 | peces | Inversor Huawei-Sun2000-36KTL-M3 (400V)
13 | 160 | Peces | Estructura Solarstem SolarFlat
14 | 1600 | Peces | Cargol Autoperforant 6,0x25 junta A2
15 | 32 | Peces | Pinça lateral Rapid 16 V 30 - 40
16 | 288 | Peces | Pinça intermedia Rapid 16 30 - 40
Instal·lació elèctrica i components
17 | 480 | metres | Cable conductor de secció 4mm2
18 | 6 | metres | Cable Conductor de secció 25 mm2
19 | 1 | peces | Interruptor diferencial AC 125A/300mA
20 | 1 | peces | Interruptor automàtic magnetotèrmic AC 125A
21 | 10 | m | Subministrament i col·locació de safata 100x60mm per exterior amb tapa. Inclou elements de suport, connexió, etc per a la seva completa col·locació
22 | 8 | peces | Interruptor magnetotèrmic de correcnt continu, I=16A, 1500VdC, muntat en carril DIN.
23 | 8 | peces | Protecció sobretensions DC 1500V, classe II, 3P, amb indicador d'estat.
24 | 16 | peces | Subministrament i muntatge de parella de connectors mascle-femella MC4 per realització del cablejat de CC segons especificacions del projecte.
25 | 60 | m | Canalitzacions per als conductors de corrent continu
Monitoratge i Control
26 | 20 | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions UTP CATEGORIA 6.
27 | 1 | peces | Dispositiu de connexió de dades multiservei 4G. Inclou instal·lació. No inclou targeta de dades.
28 | 1 | peces | SWITCH ETHERNET DE 8 PORTS: Switch 10/100 Ethernet de 8ports, muntat en carril DIN.
29 | 1 | peces | Subministrament i instal·lació d'alimentador de corrent per dispositiu multiservei i switch.
30 | 1 | peces | Monitor de 35 polzades, amb suport per a la mostra pública de dades de producció de la instal·lació FV
31 | 1 | peces | Mini PC Windows 10,Mini Ordenador de Sobretaula con Celeron J4125 Processador per a la connexió amb el monitor
32 | 1 | peces | Treballs de posada en servei, control i comunicació, configuració del sistema referent al sistema de programació. Inclou: Posada en servei del sistema de generació - Posada en servei del sistema de monitoratge
Seguretat i Salut
33 | 1 | servei | Mesures de protecció individual i col·lectiva. Senyalització d’obres durant execució, i ordenació de trànsit si escau. Inclou elements d'elevació per accés a coberta mitjançant plataforma elevadora. Seguiment del Pla de Seguretat i Salut que ha de ser acceptat per la direcció facultativa
Maquinaria
34 | 30 | dia | Lloguer diari de cistella elevadora amb braç articulat, motor diesel, de 16 m d'alçada màxima de treball, inclòs el manteniment i assegurança de responsabilitat civil
Legalització
35 | 1 | servei | Partida alçada a justificar d'imprevistos en fase d'obra i no descrit en projecte
36 | 1 | servei | Inclou realització dels tràmits pertinents per la sol·licitud del punt de connexió. Inclou projecte elèctric i final d'obra i realització de tràmits i documentació per a legalització de la instal·lació com a instal·lació FV col·lectiva amb compensació d'excedents, incloent taxes i visats.
Gestió de Residus
37 | 1 | servei | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs cànon sobre deposició controlada de residus de construcció, segons la Llei 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició. Codi 170904 segons Llista Europea de Residus
38 | 1 | servei | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
39 | 1 | servei | Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Control de Qualitat
40 | 1 | servei | Execució material del Control de Qualitat
RESUM FINAL
|  |  | Subtotal (PEM) |  | 0
|  |  | Despesa General | 13% | 0
|  |  | Benefici Industrial | 6% | 0
|  |  | Subtotal (PEC sense IVA) |  | 0
|  |  | IVA | 21% | 0
|  |  | Total (PEC) |  | 0