## 0-Treballs previs (hidden)
OBRA: Reforma de la planta semisoterrani del CAP Rambla
Emplaçament: Rambla de la Marquesa de Castellbell 98, Sant Feliu de Llobregat
AMIDAMENTS
CODI | N | CAPÍTOL/PARTIDA | b | h | g | Q | TOTAL | U | €/U | Cost (€)
| 0 | TREBALLS PREVIS | [7 empty] | 0
0.1
[7 empty] | 0 | m
|  | TOTAL |  |  |  |  | 0 | m |  | 0

## I-Enderrocs
OBRA: Reforma de la planta semisoterrani del CAP Rambla
Emplaçament: Rambla de la Marquesa de Castellbell 98, Sant Feliu de Llobregat
AMIDAMENTS
CODI | N | CAPÍTOL/PARTIDA | b | h | g | Q | TOTAL | U | €/U | Cost (€)
| I | ENDERROCS | [7 empty] | 5198.5569
K218A610 | 1.01 | Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
|  |  | 122 |  |  |  | 122 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 122 | ut | 21.24 | 2591.28
K21A3011 | 1.02 | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 1 | ut | 16.34 | 16.34
K2164771 | 1.03 | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  | Apertura pas de porta | 0.9 | 2.1 |  | 2 | 3.78 | m2
|  | TOTAL |  |  |  |  | 3.78 | m2 | 21.6 | 81.648
K2163511 | 1.04 | Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  |  | 3.52 | 2.8 |  |  | 9.856 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 9.856 | ut | 11.43 | 112.6541
K21GZ007 | 1.05 | Arrencada de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  |  | p.a. |  |  |  | p.a. | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 1 | ut | 200 | 200
| 1.06 | Desmuntatge de mecanismes elèctrics i de veu i dades, muntats superficialment o encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  |  | p.a. |  |  |  | p.a. | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 1 | ut | 200 | 200
K2183501 | 1.07 | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  | Enrajolat de parets | 26.25 | 1.65 |  |  | 43.3125 | m2
|  | Enrajolat de pilars | 4.1 | 1.65 |  |  | 6.765 | m2
|  | TOTAL |  |  |  |  | 50.0775 | m2 | 15.03 | 752.6648
K21H1015 | 1.08 | Desmuntatge de llumenera encastada a cel-ras amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor
|  | Llumeneres 60x60 | 20 |  |  |  | 20 | ut
|  | Emergències | 3 |  |  |  | 3 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 23 | ut | 12.84 | 295.32
K21M0970 | 1.09 | Desmuntatge de detector o pulsador d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor
|  | Detectors | 7 |  |  |  | 7 | ut
|  | Polsadors | 1 |  |  |  | 1 | ut
|  | Sirena | 2 |  |  |  | 2 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 10 | ut | 2.61 | 26.1
L21GU030 | 1.10 | Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  |  | 8 |  |  |  | 8 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 8 | ut | 6.1 | 48.8
58.25 | 1.11 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
|  |  | 15 |  |  |  | 15 | m3
|  | TOTAL |  |  |  |  | 15 | m3 | 58.25 | 873.75

## II-Sanejament (hidden)
OBRA: Reforma de la planta semisoterrani del CAP Rambla
Emplaçament: Rambla de la Marquesa de Castellbell 98, Sant Feliu de Llobregat
AMIDAMENTS
CODI | N | CAPÍTOL/PARTIDA | b | h | g | Q | TOTAL | U | €/U | Cost (€)
| II | SANEJAMENT | [7 empty] | 0
KD111B21 | 2.01 | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
|  |  | 5 |  |  |  | 5 | ml
|  | TOTAL |  |  |  |  | 5 | ml |  | 0
KD111B71 | 2.02 | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
|  |  | 5 |  |  |  | 5 | ml
|  | TOTAL |  |  |  |  | 5 | ml |  | 0

## III-Moviment terres (hidden)
OBRA: Reforma de la planta semisoterrani del CAP Rambla
Emplaçament: Rambla de la Marquesa de Castellbell 98, Sant Feliu de Llobregat
AMIDAMENTS
CODI | N | CAPÍTOL/PARTIDA | b | h | g | Q | TOTAL | U | €/U | Cost (€)
| III | MOVIMENT DE TERRES

## IV-Fonaments (hidden)
OBRA: Reforma de la planta semisoterrani del CAP Rambla
Emplaçament: Rambla de la Marquesa de Castellbell 98, Sant Feliu de Llobregat
AMIDAMENTS
CODI | N | CAPÍTOL/PARTIDA | b | h | g | Q | TOTAL | U | €/U | Cost (€)
| IV | FONAMENTS

## V-Estructura (hidden)
OBRA: Reforma de la planta semisoterrani del CAP Rambla
Emplaçament: Rambla de la Marquesa de Castellbell 98, Sant Feliu de Llobregat
AMIDAMENTS
CODI | N | CAPÍTOL/PARTIDA | b | h | g | Q | TOTAL | U | €/U | Cost (€)
| V | ESTRUCTURA

## VI-Cobertes (hidden)
OBRA: Reforma de la planta semisoterrani del CAP Rambla
Emplaçament: Rambla de la Marquesa de Castellbell 98, Sant Feliu de Llobregat
AMIDAMENTS
CODI | N | CAPÍTOL/PARTIDA | b | h | g | Q | TOTAL | U | €/U | Cost (€)
| VI | COBERTES

## VII-Tancaments i divisories
OBRA: Reforma de la planta semisoterrani del CAP Rambla
Emplaçament: Rambla de la Marquesa de Castellbell 98, Sant Feliu de Llobregat
AMIDAMENTS
CODI | N | CAPÍTOL/PARTIDA | b | h | g | Q | TOTAL | U | €/U | Cost (€)
| VII | TANCAMENTS I DIVISÒRIES | [7 empty] | 2266.4502
K6522B44 | 7.01 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W
|  |  | 7.65 | 2.8 |  |  | 21.42 | m2
|  | TOTAL |  |  |  |  | 21.42 | m2 | 105.81 | 2266.4502

## VIII-Revestiments
OBRA: Reforma de la planta semisoterrani del CAP Rambla
Emplaçament: Rambla de la Marquesa de Castellbell 98, Sant Feliu de Llobregat
AMIDAMENTS
CODI | N | CAPÍTOL/PARTIDA | b | h | g | Q | TOTAL | U | €/U | Cost (€)
| VIII | REVESTIMENTS | [7 empty] | 10550.632
K844K142 | 8.01 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície, 600x 600 mm i 12.5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1.2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
|  |  | 55.8 |  |  |  | 55.8 | m2
|  | TOTAL |  |  |  |  | 55.8 | m2 | 67.32 | 3756.456
K8443220 | 8.02 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
|  | Faixa perimetral | 66.2 |  |  |  | 66.2 | m2
|  | TOTAL |  |  |  |  | 66.2 | m2 | 50.84 | 3365.608
K825111D | 8.03 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular de 60x30 cm, preu superior, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
|  | Aula formació | 37 | 1.2 |  |  | 44.4 | m2
|  | TOTAL |  |  |  |  | 44.4 | m2 | 77.22 | 3428.568 | 5261.4

## IX-Paviments
OBRA: Reforma de la planta semisoterrani del CAP Rambla
Emplaçament: Rambla de la Marquesa de Castellbell 98, Sant Feliu de Llobregat
AMIDAMENTS
CODI | N | CAPÍTOL/PARTIDA | b | h | g | Q | TOTAL | U | €/U | Cost (€)
| IX | PAVIMENTS | [7 empty] | 3109.6275
K9Z2A100 | 9.01 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra
|  |  | 122 |  |  |  | 122 | m2
|  | TOTAL |  |  |  |  | 122 | m2 | 15.37 | 1875.14
K9U21BAD | 9.02 | Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6
|  |  | 80.95 |  |  |  | 80.95 | m2
|  | TOTAL |  |  |  |  | 80.95 | m2 | 15.25 | 1234.4875

## X-Fusteria
OBRA: Reforma de la planta semisoterrani del CAP Rambla
Emplaçament: Rambla de la Marquesa de Castellbell 98, Sant Feliu de Llobregat
AMIDAMENTS
CODI | N | CAPÍTOL/PARTIDA | b | h | g | Q | TOTAL | U | €/U | Cost (€)
| X | FUSTERIA | [7 empty] | 2759.65
KANA6196 | 10.01 | Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 1 | ut | 44.42 | 44.42
KAQEG196 | 10.02 | Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 1 | ut | 882.4 | 882.4
| 10.03 | Substitució de finestra, amb finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors. L'ICS determinarà el nombre i situació de les finestres a substituir.
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | pa
|  | TOTAL |  |  |  |  | 1 | pa | 1832.83 | 1832.83

## XI-ACS-Sanitaris-Fontaneria (hidden)
OBRA: Reforma de la planta semisoterrani del CAP Rambla
Emplaçament: Rambla de la Marquesa de Castellbell 98, Sant Feliu de Llobregat
AMIDAMENTS
CODI | N | CAPÍTOL/PARTIDA | b | h | g | Q | TOTAL | U | €/U | Cost (€)
| XI | ACS / SANITARIS / FONTANERÍA | [7 empty] | 0
11.01
[7 empty] | 0 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 0 | ut |  | 0

## XII-Gas (hidden)
OBRA: Reforma de la planta semisoterrani del CAP Rambla
Emplaçament: Rambla de la Marquesa de Castellbell 98, Sant Feliu de Llobregat
AMIDAMENTS
CODI | N | CAPÍTOL/PARTIDA | b | h | g | Q | TOTAL | U | €/U | Cost (€)
| XII | GAS | [7 empty] | 0
12.01
[7 empty] | 0 | m2
|  | TOTAL |  |  |  |  | 0 | m2 |  | 0

## XIII_Electricitat
OBRA: Reforma de la planta semisoterrani del CAP Rambla
Emplaçament: Rambla de la Marquesa de Castellbell 98, Sant Feliu de Llobregat
AMIDAMENTS
CODI | N | CAPÍTOL/PARTIDA | b | h | g | Q | TOTAL | U | €/U | Cost (€)
| XIII | ELECTRICITAT | [7 empty] | 5716.3
KG415A9B | 13.01 | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
|  | Subquadre planta | 3 |  |  |  | 3 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 3 | ut | 34.16 | 102.48
KG415A99 | 13.02 | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | [5 empty] | ut
|  | Subquadre planta | 2 |  |  |  | 2 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 2 | ut | 33.86 | 67.72
KG42429H | 13.03 | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
|  | Subquadre planta | 3 |  |  |  | 3 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 3 | ut | 151.79 | 455.37
| 13.04 | Llumenera decorativa modular per a encastar, de 60x60 cm, marca Sylvania, Star Flat Panel LED 600 HO 4000K, de 40 W de potència, 4240 lm de flux luminos, protecció IP20, temperatura de color 4000K
|  | Enllumenat sostre | 16 |  |  |  | 16 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 16 | ut | 170.31 | 2724.96
EH61RH9A | 13.05 | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat
|  | Enllumenat d'emergència | 5 |  |  |  | 5 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 5 | ut | 183.34 | 916.7
KG6211D3 | 13.06 | Interruptor de tipus universal, unipolar (1P), 10AX/250 V, amb tecla, marca Simon serie 75, col·locat encastat
|  | Interruptors | 4 |  |  |  | 4 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 4 | ut | 25.33 | 101.32
| 13.07 | Kit lloc de treball amb 1 base doble elèctrica, 2 conectors RJ45 cat. 6 UTP i 1 conector HDMI, inclos caixetí per a encastar, marca Simon serie CIMA
|  | Kit lloc de treball (2+2+1) | 2 |  |  |  | 2 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 2 | ut | 173.5 | 347
| 13.08 | Base d'endoll schucko bipolar 16A 250V per a encastar, Simon 75
|  | Bases de endoll | 7 |  |  |  | 7 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 7 | ut | 25.05 | 175.35
KG22H515 | 13.09 | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
|  |  | 140 |  |  |  | 140 | ml
|  | TOTAL |  |  |  |  | 140 | ml | 2.51 | 351.4
KG312324 | 13.10 | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
|  | Cable 1,5 mm2 | 100 |  |  |  | 100 | ml
|  | TOTAL |  |  |  |  | 100 | ml | 2.52 | 252
KG312334 | 13.11 | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
|  | Cable 2,5 mm2 | 60 |  |  |  | 60 | ml
|  | TOTAL |  |  |  |  | 60 | ml | 3.7 | 222

## XIV-PCI
OBRA: Reforma de la planta semisoterrani del CAP Rambla
Emplaçament: Rambla de la Marquesa de Castellbell 98, Sant Feliu de Llobregat
AMIDAMENTS
CODI | N | CAPÍTOL/PARTIDA | b | h | g | Q | TOTAL | U | €/U | Cost (€)
| XIV | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | [7 empty] | 908.05
KM111120 | 14.01 | Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment. Inclou cablejat fins a la central de detecció de l'edifici.
|  | Detector contra-incendis | 6 |  |  |  | 6 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 6 | ut | 51.2 | 307.2
KM1421D2 | 14.02 | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
|  | Polsador | 2 |  |  |  | 2 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 2 | ut | 51.2 | 102.4
KM132121 | 14.03 | Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior
|  | Sirena | 2 |  |  |  | 2 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 2 | ut | 51.2 | 102.4
EMSB5451 | 14.04 | Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical
|  |  | 2 |  |  |  | 2 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 2 | ut | 8.53 | 17.06
KM31261J | 14.05 | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
|  |  | 2 |  |  |  | 2 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 2 | ut | 104.25 | 208.5
KM31341J | 14.06 | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 1 | ut | 101.89 | 101.89
KMSB3151 | 14.07 | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical
|  | Senyalització extintor | 3 |  |  |  | 3 | ut
|  | Senyalització posador | 2 |  |  |  | 2 | ut
|  | Senyalització sirena | 2 |  |  |  | 2 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 7 | ut | 9.8 | 68.6

## XV-Ventilació-Climatització (hidden)
OBRA: Reforma de la planta semisoterrani del CAP Rambla
Emplaçament: Rambla de la Marquesa de Castellbell 98, Sant Feliu de Llobregat
AMIDAMENTS
CODI | N | CAPÍTOL/PARTIDA | b | h | g | Q | TOTAL | U | €/U | Cost (€)
| XV | VENTILACIONS / CLIMATITZACIÓ | [7 empty] | 0
15.01
[7 empty] | 0 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 0 | ut |  | 0

## XVI-Telecomunicacions
OBRA: Reforma de la planta semisoterrani del CAP Rambla
Emplaçament: Rambla de la Marquesa de Castellbell 98, Sant Feliu de Llobregat
AMIDAMENTS
CODI | N | CAPÍTOL/PARTIDA | b | h | g | Q | TOTAL | U | €/U | Cost (€)
| XVI | TELECOMUNICACIONS | [7 empty] | 646.16
EP434BA0 | 16.01 | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal
|  | Cable dades | 40 |  |  |  | 40 | ml
|  | TOTAL |  |  |  |  | 40 | ml | 3.17 | 126.8
BP73J180 | 16.02 | Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell
|  |  | 2 |  |  |  | 2 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 2 | ut | 11.2 | 22.4
KP73A114 | 16.03 | Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb tapa, encastada
|  |  | 2 |  |  |  | 2 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 2 | ut | 37.71 | 75.42
| 16.04 | Cable multimèdia HDMI
|  |  | 10 |  |  |  | 10 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 10 | ut | 10.99 | 109.9
EP351111 | 16.05 | Altaveu de sostre per a encastar, d'una via, de forma circular, de 2,5" de diàmetre, de 6 W RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 94 dB, incloent cablejat fins a centra de megafonia
|  |  | 2 |  |  |  | 2 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 2 | ut | 155.82 | 311.64

## XVII-Ajudes
OBRA: Reforma de la planta semisoterrani del CAP Rambla
Emplaçament: Rambla de la Marquesa de Castellbell 98, Sant Feliu de Llobregat
AMIDAMENTS
CODI | N | CAPÍTOL/PARTIDA | b | h | g | Q | TOTAL | U | €/U | Cost (€)
| XVII | AJUDES RAM DE PALETA | [7 empty] | 800
KY011A1A | 17.01 | Obertura de regata en paret de maçoneria, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4
|  |  | p.a. |  |  |  | 1 | p.a.
|  | TOTAL |  |  |  |  | 1 | p.a. | 300 | 300
| 17.02 | Ajudes del ram de paleta per a instal·lacions
|  |  | p.a. |  |  |  | 1 | p.a.
|  | TOTAL |  |  |  |  | 1 | p.a. | 500 | 500

## XVIII-Equipament-Mobiliari (hidden)
OBRA: Reforma de la planta semisoterrani del CAP Rambla
Emplaçament: Rambla de la Marquesa de Castellbell 98, Sant Feliu de Llobregat
AMIDAMENTS
CODI | N | CAPÍTOL/PARTIDA | b | h | g | Q | TOTAL | U | €/U | Cost (€)
| XVIII | EQUIPAMENT / MOBILIARI | [7 empty] | 0
ZONA EXTRACCIONS
0
0
0
0

## XIX-Pintura-Acabats
OBRA: Reforma de la planta semisoterrani del CAP Rambla
Emplaçament: Rambla de la Marquesa de Castellbell 98, Sant Feliu de Llobregat
AMIDAMENTS
CODI | N | CAPÍTOL/PARTIDA | b | h | g | Q | TOTAL | U | €/U | Cost (€)
| XIX | PINTURA / ACABATS | [7 empty] | 1592.124
K898J2A0 | 19.01 | Pintat de paraments verticals de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
|  | Aula formació | 37 | 1.3 |  |  | 48.1 | m2
|  | Office | 38 | 2.5 |  |  | 95 | m2
|  | TOTAL |  |  |  |  | 143.1 | m2 | 7.24 | 1036.044
K898K2A0 | 19.02 | Pintat de paraments horitzontals de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (inclou passadís exterior afectat per les obres)
|  | Sostre continu | 66.2 |  |  |  | 66.2 | m2
|  | TOTAL |  |  |  |  | 66.2 | m2 | 8.4 | 556.08

## XX-Façana (hidden)
OBRA: Reforma de la planta semisoterrani del CAP Rambla
Emplaçament: Rambla de la Marquesa de Castellbell 98, Sant Feliu de Llobregat
AMIDAMENTS
CODI | N | CAPÍTOL/PARTIDA | b | h | g | Q | TOTAL | U | €/U | Cost (€)
| XX | FAÇANA

## XXI-Complementaris
OBRA: Reforma de la planta semisoterrani del CAP Rambla
Emplaçament: Rambla de la Marquesa de Castellbell 98, Sant Feliu de Llobregat
AMIDAMENTS
CODI | N | CAPÍTOL/PARTIDA | b | h | g | Q | TOTAL | U | €/U | Cost (€)
| XXI | COMPLEMENTARIS | [7 empty] | 670.951
H16F1004 | 21.01 | Pla de Seguretat i Salut a l'obra
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | ut
|  | TOTAL |  |  |  |  | 1 | ut | 670.951 | 670.951
0

## Pressupost
PRESSUPOST
N | CAPÍTOL/PARTIDA | b | h | g | Q | TOTAL | U | €/U | Cost (€)
0 | TREBALLS PREVIS | [7 empty] | 0
I | ENDERROCS | [7 empty] | 5198.5569
II | SANEJAMENT | [7 empty] | 0
VII | TANCAMENTS I DIVISÒRIES | [7 empty] | 2266.4502
VIII | REVESTIMENTS | [7 empty] | 10550.632
IX | PAVIMENTS | [7 empty] | 3109.6275
X | FUSTERIA | [7 empty] | 2759.65
XI | ACS / SANITARIS / FONTANERÍA | [7 empty] | 0
XIII | ELECTRICITAT | [7 empty] | 5716.3
XIV | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | [7 empty] | 908.05
XV | VENTILACIÓ | [7 empty] | 0
XVI | TELECOMUNICACIONS | [7 empty] | 646.16
XVII | AJUDES RAM DE PALETA | [7 empty] | 800
XVIII | EQUIPAMENT / MOBILIARI | [7 empty] | 0
XIX | PINTURA / ACABATS | [7 empty] | 1592.124
XXI | COMPLEMENTARIS | [7 empty] | 670.951
| TOTAL PEM | [7 empty] | 34218.5016
| 13% Benefici industrial | [7 empty] | 4448.4052
| 6% Despeses generals | [7 empty] | 2053.1101
| TOTAL PBL | [7 empty] | 40720.0169
| IVA 21% | [7 empty] | 8551.2036
| TOTAL PRESSUPOST (IVA INCLÓS) | [7 empty] | 49271.2205