## T-PRES
|  |  |  | Adequació Alberg dels Bellots | Adequació Alberg dels Bellots | Adequació Alberg dels Bellots | Adequació Alberg dels Bellots
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost2023
|  | Capítol | 01 | ENDERROCS I TREBALLS PREVIS
01.01 | 1 | P2140-4RRL | u | Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 0 | 12 | 0
01.01 | 2 | P2140-4RRN | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 0 | 5 | 0
01.01 | 3 | P214T-4RQI | m2 | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 29.092 | 0
01.01 | 4 | P214T-4RQH | m2 | Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 58.02 | 0
01.01 | 5 | P214V-AKVU | m2 | Obertura de finestra tapiada en restauració amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per conservador-restaurador, grau de dificultat alt, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 10.07 | 0
01.01 | 6 | P21Z2-4RXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum | 0 | 20.2 | 0
01.01 | 7 | P2R5-DT1G | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 0 | 50 | 0
01.01 | 8 | P2RA-EU1Z | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 50 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost2023
|  | Capítol | 02 | ESTRUCTURES
01.02 | 1 | P443-FHUY | kg | Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols | 0 | 150 | 0
01.02 | 2 | P446-DMA4 | kg | Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols | 0 | 150 | 0
01.02 | 3 | P4M0-ELL6 | u | Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 3 | 0
01.02 | 4 | P4M0-ELL4 | u | Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, amb un perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 103 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost2023
|  | Capítol | 03 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES
01.03 | 1 | P654-ALB | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W i densitat 70 kg/m3 com a mínim. | 0 | 68.36 | 0
01.03 | 2 | P815-3FM1 | m2 | Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0 | 150 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost2023
|  | Capítol | 04 | REVESTIMENTS
01.04 | 1 | P811-3EP1 | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, esquitxat | 0 | 2.16 | 0
01.04 | 2 | P811-3ESJ | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, esquitxat | 0 | 10.07 | 0
01.04 | 3 | P810-3FKZ | m | Formació d'aresta amb morter mixt 1:0,5:4 | 0 | 42.5 | 0
01.04 | 4 | P89H-4V7F | m2 | Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | 0 | 520 | 0
01.04 | 5 | P89I-4V8T | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 0 | 723 | 0
01.04 | 6 | P89I-4V8R | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 0 | 191.27 | 0
01.04 | 7 | PB12-DISH | m | Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter | 0 | 16 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost2023
|  | Capítol | 05 | PAVIMENTS
01.05 | 1 | P9Q1-H9DC | m2 | Entarimat de post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure en autoclau, de 30 mm de gruix i <= 120 mm d'amplària, col·locat a una distància de 10 mm sobre perfils i fixats amb cargol autoroscant d'acer inoxidable | 0 | 101.27 | 0
01.05 | 2 | P9Q0-4Z2Q | m2 | Enllatat amb llates de fusta de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades a la solera amb morter de ciment 1:8 | 0 | 101.27 | 0
01.05 | 3 | P9Q5-5V7P | m2 | Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial general, classe 32 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió per a encolar, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm | 0 | 191.27 | 0
01.05 | 4 | P9U9-ALLB | m | Sòcol de PVC negre, de 70 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu, tipus FORBO flooring SYSTEMS 1137 WEISS o equivalent | 0 | 270 | 0
01.05 | 5 | 05001-ALB | u | Formació escala d''accés de 2 esglaons de 18 cm de davanter i 28 cm d'estesa formats amb maó calat arrebossat i col·lcoat amb morter. Inclou rajola ceràmica de gres porcel·lànic col·locat. Escala totalment acabada. | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost2023
|  | Capítol | 06 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
01.06 | 1 | P5BAT | u | Porta interior , de fulles batents de 40 mm de gruix de fusta lacada, de cares llises de fusta de DM i estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment aproximada de 80x2050 cm, amb bastiment per a parament, fulla batent, tapajunts de fusta, pintat a l'esmalt sintètic amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat i ferratges. | 0 | 5 | 0
01.06 | 2 | P894-4V8Z | m2 | Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat | 0 | 32 | 0
01.06 | 3 | 060001-ALB | u | Finestra alumini practicable Suministre i col·locació de finestra exterior, a base de perfils d'alumini rpt 65. S'inclou: Premarc de tubular d'acer galvanitzat Perfil Alumini lacat mate i texturitzat Ral 7022 amb rpt65 Vidre climalit transparent 4+4/16/5 Sellat de la perfileria a l'obra Tapajuntes tallats a inglet Persiana Motoritzada Segons mides de projecte. | 0 | 1 | 0
01.06 | 4 | 060002-ALB | u | Finestra alumini practicable Suministre i col·locació de finestra exterior, a base de perfils d'alumini rpt 65. S'inclou: Premarc de tubular d'acer galvanitzat Perfil Alumini lacat mate i texturitzat Ral 7022 amb rpt65 Vidre climalit transparent 4+4/16/5 Sellat de la perfileria a l'obra Tapajuntes tallats a inglet Persiana Motoritzada Segons mides de projecte. | 0 | 7 | 0
01.06 | 5 | 060003-ALB | u | Finestra alumini practicable Suministre i col·locació de finestra exterior, a base de perfils d'alumini rpt 65. S'inclou: Premarc de tubular d'acer galvanitzat Perfil Alumini lacat mate i texturitzat Ral 7022 amb rpt65 Vidre climalit transparent 4+4/16/5 Sellat de la perfileria a l'obra Tapajuntes tallats a inglet Persiana Motoritzada Segons mides de projecte. | 0 | 8 | 0
01.06 | 6 | 060004-ALB | u | Finestra alumini practicable Suministre i col·locació de finestra exterior, a base de perfils d'alumini rpt 65. S'inclou: Premarc de tubular d'acer galvanitzat Perfil Alumini lacat mate i texturitzat Ral 7022 amb rpt65 Vidre climalit transparent 4+4/16/5 Sellat de la perfileria a l'obra Tapajuntes tallats a inglet Persiana Motoritzada Segons mides de projecte. | 0 | 3 | 0
01.06 | 7 | PAD0-617L | u | Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada | 0 | 2 | 0
01.06 | 8 | PAR1-4VJH | m2 | Porta enrotllable amb fulla calada de gelosia de tubs i perfils d'acer galvanitzat, compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 | 0 | 5 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost2023
|  | Capítol | 07 | ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS
01.07 | 1 | EHB5AH51 | u | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment | 0 | 38 | 0
01.07 | 2 | EHQL1160 | u | Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 48 W de potència, flux lluminós de 7560 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat | 0 | 3 | 0
01.07 | 3 | 070001-ALB | pa | Adequació de punts de llum, nova xarxa de distribució elèctrica mab totes les seves caixes i conexions segons normativa. Es desplaçaran interruptors, endolls i s'afegiran els necessaris per a deixar l'espai ben dotat. Partida alçada a jsutificar. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost2023
|  | Capítol | 08 | AJUDES RAM DE PALETA
01.08 | 1 | 22001_TRA | u | Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació de fontaneria completament acabada, incloent: obertura i tapat de forats i rases; obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals; col·locació de pasamurs; fixació de suports; construcció de bancades i fornícules; col·locació i rebut de caixes per a elements encastats; obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i materials; descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials); segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions; suport de dipòsits; tapes per a registre en muntants i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions; tapes d'arquetes en tot tipus de sòls. En general, tot allò necessari (material i mà d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació amb obra c | 0 | 1 | 0
01.08 | 2 | 22002_TRA | u | Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació d'electricitat completament acabada, incloent: obertura i tapat de forats i rases; obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals; col·locació de pasamurs; fixació de suports; construcció de bancades i fornícules; col·locació i rebut de caixes per a elements encastats; obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i materials; descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials); segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions; suport de dipòsits; tapes per a registre en muntants i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions; tapes d'arquetes en tot tipus de sòls. En general, tot allò necessari (material i mà d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació amb obra | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost2023
|  | Capítol | 09 | SEGURETAT I SALUT
01.09 | 1 | 09001-ALB | u | Seguretat i Salut | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost2023
|  | Capítol | 10 | CONTROL DE QUALITAT
01.10 | 1 | 100001-ALB | u | Control de qualitat | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 0

## T-DIM
|  |  |  | Adequació Alberg dels Bellots | Adequació Alberg dels Bellots | Adequació Alberg dels Bellots | Adequació Alberg dels Bellots
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost2023
| N | Capítol | 01 | ENDERROCS I TREBALLS PREVIS
01.01.001 | L | P2140-4RRL | u | Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 12
pb |  | 5 |  |  |  | 5
p1 |  | 7 |  |  |  | 7
01.01.002 | L | P2140-4RRN | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 5
pb |  | 2 |  |  |  | 2
p1 |  | 3 |  |  |  | 3
01.01.003 | L | P214T-4RQI | m2 | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 29.092
pb divisòria |  | 3.2 |  | 3 |  | 9.6
barra |  | 2 |  | 2.5 |  | 5
portes |  | 1 | 2 | 2.5 |  | 5
p1
finestres |  | 6 | 1.13 | 1.4 |  | 9.492
01.01.004 | L | P214T-4RQH | m2 | Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 58.02
pb |  | 4.78 |  | 3 |  | 14.34
p1 |  | 4.78 |  | 3 |  | 14.34
|  | 5 |  | 3 |  | 15
|  | 4.78 |  | 3 |  | 14.34
01.01.005 | L | P214V-AKVU | m2 | Obertura de finestra tapiada en restauració amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per conservador-restaurador, grau de dificultat alt, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Obertura de finestra tapiada en restauració amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per conservador-restaurador, grau de dificultat alt, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 10.07
p1 |  | 5 |  | 1.13 | 1.4 | 7.91
pb |  | 2 |  | 0.8 | 1.35 | 2.16
01.01.006 | L | P21Z2-4RXK | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum | 20.2
portes pb |  | 4 | 2.5 |  |  | 10
|  | 2 | 1 |  |  | 2
|  | 2 | 2 |  |  | 4
|  | 2 | 2.1 |  |  | 4.2
01.01.007 | L | P2R5-DT1G | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 50
|  | 50 |  |  |  | 50
01.01.008 | L | P2RA-EU1Z | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 50
|  | 50 |  |  |  | 50
| N | Obra | 01 | Pressupost2023
| N | Capítol | 02 | ESTRUCTURES
01.02.001 | L | P443-FHUY | kg | Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols | Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols | 150
previsió |  | 150 |  |  |  | 150
01.02.002 | L | P446-DMA4 | kg | Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols | Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols | 150
previsió |  | 150 |  |  |  | 150
01.02.003 | L | P4M0-ELL6 | u | Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 3
forat barra |  | 1 |  |  |  | 1
portes acces pb |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.004 | L | P4M0-ELL4 | u | Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, amb un perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 103 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, amb un perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 103 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1
paret pb |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2023
| N | Capítol | 03 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES
01.03.001 | L | P654-ALB | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W i densitat 70 kg/m3 com a mínim. | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W i densitat 70 kg/m3 com a mínim. | 68.36
pb |  | 4.78 |  | 3 |  | 14.34
|  | 4.78 |  | 3 |  | 14.34
|  | 2 |  | 3 |  | 6
p1 |  | 4.78 |  | 3 |  | 14.34
|  | 4.78 |  | 3 |  | 14.34
|  | 2 |  | 2.5 |  | 5
01.03.002 | L | P815-3FM1 | m2 | Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 | Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 | 150
previsió reparacions |  | 150 |  |  |  | 150
| N | Obra | 01 | Pressupost2023
| N | Capítol | 04 | REVESTIMENTS
01.04.001 | L | P811-3EP1 | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, esquitxat | Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, esquitxat | 2.16
pb |  | 2 |  | 0.8 | 1.35 | 2.16
01.04.002 | L | P811-3ESJ | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, esquitxat | Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, esquitxat | 10.07
p1 |  | 5 |  | 1.13 | 1.4 | 7.91
|  | 2 |  | 0.8 | 1.35 | 2.16
01.04.003 | L | P810-3FKZ | m | Formació d'aresta amb morter mixt 1:0,5:4 | Formació d'aresta amb morter mixt 1:0,5:4 | 42.5
p1 |  | 10 |  | 1.13 |  | 11.3
|  | 4 |  | 0.8 |  | 3.2
|  | 10 |  | 1.4 |  | 14
|  | 4 |  | 1.35 |  | 5.4
pb |  | 4 |  | 0.8 |  | 3.2
|  | 4 |  | 1.35 |  | 5.4
01.04.004 | L | P89H-4V7F | m2 | Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | 520
pb |  | 35 | 3 | 2 |  | 210
|  | 5 | 3 | 2 |  | 30
|  | 35 | 3.5 | 2 |  | 245
|  | 5 | 3.5 | 2 |  | 35
01.04.005 | L | P89I-4V8T | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 723
|  | 573 |  |  |  | 573
|  | 150 |  |  |  | 150
01.04.006 | L | P89I-4V8R | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 191.27
pb |  | 101.27 |  |  |  | 101.27
p1 |  | 90 |  |  |  | 90
01.04.007 | L | PB12-DISH | m | Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter | Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter | 16
|  | 8 |  |  |  | 8
|  | 8 |  |  |  | 8
| N | Obra | 01 | Pressupost2023
| N | Capítol | 05 | PAVIMENTS
01.05.001 | L | P9Q1-H9DC | m2 | Entarimat de post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure en autoclau, de 30 mm de gruix i <= 120 mm d'amplària, col·locat a una distància de 10 mm sobre perfils i fixats amb cargol autoroscant d'acer inoxidable | Entarimat de post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure en autoclau, de 30 mm de gruix i <= 120 mm d'amplària, col·locat a una distància de 10 mm sobre perfils i fixats amb cargol autoroscant d'acer inoxidable | 101.27
pb |  | 101.27 |  |  |  | 101.27
01.05.002 | L | P9Q0-4Z2Q | m2 | Enllatat amb llates de fusta de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades a la solera amb morter de ciment 1:8 | Enllatat amb llates de fusta de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades a la solera amb morter de ciment 1:8 | 101.27
pb |  | 101.27 |  |  |  | 101.27
01.05.003 | L | P9Q5-5V7P | m2 | Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial general, classe 32 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió per a encolar, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm | Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial general, classe 32 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió per a encolar, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm | 191.27
pb |  | 101.27 |  |  |  | 101.27
p1 |  | 90 |  |  |  | 90
01.05.004 | L | P9U9-ALLB | m | Sòcol de PVC negre, de 70 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu, tipus FORBO flooring SYSTEMS 1137 WEISS o equivalent | Sòcol de PVC negre, de 70 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu, tipus FORBO flooring SYSTEMS 1137 WEISS o equivalent | 270
pb |  | 150 |  |  |  | 150
p1 |  | 120 |  |  |  | 120
01.05.005 | L | 05001-ALB | u | Formació escala d''accés de 2 esglaons de 18 cm de davanter i 28 cm d'estesa formats amb maó calat arrebossat i col·lcoat amb morter. Inclou rajola ceràmica de gres porcel·lànic col·locat. Escala totalment acabada. | Formació escala d''accés de 2 esglaons de 18 cm de davanter i 28 cm d'estesa formats amb maó calat arrebossat i col·lcoat amb morter. Inclou rajola ceràmica de gres porcel·lànic col·locat. Escala totalment acabada. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost2023
| N | Capítol | 06 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
01.06.001 | L | P5BAT | u | Porta interior , de fulles batents de 40 mm de gruix de fusta lacada, de cares llises de fusta de DM i estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment aproximada de 80x2050 cm, amb bastiment per a parament, fulla batent, tapajunts de fusta, pintat a l'esmalt sintètic amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat i ferratges. | Porta interior , de fulles batents de 40 mm de gruix de fusta lacada, de cares llises de fusta de DM i estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment aproximada de 80x2050 cm, amb bastiment per a parament, fulla batent, tapajunts de fusta, pintat a l'esmalt sintètic amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat i ferratges. | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.06.002 | L | P894-4V8Z | m2 | Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat | Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat | 32
|  | 16 | 1 | 2 |  | 32
01.06.003 | L | 060001-ALB | u | Finestra alumini practicable Suministre i col·locació de finestra exterior, a base de perfils d'alumini rpt 65. S'inclou: Premarc de tubular d'acer galvanitzat Perfil Alumini lacat mate i texturitzat Ral 7022 amb rpt65 Vidre climalit transparent 4+4/16/5 Sellat de la perfileria a l'obra Tapajuntes tallats a inglet Persiana Motoritzada Segons mides de projecte. | Finestra alumini practicable Suministre i col·locació de finestra exterior, a base de perfils d'alumini rpt 65. S'inclou: Premarc de tubular d'acer galvanitzat Perfil Alumini lacat mate i texturitzat Ral 7022 amb rpt65 Vidre climalit transparent 4+4/16/5 Sellat de la perfileria a l'obra Tapajuntes tallats a inglet Persiana Motoritzada Segons mides de projecte. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.06.004 | L | 060002-ALB | u | Finestra alumini practicable Suministre i col·locació de finestra exterior, a base de perfils d'alumini rpt 65. S'inclou: Premarc de tubular d'acer galvanitzat Perfil Alumini lacat mate i texturitzat Ral 7022 amb rpt65 Vidre climalit transparent 4+4/16/5 Sellat de la perfileria a l'obra Tapajuntes tallats a inglet Persiana Motoritzada Segons mides de projecte. | Finestra alumini practicable Suministre i col·locació de finestra exterior, a base de perfils d'alumini rpt 65. S'inclou: Premarc de tubular d'acer galvanitzat Perfil Alumini lacat mate i texturitzat Ral 7022 amb rpt65 Vidre climalit transparent 4+4/16/5 Sellat de la perfileria a l'obra Tapajuntes tallats a inglet Persiana Motoritzada Segons mides de projecte. | 7
p1 |  | 7 |  |  |  | 7
01.06.005 | L | 060003-ALB | u | Finestra alumini practicable Suministre i col·locació de finestra exterior, a base de perfils d'alumini rpt 65. S'inclou: Premarc de tubular d'acer galvanitzat Perfil Alumini lacat mate i texturitzat Ral 7022 amb rpt65 Vidre climalit transparent 4+4/16/5 Sellat de la perfileria a l'obra Tapajuntes tallats a inglet Persiana Motoritzada Segons mides de projecte. | Finestra alumini practicable Suministre i col·locació de finestra exterior, a base de perfils d'alumini rpt 65. S'inclou: Premarc de tubular d'acer galvanitzat Perfil Alumini lacat mate i texturitzat Ral 7022 amb rpt65 Vidre climalit transparent 4+4/16/5 Sellat de la perfileria a l'obra Tapajuntes tallats a inglet Persiana Motoritzada Segons mides de projecte. | 8
p1 |  | 5 |  |  |  | 5
pb |  | 3 |  |  |  | 3
01.06.006 | L | 060004-ALB | u | Finestra alumini practicable Suministre i col·locació de finestra exterior, a base de perfils d'alumini rpt 65. S'inclou: Premarc de tubular d'acer galvanitzat Perfil Alumini lacat mate i texturitzat Ral 7022 amb rpt65 Vidre climalit transparent 4+4/16/5 Sellat de la perfileria a l'obra Tapajuntes tallats a inglet Persiana Motoritzada Segons mides de projecte. | Finestra alumini practicable Suministre i col·locació de finestra exterior, a base de perfils d'alumini rpt 65. S'inclou: Premarc de tubular d'acer galvanitzat Perfil Alumini lacat mate i texturitzat Ral 7022 amb rpt65 Vidre climalit transparent 4+4/16/5 Sellat de la perfileria a l'obra Tapajuntes tallats a inglet Persiana Motoritzada Segons mides de projecte. | 3
p1 |  | 3 |  |  |  | 3
01.06.007 | L | PAD0-617L | u | Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada | Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.06.008 | L | PAR1-4VJH | m2 | Porta enrotllable amb fulla calada de gelosia de tubs i perfils d'acer galvanitzat, compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 | Porta enrotllable amb fulla calada de gelosia de tubs i perfils d'acer galvanitzat, compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 | 5
barra |  | 2 | 2.5 |  |  | 5
| N | Obra | 01 | Pressupost2023
| N | Capítol | 07 | ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS
01.07.001 | L | EHB5AH51 | u | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment | 38
pb |  | 6 |  |  |  | 6
|  | 4 |  |  |  | 4
|  | 6 |  |  |  | 6
p1 |  | 6 |  |  |  | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
|  | 4 |  |  |  | 4
01.07.002 | L | EHQL1160 | u | Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 48 W de potència, flux lluminós de 7560 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat | Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 48 W de potència, flux lluminós de 7560 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat | 3
pati exterior |  | 3 |  |  |  | 3
01.07.003 | L | 070001-ALB | pa | Adequació de punts de llum, nova xarxa de distribució elèctrica mab totes les seves caixes i conexions segons normativa. Es desplaçaran interruptors, endolls i s'afegiran els necessaris per a deixar l'espai ben dotat. Partida alçada a jsutificar. | Adequació de punts de llum, nova xarxa de distribució elèctrica mab totes les seves caixes i conexions segons normativa. Es desplaçaran interruptors, endolls i s'afegiran els necessaris per a deixar l'espai ben dotat. Partida alçada a jsutificar. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2023
| N | Capítol | 09 | SEGURETAT I SALUT
01.09.001 | L | 09001-ALB | u | Seguretat i Salut | Seguretat i Salut | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2023
| N | Capítol | 10 | CONTROL DE QUALITAT
01.10.001 | L | 100001-ALB | u | Control de qualitat | Control de qualitat | 1
|  | 1 |  |  |  | 1