## Feuil1
SERVEIS DE MANTENIMENT D’EQUIPS DIVERSOS PER A LA PRODUCCIÓ D’AIGUA OSMOTITZADA DE L’HOSPITAL DE CERDANYA - ANNEX 1 - RELACIO D'EQUIPS
Fotos | Referència proveïdor | Model | Quantitat | S/N | Descripció | Ubicació | Posta en servei
Hemodialisi
| 761997 | Bomba dosificadora PROPORTIONAL LOGIC 40 FEEDER i Tanque en Polietileno de 200 litros | 1 | S002275 | Cloracio | S1MAGMG03 | 2014
| D1025141 | Filtre HE 1 1/2" UF16 | 2 | VL13075747 / VL13096253 | Filtre entrada | S1MAGMG03 | 2014
| FILTR - GARD | Filtro Gard GDPF 60um | 4 |  | Filtre 60 micras | S1MAGMG03 | 2014
| D1018857 | Softener Gold 90PV | 2 | VK11377582 / VK10330821 | Descalcificacio | S1MAGMG03 | 2014
| 1018720 | 24X41 Beige BTASY 474 CULLIGAN | 2 | BC11604972 / BC10489195 | Desposit de sal | S1MAGMG03 | 2014
| S507-CLE12-PT100 | Clormet A | 1 | 00NU3467 | Controlador Clor | S1MAGMG03 | 2014
|  | Déposit 1000L | 1 |  | Deposit d'aigua | S1MAGMG03 | 2014
| 3060000004 | EBARA EVMG4 4N5/0,75 kw | 2 | CM3230476 / CM3230479 | Bombeig | S1MAGMG03 | 2014
| D1017194 | Cullar filter Gold 90 PV | 2 | TS12406357 / TS12406603 | Decloracio | S1MAGMG03 | 2014
| FILTR - GARD | Filtro Gard GDPF 1um | 6 |  | Filtracio 1 micra | S1MAGMG03 | 2014
| 7622290 | RO2 1600 | 1 | 000182/11 | Osmosis inversa doble etapa | S1MAGMG03 | 2014
| Durapore 0,22 um | Filtre Submicronic XL T10 | 1 | 103 | Filtracio 0,22 micras | S1MAGMG03 | 2014
| 761997 | Bomba dosificadora PROPORTIONAL LOGIC 40 FEEDER i Tanque en Polietileno de 200 litros | 1 | S001976 | Desinfeccio quimica | S1MAGMG03 | 2014
| 608867 | Desinfeccio termica | 1 | 913107233 | Desinfeccio termica | S1MAGMG03 | 2014
|  | Quadre electric general | 1 |  | Quadre electric general | S1MAGMG03 | 2014
| AD001081-08 | Contador CD ONE TRP DN 13-30 (modelo 30) | 1 |  | Caudalimetre | S1MAGMG03 | 2014
| Culligan S503 | Culligan S503 | 1 |  | Conductimetre | S1MAGMG03 | 2014
| Culligan S503 | Culligan S503 | 1 |  | RX_metro | S1MAGMG03 | 2014
| HASA 85 | NIVELES H-85 | 1 |  | Interruptor de nivel | S1MAGMG03 | 2014
Xarxa de distribucio de concentrado de acido
| D3732H1311ARL | Bomba de concentrado de acido | 2 | 13C33958 / | Bombeig | S1MAGMG03 | 2014
|  | Polmo de acido | 1 |  | Polmo de acido | S1MAGMG03 | 2014
| NH - 100 PX - Z | Bomba de impulso de la xarxa | 1 |  | Bombeig | S1MAGMG03 | 2014
Quirofans
|  |  | 1 |  | Filtracio | P1QUIST01 | 2014
| Fleck Europe | Valvula 5600 Cronométrica 60 Litros | 1 | 1307-3529922-003 | Descalcificacio | P1QUIST01 | 2014
|  |  | 1 |  | Desposit de sal | P1QUIST01 | 2014
| Clack filter | Clack Filter 30 Litros | 1 | VLV01704693 | Decloracio | P1QUIST01 | 2014
|  |  | 2 |  | Filtracio | P1QUIST01 | 2014
| 78768.2 | AP800 | 1 |  | Osmosis inversa una etapa | P1QUIST01 | 2014
| ROC | CCT-3300 SERIES | 1 |  | Conductimetre | P1QUIST01 | 2014
| PRESSCONTROL SACI PUMP |  | 1 |  | Bombeig | P1QUIST01 | 2014
|  |  | 1 |  | Deposit d'aigua | P1QUIST01 | 2014