## OFERTA TÈCNICA
Subministrament de reactius de bioquímica i immunoanàlisi, així com la cessió d’ús de l’equipament necessari, destinat al servei de laboratori de l’Hospital Comarcal del Pallars (Gestió de Serveis Sanitaris). Expedient nº: GSS-2024-310
Cal presentar aquesta oferta en format de full de càlcul
Caldrà emplenar les cel·les en groc
EMPRESA LICITADORA:
3. Característiques tècniques avaluables addicionalment (apartat 3 PPT) Totes les prestacions i característiques definides en aquest apartat, seran valorades d’acord amb els criteris d’adjudicació. |  | S'ofereix: SI/NO | DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA (descripció curta) | Referències a la descripció de l'oferta tècnica en els annexos (indicar document/s i pàgines)
1 | Analitzador de bioquímica amb més de 50 posicions refrigerades per a reactius. (1 punt)
2 | Reactius preparats per al consum en format casset estanc, sense necessitat de cap manipulació per part de l'usuari. (3 punts)
3 | Càrrega, identificació i obertura automàtica dels reactius durant la rutina de treball. (2 punts)
4 | Agitació per ultrasons de la barreja de reacció en el mòdul de bioquímica. (4 punts)
5 | Processament automàtic de test afegits o proves reflexes, dilucions automàtiques, i repeticions per valors d’alarma (sense intervenció manual). Possibilitat de programar dilucions manuals. (1 punt)
6 | Detecció automàtica del volum de líquid del tub i de coàguls. (1 punt)
7 | Calibratge dels mètodes fotomètrics i d’immunoanàlisi amb l’estabilitat més elevada possible i calibratge a dos punts per les tècniques d’immunoanàlisi per a un ús eficient dels reactius. (5 punts)
8 | Possibilitat de prioritzar el pipeteig de tècniques entre els mòduls de bioquímica i immunoanàlisi.( 2 punts)
9 | Temps de resposta d’obtenció de resultats igual o inferior a 10 minuts per proves urgents, incloent tècniques d’immunoanàlisi com la troponina, tant pels analitzadors de rutina com pels de d’urgències o backup. (4 punts)
10 | Puntes i cubetes d’un sol ús per les tècniques d’immunoanàlisi per evitar carry over, tant per l’analitzador de rutina com pel d’urgències o backup. (5 punts)
11 | Tecnologia d’electroquimioluminescència per les tècniques d’immunoanàlisi, tant per l’analitzador de rutina com pel d’urgències o backup. ( 5 punts)
12 | Connectivitat bidireccional que permeti la descàrrega electrònica de les aplicacions, dels valors teòrics de control i calibratge i de les actualitzacions del software. Accés a les instruccions dels reactius i lots de calibrador i control (actual i obsolets). (2 punts)
13 | Possibilitat de connexió remota al software de l’analitzador per part del servei tècnic del proveïdor per realitzar manteniments i comprovacions en cas d’avaria. (2 punts)
14 | Manteniment dels equips totalment automàtics, programables e independents dels usuaris. (2 punts)
15 | Equips modulars per tal de poder-los ampliar si la càrrega de treball ho justifica. (1 punt)
16 | Entrada i anàlisi preferent de mostres STAT/Urgències en mig de series de mostres de rutina.(1 punt)
17 | Un mínim del 95% dels mètodes oferts pels licitadors per les tècniques d’immunoanàlisi que consten a l’annex 1 han de tenir participació en el programa de garantia externa de la qualitat de la “Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, SEQCML”(informes any 2022). (1 punt)
18 | Qualitat analítica: es valorarà aquell licitador que per l’analitzador integrat ofert i per les proves d’immunoanàlisi (excloent la serologia) que consten a l’annex 1 del PPT, tingui el percentatge més alt de mètodes amb coeficient de variació global inferior a la mitjana dels participants en el programa de garantia externa de la qualitat de la “Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, SEQCML”(Informes any 2022): 2 punts (La resta de licitadors obtindran 0 punts).
Cal presentar aquesta oferta en format de full de càlcul D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars, al signar el document “resum” de les ofertes amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, s’entén signada la totalitat de l’oferta.
S'estableixen els requisits següents per a la presentació d'aquest document d'oferta: 1-presentar l'oferta en el format de full de càlcul facilitat 2-no alterar l'estructura del full de càlcul L'incompliment de qualsevol dels requisits anteriors comportarà l'exclusió de la licitació quan afecti a elements substancials i/o materials de l'oferta de manera que no permeti determinar el contingut material de l’oferta i/o valorar-la d'acord amb els criteris d'adjudicació.
D'acord amb el que s'estableix plec de clàusules administratives particulars, per mitjà de l’eina Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen. Per aquest motiu, no és necessari passar aquest document a PDF i signar-l'ho electrònicament, ja que es suficient amb signar el document "resum" de les ofertes per mitjà de l'eina Sobre Digital.
Licitador
NIF
Nom i cognoms Representant 1
DNI Representant 1
Nom i cognoms Representant 2
DNI Representant 2
Lloc
Data

## OFERTA ECONÒMICA
Subministrament de reactius de bioquímica i immunoanàlisi, així com la cessió d’ús de l’equipament necessari, destinat al servei de laboratori de l’Hospital Comarcal del Pallars (Gestió de Serveis Sanitaris). Expedient nº: GSS-2024-310
Import de licitació sense IVA (1 any i mig) | Tipus IVA | Import de licitació amb IVA (1 any i mig)
254905.22 | 21% | 308435.3162
Import ofert sense IVA (1 any i mig) | Tipus IVA | Import ofert amb IVA (1 any i mig)
0 | 21% | 0
Licitador |  |  | CAL PRESENTAR AQUESTA OFERTA EN FORMAT DE FULL DE CÀLCUL
NIF
Nom i cognoms Representant 1
DNI Representant 1
Nom i cognoms Representant 2
DNI Representant 2
Lloc
Data
D'acord amb el que s'estableix plec de clàusules administratives particulars, per mitjà de l’eina Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen. Per aquest motiu, no és necessari passar aquest document a PDF i signar-l'ho electrònicament, ja que es suficient amb signar el document "resum" de les ofertes per mitjà de l'eina Sobre Digital. | S'estableixen els requisits següents per a la presentació d'aquest document d'oferta: 1-presentar l'oferta en el format de full de càlcul facilitat 2-no alterar l'estructura del full de càlcul L'incompliment de qualsevol dels requisits anteriors comportarà l'exclusió de la licitació quan afecti a elements substancials i/o materials de l'oferta de manera que no permeti determinar el contingut material de l’oferta i/o valorar-la d'acord amb els criteris d'adjudicació.
*D'acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars, l'oferta econòmica no podrà ser superior a l'import màxim de licitació establert, en cas contrari, serà motiu d'exclusió. *Caldrà omplir les cel·les ombrejades amb color groc, la resta s'omplirà automàticament.