## Hoja1
Annex A : 16025294 Preus Unitaris | [5 empty] | 250
500
PN | DESCRIPCIÓ CONCEPTE | Amidament | Uts | Preu /un | Comentari
P1a | Subministrament, instal·lació, i posta en servei dins de la carcassa de una càmera "box" IP totalment configurada i correctament enfocada, segons les condicions indicades al Plec de Prescripcions Tècniques. Inclou subministrament de suport de fixació a paret o sostre i instal·lació a paret o sostre de un tirantet de fins 10 m SFTP Cat 7 dins de tub corrugat blindat -entre caixa de dades i càmera- i un altre tirantet, aquest últim ha de ser de color groc, de fins a 10 m a la Cambra de Comunicacions entre armari Patch Panel RJ45 i boca del switx corresponent. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB i l'entrega del fitxer Excel de TMB amb la línia corresponent al nou parxeig. El port del switch serà definit per TMB durant l'obra. Inclou també la configuració de la càmera al videogravador NVR de Lanaccess. Inclosa Garantia de 5 anys amb canvi de càmera immediat en cas d'avaria. | 1 | 20 |  | *Confirmar a aquesta casella marca i model de càmera
P1b | Subministrament, instal·lació, i posta en servei d'una càmera bullet IP totalment configurada i correctament enfocada, segons les condicions indicades al Plec de Prescripcions Tècniques. Inclou subministrament i instal·lació de suport de fixació a paret o sostre i de un tirantet de fins 10 m SFTP Cat 7 dins de tub corrugat blindat -entre caixa de dades i càmera- i un altre tirantet, aquest últim ha de ser de color groc, de fins a 10 m a la Cambra de Comunicacions entre armari Patch Panel RJ45 i boca del switx corresponent. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB i l'entrega del fitxer Excel de TMB amb la línia corresponent al nou parxeig. El port del switch serà definit per TMB durant l'obra. Inclou també la configuració de la càmera al videogravador NVR de Lanaccess. Inclosa Garantia de 5 anys amb canvi de càmera immediat en cas d'avaria. | 1 | 6 |  | *Confirmar a aquesta casella marca i model de càmera
P1c | Subministrament, instal·lació, i posta en servei d'una càmera minidomo d'exterior IP amb IR totalment configurada i correctament enfocada, segons les condicions indicades al Plec de Prescripcions Tècniques. Inclou subministrament i instal·lació a paret o sostre de un tirantet de fins 10 m SFTP Cat 7 dins de tub corrugat blindat -entre caixa de dades i càmera- i un altre tirantet, aquest últim ha de ser de color groc, de fins a 10 m a la Cambra de Comunicacions entre armari Patch Panel RJ45 i boca del switx corresponent. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB i l'entrega del fitxer Excel de TMB amb la línia corresponent al nou parxeig. El port del switch serà definit per TMB durant l'obra. Inclou també la configuració de la càmera al videogravador NVR de Lanaccess. Inclosa Garantia de 5 anys amb canvi de càmera immediat en cas d'avaria. | 1 | 10 |  | *Confirmar a aquesta casella marca i model de càmera
P1d | Subministrament, instal·lació, i posta en servei d'una càmera DOMO IP amb IR 35 x òptic totalment configurada i correctament enfocada, segons les condicions indicades al Plec de Prescripcions Tècniques. Inclou subministrament i instal·lació de suport de fixació tipus coll de cigne a paret o suport de sostre i de un tirantet de fins 10 m SFTP Cat 7 dins de tub corrugat blindat -entre caixa de dades i càmera- i un altre tirantet, aquest últim ha de ser de color groc, de fins a 10 m a la Cambra de Comunicacions entre armari Patch Panel RJ45 i boca del switx corresponent. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB i l'entrega del fitxer Excel de TMB amb la línia corresponent al nou parxeig. El port del switch serà definit per TMB durant l'obra. Inclou també la configuració de la càmera al videogravador NVR de Lanaccess. Inclou alimentador POE++ tipus Power Dsine amb la seva instal·lació i cablatge necessari al corresponent armari de la Cambra de Comunicacions. Inclosa Garantia de 5 anys amb canvi de càmera immediat en cas d'avaria. | 1 | 2 |  | *Confirmar a aquesta casella marca i model de càmera
P2 | Subministrament, instal·lació en paret o sostre, suport o en qualsevol espai, de caixa de dades Mod.DBN-15/10-Ref. HIMEL, amb grau de protecció IP55, amb "roseta" RJ 45 de dades aèria model Eline Keystone CAT 6A tool less de KERPEN, inclosos 2 ràcords d’entrada i sortida amb premsaestopa metàl·lic i petit material d'ancoratge, al costat de la càmera de vídeo. Inclou també el ràcord d'entrada i forat pel tirantet cap a la càmera. | 1 | 38
P3 | Subministrament, instal·lació i certificació d'un cablejat de xarxa s/ftp CAT6A Kerpen, Datwayler o similar de fins a 90 m entre la CCP o cambra auxiliar i el costat de la càmera de video per canalitzacions existents . Inclou el desmuntatge de fals sostre, de les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de volta i tot el necessari per a passar el cable entre els dos punts. Inclou els mòduls Keystone CAT6A Kerpen, Datwayler o similar en els dos extrems, compatible amb les caixes de dades o patch panels en els extrems. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB. Inclou l'ompliment del fitxer Excel de cablejat estructurat amb els nous punts. Inclou el sellat amb material ignífug del forat realitzat pel pas dels cables en cas necessari. S'entregarà a TMB el document en PDF acreditatiu de la correcta certificació del cable en CAT6 i documentació en un planell de planta del recorregut realitzat pel cablejat en format CAD. Tot ell en horari nocturn i reduït o en horari diürn segons indicacions de TMB. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat. | 90 metres/ut | 38
P4 | Instal·lació de clients locals de video a taquilles (TFT, CPU i Ratolí) de parades del Telefèric i porteria Miramar. (l'equipament serà entregat per TMB). Inclou fuetó de xarxa. | 1 | 4
P5 | Subministrament i instal·lació de tub rígid o corrugat blindat amb coberta de PVC inclòs petit material d'ancoratge | 1 | 500
P6 | Alta de càmera al Consolidador de Indra (sistema gestor de video) | 1 | 38
P7 | Configuració de càmeres al nou NVR i posta en servei dels Smarts Monitors (clients locals de video) per part de Lanaccess | 1 | 1 |  |  | 64500
P8 | Partida de documentació dels canvis efectuats i informe a nivell fotogràfic i de plànols de noves càmeres amb la imatge prèvia i la final. | 1 | 1