## Annex B
| EXPEDIENT | SCS-2024-421 | Adquisició d'otoscopis per a l'augment de resolució dels centres d'atenció primària (Pla MINAP) | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
|  |  |  | NIF | NIF a emplenar per l'empresa
|  |  |  | Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nº de lot | Nom del lot | Codi | Descripció | Quantitat | Marca/model
Lot 1 | Otoscopis amb captació d'imatge - 1 | 1290260200 | Otoscopi amb registre d'imatge | 541 | Marca/Model a emplenar per l'empresa
Lot 2 | Otoscopis amb captació d'imatge - 2 | 1290260200 | Otoscopi amb registre d'imatge | 525 | Marca/Model a emplenar per l'empresa
Anar a la llegenda de grups de criteris a valorar

## 1290260200
1290260200 | Otoscopi amb registre d'imatge
SCS-2024-421 | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
| NIF | NIF a emplenar per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Instrumentació per a practicar l'examen visual de l'orella externa i el timpà amb adaptador o sistema d'imatge
| Indicar marca/model |  |  | Marca/Model a emplenar per l'empresa
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques i funcionals |  | 28
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Otoscopi
1 | Il·luminació per fibra òptica i làmpada LED
2 | Augment del camp visual x 2,2 mínim
3 | Capçal de plàstic rígid i inalterable, o de material més resistent
4 | Espèculums d'un sol ús
Mànec
5 | Mànec fabricat en material rígid inalterable.
Captació d'imatge
6 | Adaptador per a obtenir imatges i poder ser emmagatzemades al PACS o sistema complet d'imatge que permeti el seu emmagatzematge al PACS
Característiques a valorar
7 | Augment del camp visual de l'otoscopi superior al demanat | FTA | 3
8 | Adaptador a escollir | FTA/CP | 2
9 | Indicador de l'estat de la bateria | CP | 1
10 | Bombeta de recanvi | ANA | 1.5
11 | Connexió d'insuflador integrada per a prova pneumàtica del timpà | FTA | 4
12 | Valoració segons el grau d'inclusió o possibilitat d'incloure posteriorment programari d'intel·ligència artificial per a suport diagnòstic amb certificat específic obert a qualsevol tecnologia d'otoscopis o ampli rang d'aparells. | FTA/CSI | 4
13 | Sistema complet d'imatge amb pantalla de visualització integrada o smartphone | CP | 3
14 | Transformador-portainstruments muntat a paret amb sistema antirobatori de capçals | CP | 2
15 | Element dispensador o caixa d'espèculums adossat o incorporat al suport mural | CP | 1.5
16 | Arxiu d'imatge RAW Data per al post-processament de les imatges | CSI | 1
17 | Integració amb l'ecap, Worklist, DICOM | CSI | 2.5
18 | Valoració segons nivell DICOM de capacitat d'emmagatzematge. Imatges DICOM o convertible a DICOM | CSI | 2.5
| 1.2. Valoració de la mostra |  | 12
Característiques a valorar
19 | Nivell d'integració o emmagatzematge d'imatges | CSI | 4
20 | Ergonomia del disseny | E, IAE | 3
21 | Qualitat de les prestacions addicionals exploratòries, lents, imatge, etc | FTA | 5
| Servei tècnic durant el període de garantia comercial | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Servei tècnic durant el període de garantia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
22 | Veure Annex T1. Condicions de garantia, reposició i formació.
23 | Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació
ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha de mencionar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C
Anar al full Annex B

## Llegenda grup de criteri
Grups de criteri a valorar
Funcionalitat tècnica i assistencial dels equips | FTA
Confort del pacient i/o professional | CP
Ergonomia | E
Connectivitat de l’equip als sistemes informàtics | CSI
Instal·lació i adequació a l'espai | IAE
Anar al full Annex B