**ANNEX NÚM. 1 (SOBRE 1)**

**DECLARACIÓ RESPONSABLE**

El/La Sr./a. .................................., amb DNI núm. ............... , actuant en nom propi / en nom i representació de .............., amb NIF núm. ......., assabentat/da de l’anunci publicat al perfil d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per concórrer a la licitació del **Contracte de serveis per a l’Assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d’aigües subterrànies, superficials i de drenatge del reg Segarra-Garrigues. Campanyes 2024-2025. Clau: E8-MA-24900**, formula la següent DECLARACIÓ RESPONSABLE

Que l’empresa a la que represento concorre en UTE

SI

NO

*(En cas de concórrer en UTE, cada membre omplirà la seva pròpia declaració. Així mateix caldrà adjuntar la documentació específica requerida en el Plec de Clàusules Administratives Particulars en cas de concórrer en UTE)*

Així mateix, **DECLARA sota la seva responsabilitat:**

1. Mitjans personals i materials per a l’execució del servei

Que disposarà per a l’execució del contracte dels mitjans humans, tècnics i de suport mínims previstos en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de la licitació, d’acord amb les característiques i condicions previstes en el mateix.

I de conformitat amb el que preveu la clàusula 8.1.5 del Plec de Clàusules Administratives de la licitació, es compromet a adscriure per a l’execució del contracte un/s laboratori/s d’assaig que realitzi/n les anàlisis químiques, que haurà/n de complir amb els següents requisits:

* Hauran d’estar acreditats com a Entitats Col·laboradores en l’àmbit sectorial del “*Control i vigilància de les masses d’aigua i gestió dels abocaments*”, i dins el Camp d’Actuació “*Determinació analítica de paràmetres fisicoquímics de mostres d’aigües superficials, subterrànies o costaneres, substàncies prioritàries, prioritàries perilloses i preferents i contaminants emergents (LAC)*” segons s’especifica a l’Annex I del [Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient](https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=692396) i,
* Per aquest Camp d’Actuació, els laboratoris d’assaig proposats per a la realització de les anàlisis químiques hauran de disposar de l’acreditació conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 (matriu d’aigües continentals) per part d’ENAC o bé d’una entitat d’acreditació integrada a la EA (European Cooperation for Accreditation).

Aquest compromís es configura com **obligació essencial del contracte** d’acord amb l’**Apartat 18 del QC.** En cas de resultar adjudicatari, abans de la formalització del contracte proposaré el laboratori o laboratoris d’assaig que realitzaran les anàlisis químiques per ser aprovada la proposta per Infraestructures.cat.

1. Declaració de grup empresarial *(En el cas que formulin ofertes d’empreses vinculades)*

Que el grup empresarial a què pertanyen és: ...........................

 *(Indicar la denominació social de les empreses que composen el Grup empresarial als efectes del que es disposa a l’article 149.3 de la LCSP. La manca de presentació d’aquesta declaració s’entendrà com a declaració per part del licitador que no concorre aquesta circumstància)*

1. Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres *(Si s’escau)*

Que, essent una empresa/persona natural estrangera, es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa del fur propi. Això sense perjudici de la submissió a arbitratge prevista en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

1. Compromís de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al personal de l’Adjudicatari i al personal subcontractat *(En cas que el licitador sigui persona jurídica o empresari individual amb treballadors contractats)*

Que en cas de resultar adjudicatari d’un contracte basat S’OBLIGA com a obligació essencial del contracte a donar compliment al Conveni del Sector ........................, de la província .........................aplicable, als treballadors propis que s’assignarà per a l’execució del contracte.

Als efectes oportuns es fa constar que el Conveni aplicable és el…………(*indicar núm.*)…………..

Tanmateix, s’OBLIGA a que el personal subcontractat que pugui intervenir, doni efectiu compliment a Conveni Sectorial i territorial d’aplicació.

*(En cas que s’hagi acreditat l’adscripció del Conveni en una altra licitació d’Infraestructures.cat indicar la identificació de l’objecte del contracte i Clau per a la seva revisió d’ofici)* Que l’acreditació del Conveni indicat fou acreditat en la licitació del “contracte ............ amb Clau: .......... i és manté vigent en els termes acreditats.

1. Declaració de compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat (*s’ha de marcar l’apartat que correspongui*)

☐ Que l’empresa a la que represento té 50 treballadors o més i compleix el requisit de que almenys el 2 per cent dels seus treballadors són persones amb discapacitat, d’acord amb el previst en l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social o disposa de mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb l’art. 42 de l’esmentat Reial decret llei 1/2013.

☐ Que l’empresa a la que represento té 50 treballadors o més i disposa d’un pla d’igualtat conforme amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i homes.

☐ Que l’empresa a la que represento / sent persona física amb treballadors, té/tinc menys de 50 treballadors i per tant, no es té obligació de compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat.

1. Compliment en matèria de protecció de dades personals

Que es compromet a donar compliment a les obligacions que preveu la clàusula 22 del Plec en matèria de tractament de dades de caràcter personal i dóna el seu consentiment exprés al tractament de dades personals que pugui contenir l’oferta i aquelles que es derivin de l’execució del contracte, en cas de resultar adjudicatari, tant a Infraestructures.cat com en el seu cas, al titular objecte del contracte identificat en **l’Apartat 1 del QC**, en cas que Infraestructures.cat sigui mitjà propi d’aquest.

Que coneix i s’obliga a complir totes les obligacions relatives al tractament de dades de caràcter personal, especialment les que deriven del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD). Tots els tractaments de dades que afectin a aquest procés d’adjudicació, licitació i execució de contracte han estat degudament legitimats mitjançant consentiment o per qualsevol altra causa de legitimació; les cessions de dades han estat degudament legitimades i informades, i s’ha proporcionat als interessats la informació corresponent a l’article 13 del RGPD i 11 de la LOPD, per a l’exercici dels quals s’ha posat a la seva disposició les dades de contacte pertinents.

De la mateixa manera, em comprometo a sol·licitar i signar un contracte d’encàrrec de tractament, si la prestació dels serveis contractats o l’activitat derivada de l’execució del contracte impliqués en algun moment un accés a dades de caràcter personal.

En cas de resultar Adjudicatari em comprometo a donar compliment a les prescripcions previstes en **l’Apartat 18 del Quadre de Característiques** i en la clàusula 14 del Plec.

1. Documentació lliurada a Infraestructures.cat

Que als efectes d’un eventual requeriment de la documentació relacionada a continuació (clàusula 7.2.D.3):

 Les escriptures sol·licitades a l’apartat 7.2.A) del Plec de Clàusules de la licitació per tal d’acreditar la personalitat i capacitat del licitador no han estat modificades respecte a les que tenen al seu poder.

 La targeta del número d’identificació fiscal és la que Vostès ja tenen al seu poder.

 Els documents acreditatius de la meva representació com a signant de l’oferta no han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder.

Als efectes oportuns es fa constar que la licitació amb motiu de la qual es va aportar la indicada documentació que ja tenen en el seu poder és:

......................

1. Que l’adreça de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició de les notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM; la persona autoritzada a accedir a les notificacions electròniques; el número de telèfon mòbil on rebre els avisos esmentats, per accedir a les notificacions; és *(les dades consignades en aquest apartat seran coincidents amb les que es facin constar al DEUC. Clàusula 6.5 del PCAP):*

*(Nom/s de la persona/es autoritzades pera accedir a les notificacions),*

*(NIF)*

*(Adreça de correu electrònic),*

*(Número telèfons mòbils).*

1. Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica.

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable.

(lloc)

Signatura

**ANNEX NÚM. 2 (SOBRE 2)**

**COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ D’ESPECIALISTA EN TEMES D’INTERÈS PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA COM A MILLORA AL CONTRACTE**

El/La Sr./a. .................................., amb DNI núm. ............... , actuant en nom propi / en nom i representació de .............., amb NIF núm. ......., assabentat/da de l’anunci publicat al perfil d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per concórrer a la licitació del **Contracte de serveis per a l’Assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d’aigües subterrànies, superficials i de drenatge del reg Segarra-Garrigues. Campanyes 2024-2025. Clau: E8-MA-24900**, DECLARA:

Que com a millora addicional a l’execució del contracte respecte de l’Equip tècnic requerit en **l’Apartat 9 del quadre de característiques**,es compromet a adscriure com a Especialista en temes d’interès pel servei el següent:

Especialista:

Sr./Sra. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, amb NIF. \_\_\_\_\_\_.

Titulació \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Any d’obtenció:\_\_\_\_\_ .

Empresa a la que pertany:

Dedicació assignada:

Especialitat en tema/es d’interès pel servei següent:

**Adjunt s’acompanya Currículum Vitae.**

(lloc)

Signatura licitador: Signatura Especialista

**ANNEX NÚM. 3A (SOBRE 3)**

**PROPOSTA ECONÒMICA**

El/La Sr./a. .................................., amb DNI núm. ............... , actuant en nom propi / en nom i representació de .............., amb NIF núm. ......., assabentat/da de l’anunci publicat al perfil d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació del **Contracte de serveis per a l’Assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d’aigües subterrànies, superficials i de drenatge del reg Segarra-Garrigues. Campanyes 2024-2025. Clau: E8-MA-24900**, es compromet en nom (propi o de l'empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions d’acord amb l’oferta següent:

Total valor treballs ................................................. Euros (IVA no inclòs)

*(El preu ofert no podrà superar el pressupost de licitació)*

*(D’acord amb el previst a la clàusula 8.3.1 del plec de clàusules, caldrà presentar també Pressupost (TCQ 2000) relatiu a la prestació del servei de l’Assistència Tècnica en suport informàtic amb els preus unitaris oferts pel licitador.*

*Els imports que figuren a la proposta econòmica i al suport informàtic han de ser coincidents. En cas de discrepància entre els imports d’ambdós documents (model d’oferta econòmica i import del TCQ) prevaldrà l’import del TCQ)*

**ANNEX NÚM. 3B (SOBRE 3)**

**DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ EXPERIÈNCIA DEL COORDINADOR DELS TREBALLS**

|  |
| --- |
| **Dades dels treballs i del licitador** |
|  |
|  | Treballs: | Contracte de serveis per a l’Assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d’aigües subterrànies, superficials i de drenatge del reg Segarra-Garrigues. Campanyes 2024-2025. Clau: E8-MA-24900 |  |
|  |
|  | Licitador (1): |  |  |
| *(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Declaració del licitador i dades del Coordinador dels treballs** |
|  |
|  |
|  | El sotasignat , ................................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora del Contracte esmentat a l’encapçalament, es compromet a tenir com a **Coordinador dels treballs** al titulat indicat en el quadre següent, amb capacitat suficient per a representar a l’empresa licitadora en tot allò que afecti a l’execució dels treballs: |  |
|  |
|  | Nom i empresa a la que pertany | NIF | Titulació | Número de col·legiat | Promoció(any) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i declara que ha participat durant els darrers **20 anys** en les actuacions indicades en el quadre següent i que compleixen les característiques previstes en **l’Apartat 9 del QC** com a “Treballs similars”:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descripció dels treballs de característiques similars: | Càrrec desenvolupat (CT o ADJ) (1) | Ha \* | Data final treballs |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
|  | \*Suma total ponderada: |  |  |  |  |

 |
|  | *(1) CT: Coordinador dels treballs / ADJ: Adjunt al Coordinador.**(\*) Suma total de Ha per a l‘avaluació d’idoneïtat del coordinador dels treballs. La superfície analitzada en una actuació on el càrrec desenvolupat fos com adjunt (ADJ), s’haurà de ponderar amb el factor 0,50.****(En els treballs relacionats necessàriament s’haurà d’incloure un que acrediti l’experiència mínima requerida com a criteri de solvència tècnica o professional que s’ajusti a la definició de “Treball******similar” acabat en els darrers 10 anys, que haurà d’estar degudament acreditat en els termes de l’apartat 9 del Quadre de Característiques. D’aquest treball no seran valorades les hectàrees requerides a la solvència tècnica (20.000), i per tant, només es considerarà l’escreix d’hectàrees sobre aquest requeriment de solvència. Es procedirà a valorar la resta de treballs que complexin els requisits per poder ser puntuats (si és el cas i si han estat degudament acreditats).*** ***Si en els treballs relacionats hi ha algun que compleix el criteri de solvència tècnica o professional, però no s’ha presentat la documentació acreditativa d’acord amb el previst en l’apartat 9 del Quadre de Característiques en relació amb la clàusula 8.3.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, es procedirà a valorar l’escreix d’hectàrees respecte a les requerides a la solvència, i la resta de treballs que compleixin els requisits per poder ser puntuats (si és el cas i si han estat degudament acreditats), i en tot cas, la documentació acreditativa del treball considerat com solvència tècnica o professional es sol·licitarà al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clàusula 10.10 del Plec.*** ***Si cap dels treballs declarats compleix els requeriments de “Treball******similar”, l’oferta quedarà exclosa de la licitació per manca de solvència tècnica o professional).***  |  |
|  |
|  | S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en l’apartat 9 del Quadre de Característiques en relació amb la clàusula 8.3.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars |  |
|  | Data:................................................ |  |  |  |
|  |
|  | Signatura del licitador / representantde l’empresa licitadora: ................................................ |  | Signatura del Coordinador dels treballs: ............................................... |  |
|  |
|  |  |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANNEX NÚM. 3C (SOBRE 3)****DECLARACIÓ DE LES TÈCNIQUES ANALÍTIQUES QUE APLICARÀ I** **ELS NIVELLS DE DETECCIÓ ASSOLITS**

|  |
| --- |
| **Dades del treball i del licitador** |
|  |
|  | Treball: | Contracte de serveis per a l’Assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d’aigües subterrànies, superficials i de drenatge del reg Segarra-Garrigues. Campanyes 2024-2025. Clau: E8-MA-24900 |  |
|  |
|  | Licitador (1): |  |  |
|  |
| *(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.* |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Declaració del licitador**  |
|  |
|  | El sotasignat, ................................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora del esmentat a l’encapçalament, DECLARA: que compta amb les **tècniques analítiques que aplicarà i els nivells de detecció que pot assolir** indicats en el quadre següent, que correspon a l’Annex 1 del PPTP:

| **Paràmetres** | **Unitats** | **Anàlisi 01Complet** | **Anàlisi 02Simple** | **Límit màxim admissible segons RD 3/2023** | **Límit màxim admissible segons RD 817/2015(NQA-CMA)\*(NQA-MA)\*\*** | **Tècnica analítica emprada** | **Nivells de detecció que es poden assolir (CONTEMPLANT NOMÉS LÍMITS ACREDITATS)**  | **Nivells de detecció que es poden assolir** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paràmetres físics-químics bàsics |   | X | X |   |   |   |   |   |
| pHlaboratori | - | X | X | 6,5-9,5 | - |   |   |   |
| CE(20ºC)laboratori | microS/cm | X | X | 2500 | - |   |   |   |
| Duresa | mg/l CaCO3 | X | X | - | - |   |   |   |
| Temperatura | ºC | X | X | - | - |   |   |   |
| TOC | mg/l C | X | X | - | - |   |   |   |
| Eh | mV | X | X | - | - |   |   |   |
| Anions i cations |   | X | X |   |   |   |   |   |
| Bicarbonats [CHO3-] | mg/l | X | X | - | - |   |   |   |
| Carbonats [CO2−3] | mg/l | X | X | - | - |   |   |   |
| Clorur [CL-] | mg/l | X | X | 250 | - |   |   |   |
| Nitrat [NO3-] | mg/l | X | X | 50 | - |   |   |   |
| Amoni [NH4+] | mg/l | X | X | 0.5 | - |   |   |   |
| Nitrit [NO2-] | mg/l | X | X | 0.5 | - |   |   |   |
| Sulfat [SO2−4] | mg/l | X | X | 250 | - |   |   |   |
| Fosfat [PO43-] | mg/l | X | X | - | - |   |   |   |
| Fluorur [F-] | mg/l | X | X | 1.5 | - |   |   |   |
| Sodi [Na+] | mg/l | X | X | 200 | - |   |   |   |
| Magnesi [Mg2+] | mg/l | X | X | - | - |   |   |   |
| Calci [Ca2+] | mg/l | X | X | - | - |   |   |   |
| Potassi [K+] | mg/l | X | X | - | - |   |   |   |
| Sílice (SiO2) | mg/l | X | X |   |   |   |   |   |
| Metalls |   | X | X |   |   |   |   |   |
| Alumini [Al] | µg/l | X | X | 200 | - |   |   |   |
| Arsènic [As] | µg/l | X | X | 10 | - |   |   |   |
| Bor [B] | mg/l | X | X | 1.5 | - |   |   |   |
| Cadmi [Cd] | µg/l | X | X | 5 | 0,45\* |   |   |   |
| Cobalt [Co] | µg/l | X | X | - | - |   |   |   |
| Coure [Cu] | mg/l | X | X | 2 | - |   |   |   |
| Crom [Cr] | µg/l | X | X | 25 | - |   |   |   |
| Ferro total [Fe] | µg/l | X | X | 200 | - |   |   |   |
| Manganès [Mn] | µg/l | X | X | 50 | - |   |   |   |
| Níquel [Ni] | µg/l | X | X | 20 | 20\*\* |   |   |   |
| Plom [Pb] | µg/l | X | X | 5 | 7,2\*\* |   |   |   |
| Seleni [Se] | µg/l | X | X | 20 | - |   |   |   |
| Zenc [Zn] | µg/l | X | X | - | - |   |   |   |
| Herbicides |   | X |   |   |   |   |   |   |
| Glifosat | µg/l | X |   | 0.1 | - |   |   |   |
| AMPA | µg/l | X |   | 0.1 | - |   |   |   |
| Plaguicides, pesticides i altres |   | X |   |   |   |   |   |   |
| 1,2 DIBROMO-3-CLOROPROPANO(DBCP) | µg/l | X |   | 0.1 |   |   |   |   |
| Acetamiprid | µg/l | X |   | 0.1 |   |   |   |   |
| Atrazina | µg/l | X |   | 0.1 | 0.6\* |   |   |   |
| Bentazona | µg/l | X |   | 0.1 |   |  |  |  |
| Carbaril | µg/l | X |   | 0.1 |   |  |  |  |
| Carbendazim | µg/l | X |   | 0.1 |   |  |  |  |
| Cipermetrina I-IV | µg/l | X |   | 0.1 | 0.0006\*\* |  |  |  |
| Clorantraniliprol | µg/l | X |   | 0.1 |   |   |   |   |
| Clorotoluron | µg/l | X |   | 0.1 |   |   |   |   |
| Clorpirifos etil | µg/l | X |   | 0.1 | 0.1\*\* |   |   |   |
| Clotianidina | µg/l | X |   | 0.1 |   |   |   |   |
| Cybutryn | µg/l | X |   | 0.1 |   |   |   |   |
| Delta-HCH | µg/l | X |   | 0.1 |   |   |   |   |
| DESETIL ATRAZINA | µg/l | X |   | 0.1 |   |   |   |   |
| DIAZINON | µg/l | X |   | 0.1 |   |   |   |   |
| Diflufenican | µg/l | X |   | 0.1 |   |   |   |   |
| DIOXATION | µg/l | X |   | 0.1 |   |   |   |   |
| DIURON | µg/l | X |   | 0.1 |   |   |   |   |
| ENDOSULFANO SULFATO | µg/l | X |   | 0.1 | 0.01\*\* |   |   |   |
| FENTION | µg/l | X |   | 0.1 |   |   |   |   |
| Gamma-HCH (Lindano) Hexaclorociclohexà | µg/l | X |   | 0.1 | 0.04\*\* |   |   |   |
| HEPTACLORO | µg/l | X |   | 0.1 | 0.0003\*\* |   |   |   |
| HEPTACLORO EPOXIDO | µg/l | X |   | 0.1 | 0.0003\*\* |   |   |   |
| Imidacloprid | µg/l | X |   | 0.1 |   |   |   |   |
| ISOPROTURON | µg/l | X |   | 0.1 | 1\*\* |   |   |   |
| MALATION | µg/l | X |   | 0.1 |   |   |   |   |
| Metolaclor = METACLORO (R/S) | µg/l | X |   | 0.1 | 1\* |   |   |   |
| Metazaclor | µg/l | X |   | 0.1 |   |   |   |   |
| Metiocarb | µg/l | X |   | 0.1 |   |   |   |   |
| Metribuzina | µg/l | X |   | 0.1 |  |   |   |   |
| p,p'-DDT | µg/l | X |   | 0.1 | 0.01\* |   |   |   |
| Pendimetalina | µg/l | X |   | 0.1 |   |   |   |   |
| SIMAZINA | µg/l | X |   | 0.1 | 4\*\* |   |   |   |
| TERBUTILAZINA | µg/l | X |   | 0.1 | 1\* |   |   |   |
| TERBUTRINA | µg/l | X |   | 0.1 |   |   |   |   |
| Thiacloprid | µg/l | X |   | 0.1 |   |   |   |   |
| Thiametoxam | µg/l | X |   | 0.1 |   |   |   |   |
| Tifensulfuron-metil | µg/l | X |   | 0.1 |   |   |   |   |
| \*(NQA-CMA): Nivell de Qualitat Ambiental - Concentració Màxima Admissible. Aigües superficials continentals \*\*(NQA-MA): Nivell de Qualitat Ambiental - Mitjana Anual. Aigües superficials continentals\*\*\* El valor de 0,1 µg/L pel RD 3/2023 s'aplica als plaguicides controlats que hagin estat autoritzats l'any anterior. Si el plaguicida controlat està prohibit o no autoritzat o una altra situació diferent de l'autorització, el valor paramètric ha d'estar per sota de 0,03 µg/L.  |

 |  |
|  |  |  |

(lloc)Signatura |

**ANNEX NÚM. 5A**

**CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ**

**Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els següents:**

**1.- Criteris de valoració automàtics ................................................................................. 0 a 70**

 **1.1- Oferta econòmica 0 a 35**

PEi = 35 \* ( 1 - (Oi – Omin) / IL )

On

PEi = Puntuació econòmica de l’oferta

Oi = Import de l’oferta (expressat en euros, IVA no inclòs i arrodonit a 2 decimals)

Omin = Import de l’oferta més econòmica (expressat en euros, IVA no inclòs i arrodonit a 2 decimals)

IL = Import de licitació (expressat en euros, IVA no inclòs i arrodonit a 2 decimals)

Per a determinar l’oferta més econòmica (Omin) i assignar la puntuació econòmica de les ofertes es consideraran totes les ofertes admeses en la licitació que concorren en dit moment, sense perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clàusula 11 del Plec.

 **1.2.- Idoneïtat del Coordinador dels treballs ........................................................... 0 a 30**

Un cop determinades les actuacions incloses a **l’Annex núm. 3B** presentat pel licitador, que compleixen les condicions establertes a la clàusula 8.3.2 del Plec de Clàusules, i que estan correctament acreditades, **s’obté la suma d’hectàrees ponderada de superfície total de les actuacions**. La ponderació es realitza en funció del càrrec desenvolupat en cada actuació: 1 per a Coordinador de Treballs i 0,5 com Adjunt al Coordinador.

S’atorgaran **5 punts per cada 1.000 Ha d’estudi o treball** que hagi realitzat addicionalment a les 20.000 definides com a solvència mínima requerida, i fins un màxim de 30 punts. Es pot expressar com:

Si suma Ha < 26.000 Pi = (suma Ha – 20.000) \* 5 / 1.000

Si suma Ha >= 26.000 Pi = 30

On

“suma Ha” és la suma total de superfície ponderada

Pi: Valoració de l’oferta “i” per aquest apartat

 **1.3.- Nivells de detecció de les tècniques analítiques ................................................ 0 a 5**

Es valoren els nivells de detecció de les tècniques analítiques. S’atorgarà una puntuació màxima de fins a 10 punts en funció del percentatge de mesures amb nivells de detecció iguals o inferiors als mínims establerts al PPTP:

|  |  |
| --- | --- |
| El percentatge de paràmetres recollits a l’annex 1 del PPTP que tenen uns nivells de detecció igual o per sota del límit màxim admissible segons la normativa de referència és del **100%** | [5] |
| El percentatge de paràmetres recollits a l’annex 1 del PPTP que tenen uns nivells de detecció igual o per sota del límit màxim admissible segons la normativa de referència és entre **91% i 99% (ambdós inclosos)** | [4] |
| El percentatge de paràmetres recollits a l’annex 1 del PPTP que tenen uns nivells de detecció igual o per sota del límit màxim admissible segons la normativa de referència és entre **86% i 90% (ambdós inclosos)** | [3] |
| El percentatge de paràmetres recollits a l’annex 1 del PPTP que tenen uns nivells de detecció igual o per sota del límit màxim admissible segons la normativa de referència és entre **76% i 85% (ambdós inclosos)** | [2] |
| El percentatge de paràmetres recollits a l’annex 1 del PPTP que tenen uns nivells de detecció igual o per sota del límit màxim admissible segons la normativa de referència és entre **71% i 75% (ambdós inclosos)** | [1] |
|  |  |
| El percentatge de paràmetres recollits a l’annex 1 del PPTP que tenen uns nivells de detecció igual o per sota del límit màxim admissible segons la normativa de referència és **inferior al 70%** | [0] |

**2.- Criteris de valoració subjectes a judici de valor .................................................. 0 a 30**

 **2.1.- Memòria Tècnica ............................................................................................. 0 a 25**

Anàlisi de contingut de la memòria: ............................................................................. 0-10

Es valorarà el contingut de la memòria tècnica presentada en relació als requeriments del PPTP. També es valorarà el coneixement de l’entorn que es desprengui de la descripció aportada i dels seus antecedents.

.

Pla d’assegurament de la qualitat: ................................................................................. 0-5

Es valorarà que la proposta de Pla d’assegurament de la qualitat estigui adaptat al cas concret.

Proposta del Estudi sobre l'ús i aplicació de plaguicides i herbicides: ......................... 0-10

Es valora el contingut de la proposta d’estudi sobre l’ús i l’aplicació de plaguicides i herbicides. S’atorgarà una puntuació màxima de fins a 10 punts en funció del contingut de l’estudi que s’ha millorat respecte als aspectes contemplats al PPTP i les millores es consideren d’utilitat pel contracte.

**2.2.- Millores addicionals subjectes a judici de valor .. 0 a 5**

2.2.1. Es valora l’Increment de l’Equip tècnic adscrit al contracte respecte l’equip mínim requerit en **l’Apartat 9 del QC,** amb l’adscripció d’un tècnic especialista en l’àrea d’especialitat requerida en l’**Apartat 17 del quadre de característiques,** una experiència acreditada de, com a mínim, 10 anys i una dedicació mínima del 10%**.** Es valorarà tenint en compte l’interès de la seva especialitat contrastada amb la seva experiència curricular. L’adscripció del tècnic es valorarà amb **2 punt** .

2.2.2. Es valora les millores sobre el mostreig de les aigües superficials i de drenatge (**màxim 3 punts**):

* Presentació de mesures in situ de paràmetres addicionals als requerits al PPTP (**Fins a 2 punts**)
* Presentació d’un seguiment en continu de paràmetres o cabals en drenatges o cursos d'aigua (**fins a 1 punt**)

 **Total puntuació 0 a 100**

**ANNEX NÚM. 5B**

**BAREM DE PUNTUACIONS DELS CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR**

**2.- Criteris de valoració subjectes a judici de valor............................... 0 a 30**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **2.1** | **Memòria tècnica** | **[0-25]** |
| 2.1.1 | Anàlisi de contingut de la memòria:  | [0-10] |
|  | La memòria tècnica s’adapta al contingut del PPTP i demostra un ampli coneixement hidrogeològic de l’àmbit dels treballs i un ampli coneixement del funcionament del sistema de regadiu Segarra Garrigues. |  | 10 |
|  | La memòria tècnica s’adapta al contingut del PPTP i demostra un coneixement parcial hidrogeològic de l’àmbit dels treballs i un coneixement parcial del funcionament del sistema de regadiu Segarra Garrigues. |  | 5 |
|  | La memòria tècnica s’adapta al contingut del PPTP |  | 2 |
|  | La memòria tècnica presenta mancances rellevants respecte al contingut del PPTP |  | 0 |
|  | Pla d’assegurament de la qualitat:  | [0-5] |  |
|  | S’inclou un Pla d’assegurament de la qualitat adaptat al cas concret, amb els llistats de comprovació i control de les campanyes de mesura i mostreig d’acord a les especificacions del PPTP |  | 5 |
|  | S’inclou un Pla d’assegurament de la qualitat genèric o amb algunes mancances |  | 2 |
|  | No presenten Pla d’assegurament de la qualitat |  | 0 |
|  | Estudi sobre l'ús i aplicació de plaguicides i herbicides. Proposta de realització de mesures de cabal, nivell piezomètric o realització d’anàlisis químics complementaris:  | [0-10] |
|  | La proposta de l’Estudi indica com a mínim els apartats del PPTP i presenta proposta de realització de mesures de cabal, nivell piezomètric o la realització d’anàlisis químics complementaris **i altres aspectes d’interès pel contracte**.  |  | 10 |
|  | La proposta de l’Estudi indica els apartats del PPTP i presenta proposta de realització de mesures de cabal, nivell piezomètric o la realització d’anàlisis químics complementaris.  |  | 5 |
|  | La proposta de l’Estudi indica sols els apartats del PPTP |  | 2 |
|  | No presenten proposta d’estudi.  |  | 0 |

En cas que la Memòria tècnica superi el límit de 15 pàgines establert (excloent annexes del Pla d’assegurament de la qualitat i la proposta d’estudi) si és el cas, la valoració final obtinguda es minorarà de la manera següent:

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de pàgines entre 15 i 17 | -0,5 punts  |
| Nombre de pàgines entre 17 i 20 | -1 punts |
| Nombre de pàgines entre 20 i 25 | -2 punts |
| Nombre de pàgines superior a 20  | -3 punts |

**2.2.- Millores addicionals subjectes a judici de valor [0-5]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **2.2.1** | **Increment de l’Equip tècnic.**  |  |  **[0-2]** |
|  | Es valorarà l’increment d’equip tècnic amb un especialista proposat considerat d’interès per l’execució del contracte. Es valora tenint en compte l’interès de la seva especialitat pels treballs contrastada amb la seva experiència curricular, en funció de les quals es podrà considerar com a vàlid o no l’especialista proposat de forma motivada. A l’**Apartat 17 del QC** s’especifica l’àrea d’especialitat que serà de consideració. |  |  |
|  | Presenten 1 especialista considerat d’interès pels treballs amb una dedicació mínima del 10%.  |  | 2 |
|  | No s’ofereix cap especialista d’interès o la dedicació oferta és inferior al 10%. |  | 0 |
| **2.2.2**  | **Millores sobre el mostreig de les aigües superficials i de drenatge** |  | **[0-3]** |
|  | Presenten **dues mesures o més** in situ, de paràmetres addicionals a les requerides al PPTP que es considera que complementen i milloren els resultats. |  | 2 |
|  | Presenten **una mesura** in situ de paràmetres addicionals a les requerides al PPTP que es considera que complementa i millora el resultat. |  | 1 |
|  | **No** presenten mesures de paràmetres addicionals a les requerides al PPTP, i no presenten seguiment en continu de paràmetres o cabals en drenatges o cursos. |  | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Presenten un seguiment en continu de paràmetres o cabals en drenatges o cursos d’aigua que es considera una aportació d’interès per l’execució del contracte.  |  | 1 |
|  | **No** presenten un seguiment en continu de paràmetres o cabals en drenatges o cursos d’aigua |  | 0 |