## FT LX - Centrals
Central de Monitorització
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. Obligatori emplenar les caselles en groc
Definició
Marca
Model
| Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1.1. Central de Monitorització
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Permetre la monitorització continua dels diferents pacients de la unitat.
2 | Notificació de successos per a l'àmbit hospitalari proporciona notificacions d'alarmes procedents de sistemes clínics, inclosos els monitors del servei
3 | Incloure doble pantalla
4 | Incloure Ratolí
5 | Incloure Teclat
6 | Generació de informes clinics a demanda/programats amb format personalitzat
7 | Generació de informes de alarmas
8 | Possibilitat per connectar-se al sistema HIS de l’Hospital mitjançant protocol estàndard HL7 bidireccional
9 | Connectivitat i llicència pel Sistema Philips Enterprise Network
10 | Captures de ECG de 12 derivacions.
11 | Els registres dels pacients donats d'alta poden ser revisats sense necessitat de readmissió.
12 | Capacitat per poder gestionar grups de llits.
13 | Actualització de llicencies vigents dels monitors que se subsituiran que ja no siguin compatibles.
14 | Guardar dades dels pacients en sistema minim 7 dies
15 | Disposar d'eines de revisió de les dades registrades dels pacients
16 | Possibilitat d'accés remot