## Hoja1
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo |  | 01. E2_Enderroc, actuacions prèvies i gestió de residus | [6 empty] | 1 | 282607.55 | 282607.55
01.01 | Capítulo |  | Actuacions prèvies | [6 empty] | 1 | 213655.11 | 213655.11
K21QU510 | Partida | u | Desmuntatge mobiliari,m.manual,trasllat int.m.mecànic alt.<=5m,a | [6 empty] | 64 | 371.55 | 23779.2
Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans manuals a una distància de 5 a 25 m, com a màxim, recollida de materials per reutilitzar-los, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor. Posada en servei i posterior recol·locació a la seva ubicació original
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Interior Illa | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Dr. Modrego | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Interior Illa | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | K21QU510 | 64 | 371.55 | 23779.2
K21QU510A | Partida | pa | Desmuntatge rentadora,m.manual,trasllat int.m.mecànic alt.<=10m, | [6 empty] | 64 | 2588.71 | 165677.44
Partida alçada a justificar a obra consistent en el desmuntatge de rentadora amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una distància de 5 a 20 m, com a màxim, recollida de materials per reutilitzar-los, sense incloure embalatges. Posada en servei en terrassa, cuina o traster i posterior recol·locació a la seva ubicació original. Inclou els treballs necessaris de fontaneria per connectar el desague i la presa d'ACS de la mateixa
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Interior Illa | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Dr. Modrego | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Interior Illa | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | K21QU510A | 64 | 2588.71 | 165677.44
K12GF000 | Partida | u | Anul·lació d'instal·lació interior de fontaneria < 2''D | [6 empty] | 64 | 55.66 | 3562.24
Anul·lació d'instal·lació interior de fontaneria, a la sortida del comptador o de la connexió de servei, per a subministrament de D inferior a 2''
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Interior Illa | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Dr. Modrego | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Interior Illa | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | K12GF000 | 64 | 55.66 | 3562.24
K12GG000 | Partida | u | Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica BT<200 kVA | [6 empty] | 64 | 278.31 | 17811.84
Anul·lació de cualsevol instal·lació elèctrica a l'interior del safareig. Treball consistent en la anul.lació de endolls, aparells eléctrics, secadores, aparells de limatizació (part eléctrica) etc... amb posterior reinstal.lació i reconexió de tots els equips desintal.lats. No ilncou cladera de gas i rentadora
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Interior Illa | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Dr. Modrego | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Interior Illa | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | K12GG000 | 64 | 278.31 | 17811.84
K12GK000 | Partida | u | Anul·lació d'evacuació interior caldera de gas<DN100 | [6 empty] | 9 | 83.49 | 751.41
Anul·lació d'instal·lació interior d'evacuació de fums de gas, per la gelosia existent. Treball consisten en la desinstal.lació del conducte a través de la reixa, instal.lació a conducte comunitari i posterior instal.lació en el seu estat definitiu inclós la modificació i obertura de la nova reixa o gelosia d'alumini.
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Interior Illa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior Illa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | K12GK000 | 9 | 83.49 | 751.41
K21E5421 | Partida | u | Desm.p/subst. unitat ext./compact. 25kW,m.man.,carg.man. | [6 empty] | 7 | 296.14 | 2072.98
Desmuntatge per a desplaçament d'unitat exterior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de 25 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i posterior recol·locació, posada en marxa i servei. Posterior recol·locació al seu lloc original amb posada en marxa i servei
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Interior illa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Interior illa | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | K21E5421 | 7 | 296.14 | 2072.98
[9 empty] | 01.01 | 1 | 213655.11 | 213655.11
01.02 | Capítulo |  | Proteccions | [6 empty] | 1 | 21472.88 | 21472.88
K6AA2111 | Partida | m | Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+marc 3,5x | [6 empty] | 26 | 2.97 | 77.22
Tanca mòbil, de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, marc de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el posterior trasllat a les diferents façanes de l'edifici amb el desmuntatge inclòs i malla d'ocultació
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18
[5 empty] | 2 | 4 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | K6AA2111 | 26 | 2.97 | 77.22
BMD3U020 | Partida | u | Central d´intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de | [6 empty] | 4 | 700 | 2800
Central d´intrusió per a andamis, en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmissor telefònic integrat , alimentació 230V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1. Inclou trasllat a les diferents ubicacions de l'andami.
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | BMD3U020 | 4 | 700 | 2800
K1521110 | Partida | m | Visera.prot.desprend,vol.1,5m terç a 45º, perfils acer conf. | [6 empty] | 18 | 25.95 | 467.1
Visera de protecció col·lectiva per a despendiments de façana, de vol 1,5 m amb el terç final aixecat a 45º, amb estructura de perfils d'acer conformats en fred fixats amb fixacions mecàniques cada 3 m, i tela metàl·lica de triple torsió de 13 mm de pas de malla i 0,8x0,8 mm de diàmetre, tensada amb filferro de 3 mm de diàmetre. Inclou muntatje i posterior trasllat a les façanes a rehabilitar. Instal.lació a cantell de forjat de primer pis.
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | K1521110 | 18 | 25.95 | 467.1
7G111111 | Partida | u | Quadre princ.inst.obcon 3 caixes 270x180x170mm,cortacirc.ganivet | [6 empty] | 4 | 918.91 | 3675.64
Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de fulla, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T). Amb potènncia necessaria por alimentar les bastides eléctriques. Está inclós el trasllat dle cuadre elèctric a les façanes a rehabilitar.
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 7G111111 | 4 | 918.91 | 3675.64
7G121111 | Partida | u | Quadre sec.inst.ob,amb 1caixa dob.aïllament 270x180x170mm,int.a | [6 empty] | 4 | 318.33 | 1273.32
Quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T) Amb potènncia necessaria por alimentar les bastides eléctriques. Está inclós el trasllat dle cuadre elèctric a les façanes a rehabilitar.
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 7G121111 | 4 | 318.33 | 1273.32
K1213251 | Partida | m2 | Mont/desm.andam.tub metàl·lic. fix, marc.70cm,h<=200cm,base+plat | [6 empty] | 240 | 10.75 | 2580
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en cada façana a rehabilitar formada per marcs de 70 cm i altura <= 200 cm, amb bases regulables, travessers de tub, tubs de travada, plataformes de treball d'ample com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals , sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 30
[5 empty] | 10 | 1 | 3 | 0 | 30
|  |  |  | Interior illa | 10 | 1 | 3 | 0 | 30
[5 empty] | 10 | 1 | 3 | 0 | 30
|  |  |  | Dr. Modrego | 10 | 1 | 3 | 0 | 30
[5 empty] | 10 | 1 | 3 | 0 | 30
|  |  |  | Interior illa | 10 | 1 | 3 | 0 | 30
[5 empty] | 10 | 1 | 3 | 0 | 30
[9 empty] | K1213251 | 240 | 10.75 | 2580
K1214361 | Partida | m | Mont/des.andami monomástil,plata.trab. ample=90 cm+sòcal.+bar | [6 empty] | 120 | 47.74 | 5728.8
Muntatge i desmuntatge de bastida elèctrica monomàstil metàl·lica a cada façana a rehabilitar formada per plataformes de treball a base de mòduls de cantonada i longitudinals de 90 cm d'amplada, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçada al costat de façana i 100 cm a la resta, subjecte mitjançant braç monomàstil cremallera elèctric amb contrapès, inclosos tots els elements de protecció i de seguretat normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 30
|  |  |  | Interior illa | 10 | 1 | 3 | 0 | 30
|  |  |  | Dr. modrego | 10 | 1 | 3 | 0 | 30
|  |  |  | Interior illa | 10 | 1 | 3 | 0 | 30
[9 empty] | K1214361 | 120 | 47.74 | 5728.8
K1215250 | Partida | m2/d | Amort.dia andam.tub.metàl. fix,marc.70cm,h<=200cm,base+platafor | [6 empty] | 21600 | 0.05 | 1080
Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, format per marcs de 70 cm d'amplada i altura <= 200 cm, amb bases regulables, travessers de tub, tubs de travada, plataformes de treball d'amplada com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 10 | 1 | 3 | 90 | 2700
[5 empty] | 10 | 1 | 3 | 90 | 2700
|  |  |  | Interior illa | 10 | 1 | 3 | 90 | 2700
[5 empty] | 10 | 1 | 3 | 90 | 2700
|  |  |  | Dr. Modrego | 10 | 1 | 3 | 90 | 2700
[5 empty] | 10 | 1 | 3 | 90 | 2700
|  |  |  | Interior illa | 10 | 1 | 3 | 90 | 2700
[5 empty] | 10 | 1 | 3 | 90 | 2700
[9 empty] | K1215250 | 21600 | 0.05 | 1080
K1216360 | Partida | m | Amort.andami monomàstil metàl·licplataf.trab. ample=90 cm+sòcol | [6 empty] | 360 | 10.53 | 3790.8
Amortització diària de bastida monomàstil metàl·lica formada per plataformes de treball a base de mòduls de cantonada i longitudinals de 90 cm d'amplada, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçada al costat de façana i 100 cm a la resta, subjecte mitjançant braç monomàstil cremallera elèctric amb contrapès i tots els elements de protecció i de seguretat normalitzats. Inclou part proporcional de manteniment mensual.
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 90 | 0 | 0 | 90
|  |  |  | Interior illa | 1 | 90 | 0 | 0 | 90
|  |  |  | Dr. modrego | 1 | 90 | 0 | 0 | 90
|  |  |  | Interior illa | 1 | 90 | 0 | 0 | 90
[9 empty] | K1216360 | 360 | 10.53 | 3790.8
[9 empty] | 01.02 | 1 | 21472.88 | 21472.88
01.03 | Capítulo |  | Enderrocs | [6 empty] | 1 | 33514.07 | 33514.07
K2153110 | Partida | m2 | Derribo.cub.inclin.,plaq.conf.,m.man.,carga manual | [6 empty] | 18.6608 | 13.42 | 250.43
Derribo completo de cubierta inclinada, de placas conformadas, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 1.07 | 4.36 | 0 | 4.6652
|  |  |  | Interior illa | 1 | 1.07 | 4.36 | 0 | 4.6652
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 1.07 | 4.36 | 0 | 4.6652
|  |  |  | Interior illa | 1 | 1.07 | 4.36 | 0 | 4.6652
[9 empty] | K2153110 | 18.6608 | 13.42 | 250.43
K2194621 | Partida | m | Arrencada pavim. gres.,m.man.,càrrega manual | [6 empty] | 208 | 11.19 | 2327.52
Arrencada de paviment de gres, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió o contenidor
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 4.36 | 0 | 0 | 34.88
[5 empty] | 8 | 1.07 | 2 | 0 | 17.12
|  |  |  | Interior illa | 8 | 4.36 | 0 | 0 | 34.88
[5 empty] | 8 | 1.07 | 2 | 0 | 17.12
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 4.36 | 0 | 0 | 34.88
[5 empty] | 8 | 1.07 | 2 | 0 | 17.12
|  |  |  | Interior illa | 8 | 4.36 | 0 | 0 | 34.88
[5 empty] | 8 | 1.07 | 2 | 0 | 17.12
[9 empty] | K2194621 | 208 | 11.19 | 2327.52
K168Z004 | Partida | u | Cata pavim.rajoles <=50x50 cm,+retirada subbase fins desc.estr | [6 empty] | 320 | 11.19 | 3580.8
Cata en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 80
|  |  |  | Interior illa | 8 | 10 | 0 | 0 | 80
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 10 | 0 | 0 | 80
|  |  |  | Interior illa | 8 | 10 | 0 | 0 | 80
[9 empty] | K168Z004 | 320 | 11.19 | 3580.8
K168Z003 | Partida | u | Cata revest.morter p/inspec.diferents capes+base.medios.man. | [6 empty] | 64 | 15.65 | 1001.6
Cata en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Interior illa | 8 | 2 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 2 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Interior illa | 8 | 2 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | K168Z003 | 64 | 15.65 | 1001.6
K1661310 | Partida | u | Cata inspecció paret pedra nat.,m.man.,recoll.mostra | [6 empty] | 64 | 2.23 | 142.72
Tast d'inspecció a paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Interior illa | 8 | 2 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 2 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Interior illa | 8 | 2 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | K1661310 | 64 | 2.23 | 142.72
K15141J1 | Partida | m2 | Protecció vert.buits,xarxa prot.caigut,fil tren.D=4mm,80x80mm,c | [6 empty] | 64 | 17.87 | 1143.68
Protecció col·lectiva vertical de buits (zona d'accés cuina-safareig) amb xarxa i tauler fix de fusta DM 20 mm de gruix, per a proteccions superficials contra caigudes per a un buit de 100x210 cm, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus dimpacte i amb el desmuntatge inclòs NOTA: L'accés al safareig des de la cuina quedarà totalment clausurat. S'estudirà amb l'empresa contractista l'accés puntual per personal qualificat en cas que l'accés fos necessari per tasques de manteniment de la caldera de l'habitatge.
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Interior illa | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Dr. Modrego | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Interior illa | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | K15141J1 | 64 | 17.87 | 1143.68
H1523221 | Partida | m | Barana prot.,perím.forj.,h=1m, travesser sup.+interm.tub met | [6 empty] | 208 | 10.46 | 2175.68
Barana de protecció al perímetre del forjat, d'alçada 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de taula de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 4.36 | 0 | 0 | 34.88
[5 empty] | 8 | 1.07 | 2 | 0 | 17.12
|  |  |  | Interior illa | 8 | 4.36 | 0 | 0 | 34.88
[5 empty] | 8 | 1.07 | 2 | 0 | 17.12
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 4.36 | 0 | 0 | 34.88
[5 empty] | 8 | 1.07 | 2 | 0 | 17.12
|  |  |  | Interior illa | 8 | 4.36 | 0 | 0 | 34.88
[5 empty] | 8 | 1.07 | 2 | 0 | 17.12
[9 empty] | H1523221 | 208 | 10.46 | 2175.68
K21B3011 | Partida | m2 | Arrencada reixa metàl·lic.,m.man.,carg.man. | [6 empty] | 120.64 | 7.35 | 886.7
Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 4.36 | 0.58 | 0 | 20.2304
[5 empty] | 8 | 1.07 | 0.58 | 2 | 9.9296
|  |  |  | Interior illa | 8 | 4.36 | 0.58 | 0 | 20.2304
[5 empty] | 8 | 1.07 | 0.58 | 2 | 9.9296
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 4.36 | 0.58 | 0 | 20.2304
[5 empty] | 8 | 1.07 | 0.58 | 2 | 9.9296
|  |  |  | Interior illa | 8 | 4.36 | 0.58 | 0 | 20.2304
[5 empty] | 8 | 1.07 | 0.58 | 2 | 9.9296
[9 empty] | K21B3011 | 120.64 | 7.35 | 886.7
K21481A1 | Partida | m | Enderrocament pilar,perfil.lam.,m.man.,càrrega manual | [6 empty] | 427.2 | 16.23 | 6933.46
Enderroc de pilar de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió o contenidor
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 5 | 2.67 | 0 | 106.8
|  |  |  | Interior illa | 8 | 5 | 2.67 | 0 | 106.8
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 5 | 2.67 | 0 | 106.8
|  |  |  | Interior illa | 8 | 5 | 2.67 | 0 | 106.8
[9 empty] | K21481A1 | 427.2 | 16.23 | 6933.46
K21C50D2 | Partida | m2 | Desmuntatge vidre lam.seg.,e=6+6mm,m.man.,càrrega man.mat.desm. | [6 empty] | 383.9616 | 28.69 | 11015.86
Desmuntatge de vidre laminar de seguretat, de 6+6 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 4.16 | 1.98 | 0 | 65.8944
[5 empty] | 8 | 0.95 | 1.98 | 2 | 30.096
|  |  |  | Interior illa | 8 | 4.16 | 1.98 | 0 | 65.8944
[5 empty] | 8 | 0.95 | 1.98 | 2 | 30.096
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 4.16 | 1.98 | 0 | 65.8944
[5 empty] | 8 | 0.95 | 1.98 | 2 | 30.096
|  |  |  | Interior illa | 8 | 4.16 | 1.98 | 0 | 65.8944
[5 empty] | 8 | 0.95 | 1.98 | 2 | 30.096
[9 empty] | K21C50D2 | 383.9616 | 28.69 | 11015.86
K21B2011 | Partida | m | Arrencada passamà ancorada,m.man.,carg.man. | [6 empty] | 193.92 | 2.23 | 432.44
Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 4.16 | 0 | 0 | 33.28
[5 empty] | 8 | 0.95 | 2 | 0 | 15.2
|  |  |  | Interior illa | 8 | 4.16 | 0 | 0 | 33.28
[5 empty] | 8 | 0.95 | 2 | 0 | 15.2
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 4.16 | 0 | 0 | 33.28
[5 empty] | 8 | 0.95 | 2 | 0 | 15.2
|  |  |  | Interior illa | 8 | 4.16 | 0 | 0 | 33.28
[5 empty] | 8 | 0.95 | 2 | 0 | 15.2
[9 empty] | K21B2011 | 193.92 | 2.23 | 432.44
K2151B41 | Partida | m2 | Enderrocament form.pendents, form.cel.,15cm espes.med.,man.+comp | [6 empty] | 149.2864 | 7.49 | 1118.16
Enderrocament de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runes sobre camió o contenidor
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
[9 empty] | K2151B41 | 149.2864 | 7.49 | 1118.16
K2153C01 | Partida | m2 | Arrencada llum.impermeab.,m.man.,càrrega manual | [6 empty] | 149.2864 | 5.59 | 834.51
Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió o contenidor
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
[9 empty] | K2153C01 | 149.2864 | 5.59 | 834.51
K2153251 | Partida | m2 | Arrencada pavim., bald.ceràm./gres,2 capa màx.,col.mort.ciment,m | [6 empty] | 149.2864 | 11.19 | 1670.51
Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió o contenidor
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
[9 empty] | K2153251 | 149.2864 | 11.19 | 1670.51
[9 empty] | 01.03 | 1 | 33514.07 | 33514.07
01.04 | Capítulo |  | Gestió de Residus | [6 empty] | 1 | 13965.49 | 13965.49
K2R24200 | Partida | m3 | Classif.obra residus construcció/demolició/construcció/demol | [6 empty] | 139.0536 | 22.36 | 3109.24
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRET 105/2008, amb mitjans manuals
[5 empty] | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0.934 | =01.03 K2153110
[5 empty] | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 10.4 | =01.03 K2194621
[5 empty] | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | =01.03 K168Z004
[5 empty] | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 6.4 | =01.03 K168Z003
[5 empty] | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 6.4 | =01.03 K1661310
[5 empty] | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 18.096 | =01.03 K21B3011
[5 empty] | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4.272 | =01.03 K21481A1
[5 empty] | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 3.8396 | =01.03 K21C50D2
[5 empty] | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 19.392 | =01.03 K21B2011
[5 empty] | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 22.392 | =01.03 K2151B41
[5 empty] | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 7.464 | =01.03 K2153C01
[5 empty] | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 7.464 | =01.03 K2153251
[9 empty] | K2R24200 | 139.0536 | 22.36 | 3109.24
K2R641E0 | Partida | m3 | Carreg.manuals res.inert./no perillosos instal.gestió residus,c | [6 empty] | 139.04 | 39.38 | 5475.4
Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no perillosos (no especials) a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenedor de 5 m3 de capacitat
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 139.04 | =01.04 K2R24200
[9 empty] | K2R641E0 | 139.04 | 39.38 | 5475.4
K2RA75A1 | Partida | m3 | Deposició controlada abocador autoritzat inclòs el cànon sob | [6 empty] | 139.04 | 38.7 | 5380.85
Deposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de residus de la construcció. Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 139.04 | =01.04 K2R24200
[9 empty] | K2RA75A1 | 139.04 | 38.7 | 5380.85
[9 empty] | 01.04 | 1 | 13965.49 | 13965.49
[9 empty] | 01 | 1 | 282607.55 | 282607.55
02 | Capítulo |  | 02. E3. Fonaments | [6 empty] | 1 | 0 | 0
03 | Capítulo |  | 03. E4_Estructures | [6 empty] | 1 | 50940.8 | 50940.8
K45RU510 | Partida | u | Reparació superfícies formigó morter polimèric de=3 cm | [6 empty] | 320 | 147.86 | 47315.2
Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, descantillades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotrópic de dos components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d´unió i passivat d´armadures
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 80
|  |  |  | Interior illa | 8 | 10 | 0 | 0 | 80
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 10 | 0 | 0 | 80
|  |  |  | Interior illa | 8 | 10 | 0 | 0 | 80
[9 empty] | K45RU510 | 320 | 147.86 | 47315.2
K45RC000 | Partida | u | Passivat armadura, 2 capes impr.+pont unió ciment+res.epoxi | [6 empty] | 320 | 11.33 | 3625.6
Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 80
|  |  |  | Interior illa | 8 | 10 | 0 | 0 | 80
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 10 | 0 | 0 | 80
|  |  |  | Interior illa | 8 | 10 | 0 | 0 | 80
[9 empty] | K45RC000 | 320 | 11.33 | 3625.6
[9 empty] | 03 | 1 | 50940.8 | 50940.8
04 | Capítulo |  | 04. E5_Cobertes | [6 empty] | 1 | 2529.1 | 2529.1
K5328153 | Partida | m2 | Coberta plac.conf.perfil nerv.ch.acer galv.+lacada,4nerv.set=2 | [6 empty] | 18.6608 | 23.37 | 436.1
Coberta de plaques conformades amb perfil nervat de xapa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçada entre 55 i 70 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 59 i 95 cm4 i una massa superficial entre 10 i 12 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, ancorades sobre corretges de 11 a 15 cm d'alçada
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 1.07 | 4.36 | 0 | 4.6652
|  |  |  | Interior illa | 1 | 1.07 | 4.36 | 0 | 4.6652
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 1.07 | 4.36 | 0 | 4.6652
|  |  |  | Interior illa | 1 | 1.07 | 4.36 | 0 | 4.6652
[9 empty] | K5328153 | 18.6608 | 23.37 | 436.1
K5Z15P20 | Partida | m2 | Formació pendents arc.exp.300kg/m3 e=10cm | [6 empty] | 149.2864 | 14.02 | 2093
Formació de arracades amb argila expandida, de densitat 300 kg/m3 abocada en sec i part proporcional de mestres en pendent, de 10 cm de gruix mitjà
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
[9 empty] | K5Z15P20 | 149.2864 | 14.02 | 2093
[9 empty] | 04 | 1 | 2529.1 | 2529.1
05 | Capítulo |  | 05. E6_Tancaments i divisòries | [6 empty] | 1 | 0 | 0
06 | Capítulo |  | 06. E7_Impermeabilització i aïllaments | [6 empty] | 1 | 7925.61 | 7925.61
K7A1210N | Partida | m2 | Barrera vapor/estany.emul.bitum.,tipus DE,dotació<=2 kg/m2,2cape | [6 empty] | 149.2864 | 4.09 | 610.58
Barrera de vapor/estanqueïtat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
[9 empty] | K7A1210N | 149.2864 | 4.09 | 610.58
K71R11SA | Partida | m2 | Rep.imperm.+làm.bit.,puntual,c/làmina autoadh.LBA(SBS)-15-FV+arm | [6 empty] | 149.2864 | 28.82 | 4302.43
Reparació d'impermeabilització amb làmines bituminoses, de forma puntual, amb làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS)-15-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre, col·locada autoadherida
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
[9 empty] | K71R11SA | 149.2864 | 28.82 | 4302.43
K7119785 | Partida | m2 | Membrana PA-6 4,1kg/m2,1làm.LBM(SBS)-40-FV-100g/m2,adh.calent | [6 empty] | 149.2864 | 17.96 | 2681.18
Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent , prèvia imprimació
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
[9 empty] | K7119785 | 149.2864 | 17.96 | 2681.18
K7B451D0 | Partida | m2 | Geotèxtil feltre polièst. no teixeix. lligat mecà.,140-190g/m2,s | [6 empty] | 149.2864 | 2.22 | 331.42
Geotèxtil format per filetre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
[9 empty] | K7B451D0 | 149.2864 | 2.22 | 331.42
[9 empty] | 06 | 1 | 7925.61 | 7925.61
07 | Capítulo |  | 07. E8_Revestiments | [6 empty] | 1 | 1728.74 | 1728.74
K8B2U002 | Partida | m2 | Revestiment anticarbonatació formigó,3cap.pintura resines acr | [6 empty] | 149.2864 | 11.58 | 1728.74
Revestiment anticarbonatació de formigó vist, amb tres capes de pintura de resines acríliques en dispersió aquosa de color blanc o gris, aplicades manualment o projectades
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
[9 empty] | K8B2U002 | 149.2864 | 11.58 | 1728.74
[9 empty] | 07 | 1 | 1728.74 | 1728.74
08 | Capítulo |  | 08. E9_Paviments | [6 empty] | 1 | 17839.72 | 17839.72
K93A14D0 | Partida | m2 | Recrescut del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter | [6 empty] | 149.2864 | 8.79 | 1312.23
Recrescut del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
[9 empty] | K93A14D0 | 149.2864 | 8.79 | 1312.23
K9DBA23B | Partida | m2 | Paviment ext.bald.gres extruït,esmalt.,rectang/quad. preu al | [6 empty] | 149.2864 | 42.37 | 6325.26
Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004 ) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
[9 empty] | K9DBA23B | 149.2864 | 42.37 | 6325.26
E9Z5U010 | Partida | m | Tapajuntes pavim.40mm,perf.neoprè+alum.,sopo. | [6 empty] | 149.2864 | 52.44 | 7828.58
Tapajuntes de paviment, per a junta de 40 mm d'amplada mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, per a sol·licitacions normals, col·locant prèviament el suport
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
[9 empty] | E9Z5U010 | 149.2864 | 52.44 | 7828.58
K9Z3U002 | Partida | m2 | Neteja i encerat pavim.àcid acètic+raspall.+cera carnaúba i r | [6 empty] | 149.2864 | 15.9 | 2373.65
Neteja i rejuntat de paviment amb aplicació d'àcid acètic dissolt en aigua, raspallat per eliminar incrustacions i acabat amb dues capes de borrada color clar.
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
|  |  |  | Interior illa | 8 | 1.07 | 4.36 | 0 | 37.3216
[9 empty] | K9Z3U002 | 149.2864 | 15.9 | 2373.65
[9 empty] | 08 | 1 | 17839.72 | 17839.72
09 | Capítulo |  | 09. EA_Tancaments i divisòries practicables | [6 empty] | 1 | 0 | 0
10 | Capítulo |  | 10. EB_Proteccions i senyalització | [6 empty] | 1 | 135713.28 | 135713.28
KB131VC4 | Partida | m | Barana alum.anoditzat amb muntants+plafó+travessers,h=100- | [6 empty] | 407.232 | 190.02 | 77382.22
Suministrament i instal·lació de barana d'alumini anoditzat a tota alçada, 2700mm, amb ancoratje inferior i superior, composada per perfils d'aleació d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Estructura portant composada per ancoratge segos detall de projecte i palestres 40 x 20 mm distanciades 1000 mm ancorades mitjançant d'ancoratges tipus 908515. Aspecte: • Sistema de barana de vidre amb remat superior i inferior amb perfil U d'alumini. Acabat Superficial: • Anoditzat, color plata mate efectuat en un cicle complet que compren les operacions de desgreixat, rentat, oxidació anòdica, colorejat i segellat. L'espesor i qualitat de la capa anòdica està garantida pel segell EWAA-EURAS amb un valor mínim clase 15 micras. • Peces no anoditzables lacades, color RAL-9006 efectuat amb un cicle complet que compren desgraiexat, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, secat i termolacat mitjancçant pòlvores de poliéster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200º C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu espesor comprès entre 60 i 100 micres.
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 4.16 | 2.1 | 0 | 69.888
[5 empty] | 8 | 0.95 | 2.1 | 2 | 31.92
|  |  |  | Interior illa | 8 | 4.16 | 2.1 | 0 | 69.888
[5 empty] | 8 | 0.95 | 2.1 | 2 | 31.92
|  |  |  | Dr. Modrego 2-4 carrer | 8 | 4.16 | 2.1 | 0 | 69.888
[5 empty] | 8 | 0.95 | 2.1 | 2 | 31.92
|  |  |  | Interior illa | 8 | 4.16 | 2.1 | 0 | 69.888
[5 empty] | 8 | 0.95 | 2.1 | 2 | 31.92
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | KB131VC4 | 407.232 | 190.02 | 77382.22
KAVJAGAA | Partida | m2 | Gelosia alumini anoditzat lamel·les fixa horitz. ample=200-250mm | [6 empty] | 112.4736 | 518.62 | 58331.06
Subministrament i col·locació de perfils d'alumini anoditzat per lamel·les o celosies decoratives de dimensions generals 6180mm x 580mm realitzats amb perfileria d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Estructura portant composada per perfils de suport segons detall de projecte de la barana sobre els quals es fixin els perfils de clipatge on es col·loquen les lames i gelosies, assegurant una perfecta resistència a flexió davant l'acció del vent i les sobrecàrregues de neu, vidre i pes propi. Col·locació de les lamel·les en posició horitzontal. Categories assolides en assaig de resistencia a la càrrega de vent: Assaig realitzat segons norma UNE 1932: 2001 • GELOSSIA (UNE 13659:2004)-------------- Classe 6 (màx) Acabat Superficial: • Anoditzat, color plata mat efectuat en un cicle complet que comprin les operacions de desgreixat, rentat, oxidació anòdica, colorejat i segellat. L'espessor i la qualitat de la capa anòdica està garantida pel segell EWAA-EURAS amb un valor mínim classe 15 micres.
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 4.16 | 0.58 | 0 | 19.3024
[5 empty] | 8 | 0.95 | 0.58 | 2 | 8.816
|  |  |  | Interior illa | 8 | 4.16 | 0.58 | 0 | 19.3024
[5 empty] | 8 | 0.95 | 0.58 | 2 | 8.816
|  |  |  | Dr. Modrego 2-4 carrer | 8 | 4.16 | 0.58 | 0 | 19.3024
[5 empty] | 8 | 0.95 | 0.58 | 2 | 8.816
|  |  |  | Interior illa | 8 | 4.16 | 0.58 | 0 | 19.3024
[5 empty] | 8 | 0.95 | 0.58 | 2 | 8.816
[9 empty] | KAVJAGAA | 112.4736 | 518.62 | 58331.06
[9 empty] | 10 | 1 | 135713.28 | 135713.28
11 | Capítulo |  | 11. EC_Envidraments | [6 empty] | 1 | 45330.51 | 45330.51
KC151D0R | Partida | m2 | Vidr.lam.segur.2 vidres,e=6+6mm,1 but.opac. s.perf. barana | [6 empty] | 383.9616 | 118.06 | 45330.51
Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna mate de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral opac, retallat a mida, col·locat sobre perfileria barana, cantells pulits brillo en una peça al tester i 4 peçes frontals iguals amb una alçada de 1.980 mm
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 4.16 | 1.98 | 0 | 65.8944
[5 empty] | 8 | 0.95 | 1.98 | 2 | 30.096
|  |  |  | Interior illa | 8 | 4.16 | 1.98 | 0 | 65.8944
[5 empty] | 8 | 0.95 | 1.98 | 2 | 30.096
|  |  |  | Dr. Modrego 2-4 carrer | 8 | 4.16 | 1.98 | 0 | 65.8944
[5 empty] | 8 | 0.95 | 1.98 | 2 | 30.096
|  |  |  | Interior illa | 8 | 4.16 | 1.98 | 0 | 65.8944
[5 empty] | 8 | 0.95 | 1.98 | 2 | 30.096
[9 empty] | KC151D0R | 383.9616 | 118.06 | 45330.51
[9 empty] | 11 | 1 | 45330.51 | 45330.51
12 | Capítulo |  | 12. ED_Instal·lacions d’evacuació, canalització i ventilació | [6 empty] | 1 | 0 | 0
13 | Capítulo |  | 13. EE_Instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació | [6 empty] | 1 | 0 | 0
14 | Capítulo |  | 14. EF_Tubs i accessoris per a gasos i fluids | [6 empty] | 1 | 0 | 0
15 | Capítulo |  | 15. EG_Instal·lacions elèctriques | [6 empty] | 1 | 0 | 0
16 | Capítulo |  | 16. EH_Instal·lacions d’enllumenat | [6 empty] | 1 | 0 | 0
17 | Capítulo |  | 17. EJ_Instal·lacions de lampisteria, sanitaris i producció d’AC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
18 | Capítulo |  | 18. EK_Instal·lacions de gas combustible i altres gasos i fluids | [6 empty] | 1 | 0 | 0
19 | Capítulo |  | 19. EL_Instal·lacions de transport | [6 empty] | 1 | 0 | 0
20 | Capítulo |  | 20. EM_Instal·lacions contra incendis | [6 empty] | 1 | 0 | 0
21 | Capítulo |  | 21. EP_Vàlvules, filtres, bombes i grups de pressió | [6 empty] | 1 | 0 | 0
22 | Capítulo |  | 22. EP_Instal·lacions audiovisuals, comunicació i sistemes | [6 empty] | 1 | 0 | 0
23 | Capítulo |  | 23. EQ_Equipaments | [6 empty] | 1 | 0 | 0
24 | Capítulo |  | 24. ER_Jardineria | [6 empty] | 1 | 0 | 0
25 | Capítulo |  | 25. ES_Urbanització | [6 empty] | 1 | 9676.6 | 9676.6
F921201F | Partida | m3 | Subbase estalvis art.,extend.+comp.95%PM | [6 empty] | 19.2 | 21.87 | 419.9
Subbase de trossos artificial, amb estès i compactat del material al 95% del PM
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 12 | 4 | 0.1 | 4.8
|  |  |  | Interior illa | 1 | 12 | 4 | 0.1 | 4.8
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 12 | 4 | 0.1 | 4.8
|  |  |  | Interior illa | 1 | 12 | 4 | 0.1 | 4.8
[9 empty] | F921201F | 19.2 | 21.87 | 419.9
F9365G11 | Partida | m3 | Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, mestrejat | [6 empty] | 19.2 | 97.82 | 1878.14
Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i mida màxima de l'àrid 20 mm, abocada des de camió amb estès i vibrat manual, amb acabat maestrejat
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 12 | 4 | 0.1 | 4.8
|  |  |  | Interior illa | 1 | 12 | 4 | 0.1 | 4.8
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 12 | 4 | 0.1 | 4.8
|  |  |  | Interior illa | 1 | 12 | 4 | 0.1 | 4.8
[9 empty] | F9365G11 | 19.2 | 97.82 | 1878.14
F9E1321J | Partida | m2 | Paviment lloseta vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col. pique mace | [6 empty] | 192 | 38.43 | 7378.56
Paviment de lloseta per a vorera grisa de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a pic de test amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 12 | 4 | 0 | 48
|  |  |  | Interior illa | 1 | 12 | 4 | 0 | 48
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 12 | 4 | 0 | 48
|  |  |  | Interior illa | 1 | 12 | 4 | 0 | 48
[9 empty] | F9E1321J | 192 | 38.43 | 7378.56
[9 empty] | 25 | 1 | 9676.6 | 9676.6
26 | Capítulo |  | 26. ET_Seguretat i salut | [6 empty] | 1 | 81081.63 | 81081.63
IBB4B010 | Partida | m2 | Cartell p/inf.corp. acer galv.+pint. acabat pintura n/reflectan | [6 empty] | 4 | 172.94 | 691.76
Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no reflectant, fixat al suport
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | IBB4B010 | 4 | 172.94 | 691.76
IBBZ2320 | Partida | m | Suport quadrat, tub acer galv.50x50x2mm, formigonat | [6 empty] | 8 | 12.89 | 103.12
Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Interior illa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Dr. Modrego | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Interior illa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | IBBZ2320 | 8 | 12.89 | 103.12
HBBA1511 | Partida | u | Placa seguretat laboral, acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desmun | [6 empty] | 4 | 18.83 | 75.32
Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d´acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | HBBA1511 | 4 | 18.83 | 75.32
H6AA2111 | Partida | m | Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+marc 3,5x | [6 empty] | 80 | 2.97 | 237.6
Tanca mòbil, de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, marc de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | 2 | 4 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Interior illa | 1 | 12 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | 2 | 4 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 12 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | 2 | 4 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Interior illa | 1 | 12 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | 2 | 4 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | H6AA2111 | 80 | 2.97 | 237.6
HBC1GFJ1 | Partida | u | Lluminària llum intermitent ambre,bat.12V,desmun.inclu. | [6 empty] | 16 | 27.32 | 437.12
Lluminària amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Interior illa | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Dr. Modrego | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Interior illa | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | HBC1GFJ1 | 16 | 27.32 | 437.12
H15Z1001 | Partida | mes | Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec. | [6 empty] | 16 | 246.44 | 3943.04
Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Interior illa | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Dr. Modrego | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Interior illa | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | H15Z1001 | 16 | 246.44 | 3943.04
E515788 | Partida | u | Neteja final d'obra | [6 empty] | 4 | 985.77 | 3943.08
Neteja final d'obra
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | E515788 | 4 | 985.77 | 3943.08
IQU12M11 | Partida | u | Trans.munt.+desmun.,mòd.pref.magatzem,3,7x2,3m,paret acer lacat | [6 empty] | 4 | 83.72 | 334.88
Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem en obra de 3,7x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls i quadre de protecció
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | IQU12M11 | 4 | 83.72 | 334.88
IQU15121 | Partida | mes | Alq. mód.pref.oficina 3,7x2,3m,paret plafó acer lacat+aislami | [6 empty] | 16 | 153.2 | 2451.2
Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 3,7x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls i quadre de protecció
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Interior illa | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Dr. Modrego | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Interior illa | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | IQU15121 | 16 | 153.2 | 2451.2
IQU14111 | Partida | mes | Alq. mòd.pref.magatzem 3,7x2,3m | [6 empty] | 16 | 156 | 2496
Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem en obra de 3,7x2,3 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls i quadre de protecció
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Interior illa | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Dr. Modrego | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Interior illa | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | IQU14111 | 16 | 156 | 2496
E515794 | Partida | mes | Alq. mòd.pref. WC tipus Polyklin 1x1 | [6 empty] | 16 | 124.8 | 1996.8
Alq. mòd.pref. WC tipus Polyklin 1x1
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Interior illa | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Dr. Modrego | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Interior illa | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | E515794 | 16 | 124.8 | 1996.8
7G121111 | Partida | u | Quadre sec.inst.ob,amb 1caixa dob.aïllament 270x180x170mm,int.a | [6 empty] | 4 | 318.33 | 1273.32
Quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T) Amb potènncia necessaria por alimentar les bastides eléctriques. Está inclós el trasllat dle cuadre elèctric a les façanes a rehabilitar.
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 7G121111 | 4 | 318.33 | 1273.32
H153S011 | Partida | u | Marquesina protecc., d'accés ap.elevadors, estructura met.tub. | [6 empty] | 4 | 412.55 | 1650.2
Marquesina de protecció d'accés a aparells elevadors amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | H153S011 | 4 | 412.55 | 1650.2
H1512005 | Partida | m2 | Protecció col·lectiva vert. bastides tub./muntac.,+malla polipr | [6 empty] | 588.5471 | 5.86 | 3448.89
Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè espessa tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 9 | 4.63 | 1.07 | 3.3 | 147.1368
|  |  |  | Interior illa | 9 | 4.63 | 1.07 | 3.3 | 147.1368
|  |  |  | Dr. Modrego | 9 | 4.63 | 1.07 | 3.3 | 147.1368
|  |  |  | Interior illa | 9 | 4.63 | 1.07 | 3.3 | 147.1368
[9 empty] | H1512005 | 588.5471 | 5.86 | 3448.89
H1512007 | Partida | m | Protecció col·lectiva vert.,perím.façana.,c/caid.pers./objet.,so | [6 empty] | 216.64 | 16.16 | 3500.9
Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones o objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de longitud 2,5 m, barra suporta xarxes horitzontal, cargol d'ancoratge al forjat, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 8 | 4.63 | 0 | 0 | 37.04
[5 empty] | 8 | 1.07 | 2 | 0 | 17.12
|  |  |  | Interior illa | 8 | 4.63 | 0 | 0 | 37.04
[5 empty] | 8 | 1.07 | 2 | 0 | 17.12
|  |  |  | Dr. Modrego | 8 | 4.63 | 0 | 0 | 37.04
[5 empty] | 8 | 1.07 | 2 | 0 | 17.12
|  |  |  | Interior illa | 8 | 4.63 | 0 | 0 | 37.04
[5 empty] | 8 | 1.07 | 2 | 0 | 17.12
[9 empty] | H1512007 | 216.64 | 16.16 | 3500.9
E515795 | Partida | pa | Dotació equips de protecció individual per a treballadors | [6 empty] | 1 | 54498.4 | 54498.4
Dotació equips de protecció individual per a treballadors
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | E515795 | 1 | 54498.4 | 54498.4
[9 empty] | 26 | 1 | 81081.63 | 81081.63
27 | Capítulo |  | 27. CQ_Control de Qualitat | [6 empty] | 1 | 19271.92 | 19271.92
J441HH00 | Partida | u | Determ.força premi 1unió roscada,determ.>=20 | [6 empty] | 4 | 18.62 | 74.48
Determinació de la força d'estrenyi d'una unió roscada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | J441HH00 | 4 | 18.62 | 74.48
J5V11580 | Partida | u | Prova estanquitat coberta inclinada med.reg per aspersió | [6 empty] | 4 | 565.04 | 2260.16
Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | J5V11580 | 4 | 565.04 | 2260.16
JB125302 | Partida | u | Ens.estàtic horiz.ext. barana,càrrega 1kN/m | [6 empty] | 4 | 488.28 | 1953.12
Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons la norma UNE 85238
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | JB125302 | 4 | 488.28 | 1953.12
JBV2A101 | Partida | u | Ens.dinàmic (cos tou),barana | [6 empty] | 4 | 436.54 | 1746.16
Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | JBV2A101 | 4 | 436.54 | 1746.16
JBV2B101 | Partida | u | Ens.dinàmic (cos dur),barana | [6 empty] | 4 | 436.54 | 1746.16
Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos dur sobre barana, segons la norma UNE 85238
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | JBV2B101 | 4 | 436.54 | 1746.16
JB121600 | Partida | u | Comprovació geomètrica barana metàl·lica o mixta | [6 empty] | 4 | 88.24 | 352.96
Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | JB121600 | 4 | 88.24 | 352.96
JC15940F | Partida | u | Influència humitat,1mostra vidre laminar | [6 empty] | 4 | 510 | 2040
Determinació de la influència de la humitat duna mostra de vidre laminar, segons la norma UNE-EN ISO 12543-4
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | JC15940F | 4 | 510 | 2040
JEV58704 | Partida | u | Jornada inspecció execució instal.climatització | [6 empty] | 4 | 600 | 2400
Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | JEV58704 | 4 | 600 | 2400
JGV18101 | Partida | u | Jornada inspecció execució instal.elèctrica baixa tensió | [6 empty] | 4 | 600 | 2400
Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i del REBT
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | JGV18101 | 4 | 600 | 2400
JHV18101 | Partida | u | Jornada inspecció execució instal·l'enllumenat | [6 empty] | 4 | 600 | 2400
Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i del REBT
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | JHV18101 | 4 | 600 | 2400
J9V1GC0D | Partida | u | Resist.llisca/resbal.(in situ),pavim.polits+s/polir | [6 empty] | 4 | 474.72 | 1898.88
Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/lliscament de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633
|  |  |  | Av. Congrés Eucarístic nº5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Dr. Modrego | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interior illa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | J9V1GC0D | 4 | 474.72 | 1898.88
[9 empty] | 27 | 1 | 19271.92 | 19271.92
[9 empty] | BDN_SANTROC | 1 | 654645.46 | 654645.46