## ANNEX OFERTA
ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 3 PCAP DE OFERTA ECONÓMICA
Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE. En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE. Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL no protegido.
| TÍTULO EXPEDIENTE: |  | TERAPIA RENAL CONTINUA
| NÚMERO EXPEDIENTE: |  | 2024/03
| DURACIÓN EN MESES |  | 24
LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:
| EMPRESA: | [8 empty] | TELÉFONO
MAIL | MAIL | [8 empty] | FECHA
UND ADJ | LOTE | ARTÍCULO | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS | CÓDIGO HCB | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (***) | CANTIDAD | BASE IMPONIBLE MÁXIMA DE LICITACIÓN UNITARIA(**) (***) | TIPO IVA | BASE IMPONIBLE MÁXIMA DE LICITACIÓN TOTAL (**) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA ARTÍCULO LICITADOR | BASE IMPONIBLE UNITARIA OFERTADA 4 DECIMALES (***) | % IVA OFERTADO | BASE IMPONIBLE TOTAL OFERTADA | IMPORTE TOTAL con descuento(IVA INCLUIDO)
| 1 | 1 al 8 | SISTEMA DE TERAPIAS RENALES CONTÍNUAS CON TODAS LAS MODALIDADES INCLUYENDO LA ULTRAFILTRACIÓN AISLADA, PARA MONITORES CON POSIBILIDAD DE ANTICOAGULACIÓN CON CITRATO DILUIDO Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE CO2 | [5 empty] | 217840.32 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 1 | Solución de citrato, anticoagulante, para hemodiafiltración contínua. Bolsa de 5L aprox. | 189538 | UND | 1440 | 17 | 4% | 24480 |  |  |  |  | 0 | 0
s | 1 | 2 | Solución de diálisis, sin calcio, para hemodiafiltración contínua. Bolsa de 5L aprox. | 189537 | UND | 1244 | 17 | 4% | 21148 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 3 | Solución de bicarbonato líquido, 2mmol/L potasio, para hemodiafiltración contínua. Bolsa de 5L aprox. Estéril. | 186850 | UND | 8320 | 8.7975 | 4% | 73195.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 4 | Bolsa de recolección de líquido efluente con conector luer y tubo de vaciado. Capacidad 5L. Compatible con monitor de TCDE. Estéril. | 186749 | UND | 1120 | 2.5 | 21% | 2800 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 5 | Kit de hemodiafiltración compuesto por filtro, líneas, bolsa de cebado y bolsa de recolección de líquido efluente, superfície 1,5m2, volumen de cebado sanguíneo 152ml. Compatible con monitor de TCDE. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 186747 | KIT | 648 | 130.84 | 10% | 84784.32 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 6 | Línea de infusión de calcio para sistema de anticoagulación con citrato, diámetro aprox. 0,59mm, longitud aprox. 2,5m. Compatible con equipo de hemodiafiltración. | 186821 | UND | 240 | 9.17 | 21% | 2200.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 7 | Bolsa para calentador de sangre de retorno en TCRR, 2 líneas de tubos, conector luer, volumen de sangre extracorpórea 27ml. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 212671 | UND | 48 | 9 | 21% | 432 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 8 | Dispositivo para eliminación extracorpórea de CO2: depurador de superficie 0,8m2, membrana de fibra hueca hermética al plasma, volumen de cebado 84ml, línea de gas long 4m, conector para línea de gas y líneas extensión de sangre. Estéril. Un solo uso | 212613 | UND | 4 | 2200 | 10% | 8800 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 7 al 18 | SISTEMA PARA TERAPIAS RENALES CONTÍNUAS. CON TODAS LAS MODALIDADES DE HEMODIÁLISIS CON DIALIZADORES DE TAMAÑO DE PORO MEDIO (a partir de 35.000 DA) SIN PERDIDA DE ALBÚMINA SIGNIFICATIVA. ANTICOAGULACIÓN CON CITRATO CONCENTRADO, PARA MONITOR CON CALENTADORES PARA SOLUCIONES DE DIÁLISIS Y DE SUSTITUCIÓN. POSIBILIDAD DE ANTICOAGULACIÓN REGIONAL CON CITRATO CONCENTRADO Y REPOSICIÓN MAYORITARIA POSTFILTRO. | [5 empty] | 304624.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 9 | Solución de diálisis sin calcio para hemodiálisis veno-venosa contínua (CVVHD). Bolsa de doble cámara de capacidad aprox. 5L. | 186824 | UND | 1404 | 12.03 | 21% | 16890.12 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 10 | Solución de diálisis sin calcio y con fosfatos para hemodiálisis veno-venosa contínua (CVVHD). Bolsa de doble cámara de capacidad aprox. 5L. | 186825 | UND | 5444 | 12 | 21% | 65328 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 11 | Solución de bicarbonato líquido, (entre 2-4 mol) potasio, para hemodiafiltración contínua. Bolsa de 5L aprox. | 186851 | UND | 5088 | 12.51 | 4% | 63650.88 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 12 | Bolsa de recolección de líquido efluente con conector luer-lock y tubo de vaciado. Capacidad desde 7L. Compatible con monitor de TCDE en règim de cessió. | 186743 | UND | 836 | 9.55 | 21% | 7983.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 13 | Kit de hemodiafiltración: filtro con cribado desde 35000 daltons, líneas, bolsa de cebado, pinza y adaptador, superfície desde 1,6m2, volumen d'encebament reducido. Compatible con monitor de TCDE en régimen de cesión. Estéril por vapor en línea. Un solo uso. Sin látex. | 186742 | KIT | 254 | 267 | 10% | 67818 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 14 | Kit de hemodiafiltración: filtro, líneas, bolsa de cebado, pinza y adaptador, superfície desde 1,6m2, volumen de cebado sanguíneo reducido, tratamiento con citrato. Compatible con monitor de TCDE en régimen de cesión. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 186741 | KIT | 40 | 135.36 | 10% | 5414.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 15 | Solución de citrato tri-sódico al 4%, anticoagulante para hemodiálisis contínua. Bolsa aprox. de hasta 2L. | 186823 | UND | 1968 | 10.05 | 21% | 19778.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 16 | Hemo filtro capilar de membrana sintética, superficie de 1,4m2, de alta biocompatibilidad, para técnicas continuas de depuración extracorpórea. Estéril por vapor en línea. Un solo uso. | 186819 | UND | 10 | 82.69 | 0% | 826.9 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 17 | Kit de hemodiafiltración: línea de líquido de diálisis c/cámara integrada, línea de líquido de sustitución c/cámara integrada, hemofiltro capilar sintético y cassete. Compatible con monitor de TCDE. Estéril por vapor en línea. Un solo uso. Sin látex. | 201801 | KIT | 410 | 121.79 | 10% | 49933.9 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 18 | Kit para la eliminación del CO2 con: membrana oxigenadora con carcasa de policarbonato y fibras huecas, línea de acceso y salida de sangre, línea verde con filtro de gas, superfície desde 1,3m2, vol.sanguíneo de cebado reducido. Compatible con monitor de TCDE, en régimen de cesión. | 207413 | KIT | 4 | 1750 | 10% | 7000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 19 al 26 | CATÉTERES RECTOS Y CURVOS, TEMPORALES, TERMOSENSIBLES, DE POLIURETANO Y / O SILICONA, CON ORIFICIOS LATERALES PARA HEMODIÁLISIS AGUDAS, AFÉRESIS Y TERAPIAS CONTÍNUAS. Y GUIAS CON PUNTA EN J. | [5 empty] | 58260 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 19 | Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 3 luces, radiopaco, calibre 11,5Fr, longitud aprox. 15cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Un solo uso. | 186775 | KIT | 166 | 109 | 10% | 18094 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 20 | Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 3 luces, radiopaco, calibre 11Fr, longitud aprox. 20cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Un solo uso. | 186776 | KIT | 98 | 109 | 10% | 10682 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 21 | Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 11Fr, longitud aprox. 15cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Un solo uso. | 186770 | KIT | 160 | 52,5 | 10% | 8400 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 22 | Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 11Fr, longitud aprox. 20cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Un solo uso. | 186771 | KIT | 64 | 52,5 | 10% | 3360 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 23 | Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter curvo de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 11Fr, longitud aprox. 15cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Un solo uso. | 186768 | KIT | 30 | 99 | 10% | 2970 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 24 | Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter curvo de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 11Fr, longitud aprox. 20cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Un solo uso. | 186769 | KIT | 6 | 99 | 10% | 594 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 25 | Guía de acero inox. recubierta de teflón, punta en J, con introductor en extremo distal de 3mm. Medida 0,035" x 70cm. Estéril. Un solo uso. | 186799 | UND | 40 | 14 | 21% | 560 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 26 | Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de silicona, 2 luces, radiopaco, calibre 13,5Fr, longitud aprox. 24cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, apósito adhesivo y jeringa 10cc. Estéril. Un solo uso. | 186784 | KIT | 160 | 85 | 10% | 13600 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 27 al 37 | CATETERS RECTOS Y CURVOS, TEMPORALES, TERMOSENSIBLES, DE POLIURETANO, SIN ORIFICIOS LATERALES Y ADAPTADOR GIRATORIO PARA HEMODIALISIS AGUDAS Y GUIAS NO METALICAS. | [5 empty] | 29926 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 27 | Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter curvo de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 13Fr, longitud aprox. 20cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, anillo de sutura y adaptador giratorio. Estéril. Un solo uso. | 197492 | KIT | 18 | 53 | 10% | 954 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 28 | Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter curvo de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 13Fr, longitud aprox. 25cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, anillo de sutura y adaptador giratorio. Estéril. Un solo uso. | 197493 | KIT | 6 | 53 | 10% | 318 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 29 | Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 13Fr, longitud aprox. 15cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, anillo de sutura y adaptador giratorio. Estéril. Un solo uso. | 197484 | KIT | 18 | 52 | 10% | 936 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 30 | Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 13Fr, longitud aprox. 17,5cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, anillo de sutura y adaptador giratorio. Estéril. Un solo uso. | 197485 | KIT | 30 | 52 | 10% | 1560 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 31 | Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 13Fr, longitud aprox. 20cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, anillo de sutura y adaptador giratorio. Estéril. Un solo uso. | 197487 | KIT | 18 | 52 | 10% | 936 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 32 | Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, radiopaco, calibre 13Fr, longitud aprox. 25cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, anillo de sutura y adaptador giratorio. Estéril. Un solo uso. | 197488 | KIT | 136 | 52 | 10% | 7072 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 33 | Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, calibre 15,5Fr, longitud aprox. 19cm; aguja y vaina introductora, dilatador, tunelizador, guía en "J", tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Sin látex. | 186785 | KIT | 10 | 125 | 10% | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 34 | Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, calibre 15,5Fr, longitud aprox. 23cm; aguja y vaina introductora, dilatador, tunelizador, guía en "J", tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Sin látex. | 186786 | KIT | 34 | 125 | 10% | 4250 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 35 | Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 2 luces, calibre 15,5Fr, longitud aprox. 28cm; aguja y vaina introductora, dilatador, tunelizador, guía en "J", tapones de inyección y apósito adhesivo. Estéril. Sin látex. | 186787 | KIT | 10 | 125 | 10% | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 36 | Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 3 luces, radiopaco, calibre 13,5Fr, longitud aprox. 17,5cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, anillo de sutura y adaptador giratorio. Estéril. Un solo uso. | 210353 | KIT | 80 | 60 | 10% | 4800 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 37 | Kit de catéter hemodiálisis compuesto de: catéter recto de PU, 3 luces, radiopaco, calibre 13,5Fr, longitud aprox. 25cm; aguja introductora, dilatador, guía en J, tapones de inyección, anillo de sutura y adaptador giratorio. Estéril. Un solo uso. | 210352 | KIT | 110 | 60 | 10% | 6600 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL EXPEDIENTE/OFERTADO | [6 empty] | 610650.72 |  |  |  |  | 0 | 0
La base imponible unitaria en unidad de licitación ofertada, se ofertarán con un número máximo de 4 decimales fijos. El tipo de iva licitado es indicativo, el licitador ofertará el tipo de iva que corresponda legalmente en su artículo.
Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL.
Si encuentra problemas relacionados con la plataforma E-LICITA o sobre temas de especificaciones técnicas contacte en el email sc@clinic.cat o con el teléfono 932275460, para solicitar aclaraciones.
Si encuentra problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta o encuentra errores de cálculos automáticos o bien tiene dudas de cómo rellenarla contacte en el email csecreta@clinic.cat o con el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones.
(**) Quedarán excluidas automáticamente de la licitación las empresas con proposiciones económicas las cuales superen el pressupuesto total de licitación de cada lote, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.C. del Cuadro de características.
(***) La oferta económica debe presentarse obligatoriamente en la unidad de medida licitada, independientemente de las unidades en la presentación ofertada por el licitador.
En caso de discrepancias con los cálculos de los precios unitarios e importes totales se tomará como válido el precio unitario.
Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP