## LOT 2 RESPIRADOR TRANSPORT
NÚMERO EXPEDIENT: | CS/AH02/1101395868/24/PO
LOT 2 - RESPIRADOR TRANSPORT
DADES A EMPLENAR:
NOM EMPRESA:
NIF:
CORREU ELECTRÒNIC:
Criteris tècnics objectius (Sobre 2)
Descripció criteri | Puntuació màxima | CONTESTAR: | Resposta empresa: | INDEX DOCUMENTAL Indicar pàgina on es troba la informació. Cal aportar documentació que acrediti el compliment de cada criteri i indicar la pàgina on es descriu informació de foma clara
Tot allò que sigui necessari per a l’accessibilitat completa a la configuració de l’equip (claus d’accés físiques o informàtiques, software de configuració, etc.) | 2 | si/no
Compensació automàtica de l'altitud, ajustant els volums del pacient, ja siguin proporcionats o mesurats, de manera adequada per al seu ús en transport, com ara helicòpters. | 4 | si/no
Accessoris compatibles amb l'equip, com ara cinturons i muntatges de camilla, per a un ús més pràctic de l'equip. | 3 | si/no
Actualitzacions de software gratuites durant el periode de garantia | 3 | si/no
*Emplenar totes les caselles marcades en color groc

## Full1
SI
NO