## LOT 1 ARC QUIR MANS I PEUS
NÚMERO EXPEDIENT: | CS/AH02/1101395869/24/PO
LOT 1 - ARC QUIRÚRGIC MANS I PEUS
DADES A EMPLENAR:
NOM EMPRESA:
NIF:
CORREU ELECTRÒNIC:
Criteris tècnics objectius (Sobre 2)
Descripció criteri | Puntuació màxima | CONTESTAR: | Resposta empresa: | INDEX DOCUMENTAL Indicar pàgina on es troba la informació. Cal aportar documentació que acrediti el compliment de cada criteri i indicar la pàgina on es descriu informació de foma clara
Sistema d'ajust de la imatge quan hi ha peces metàl·liques al camp quirúrgic, mantenint la dosi emitida per l'equip. | 2 | si/no
Tot allò que sigui necessari per a l’accessibilitat completa a la configuració de l’equip (claus d’accés físiques o informàtiques, software de configuració, etc.) | 1 | si/no
Sisema de bloqueig dels 4 frens de manera electrònica, mitjançant la polsació d'un botó. | 3 | si/no
Identificació automàtica de la anatomia en el camp de treball i selecció de la tècnica de treball óptima. | 1 | si/no
Haurà de disposar de la possibilitat d'ampliar la imatge sense augment de dosi, en viu i sense perdre la qualitat de la imatge. | 3 | si/no
*Emplenar totes les caselles marcades en color groc

## Full1
SI
NO