## LOT 2 ARC QUIRÚRGIC 21X21
NÚMERO EXPEDIENT: | CS/AH02/1101395869/24/PO
LOT 2 - ARC QUIRÚRGIC
DADES A EMPLENAR:
NOM EMPRESA:
NIF:
CORREU ELECTRÒNIC:
Criteris tècnics objectius (Sobre 2)
Descripció criteri | Puntuació màxima | CONTESTAR: | Resposta empresa: | INDEX DOCUMENTAL Indicar pàgina on es troba la informació. Cal aportar documentació que acrediti el compliment de cada criteri i indicar la pàgina on es descriu informació de foma clara
Sistema d'ajust de la imatge quan hi ha peces metàl·liques al camp quirúrgic, mantenint la dosi emitida per l'equip. | 2 | si/no
Sistema de doble focus en l'equip. | 3 | si/no
Tot allò que sigui necessari per a l’accessibilitat completa a la configuració de l’equip (claus d’accés físiques o informàtiques, software de configuració, etc.) | 1 | si/no
Haurà de disposar de la possibilitat d'ampliar la imatge sense augment de dosi, en viu i sense perdre la qualitat de la imatge. | 4 | si/no
*Emplenar totes les caselles marcades en color groc

## Full1
SI
NO