## SOBRE 2
EMPRESA:
NIF:
EXPEDIENT: CSE/AH02/1101357004/24/PO
Criteris econòmics avaluables amb aplicació de fórmula automàtica |  |  |  | OFERTA EMPRESA
|  | Puntuació màxima | CONTESTAR | RESPOSTA | INDEX DOCUMENTAL
SOBRE 2
B.1 | Seguretat | 8
B.1.1 | Obertura immediata de l’equipament de reprocessament per una situació d’emergència. | 1 | si/no
B.1.2 | Identificació automàtica dels productes químics dels equips de reprocessament | 1 | si/no
B.1.3 | Incorporació de les dades dels productes químics (lot i caducitat) al report automàtic de l’equip de reprocessament | 1 | si/no
B.1.4 | Possibilitat de cicle d’autodesinfecció química | 1 | si/no
B.1.5 | Detecció de la conductivitat per a detectar residus de productes químics a l’aigua en la darrera esbandida | 1 | si/no
B.1.6 | Incorporació de cicle d’esterilització líquida segons norma UNE 14937, sense necessitat de canviar els químics que s’utilitzen | 2 | si/no
B.1.7 | Armari d’endoscopis organitzat amb safates horitzontals | 1 | si/no
B.2 | Altres | 7
B.2.1 | Integració informàtica de l’equipament de reprocessament d’endoscopis amb Sistema de Traçabilitat de Marvax inclosa | 2 | si/no
B.2.2 | Incorporació de dos equips de pre-rentat manual automatitzat | 5 | si/no
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Signatura apoderat i data