## NO
Reforma integral d’un edifici al Cementiri de Sant Andreu
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost_GEOTECNIA
|  | Capítol | 10 | TREBALLS PREVIS |  |  | 1050
'01.10 | 1 |  | u | Portada i retirada de maquinaria petita per equip de perforació | 840 | 1 | 840
|  |  | u | Portada i retirada de penetròmetre a àrea de treball | 210 | 1 | 210
|  | Obra | 01 | Pressupost_GEOTECNIA
|  | Capítol | 11 | TREBALL DE CAMP |  |  | 1779
|  |  | u | Tanques protecció de sondeig | 240 | 1 | 240
'01.11 | 1 | JZ11M701 | u | Canvi d’emplaçament de l’equip de perforació (inclou mitjans auxiliars de falca, etc.) | 50 | 2 | 100
'01.11 | 2 |  | u | Registre de Penetració Dinàmica Super Pesada | 150 | 1 | 150
'01.11 | 3 | JZ11M707 | ml | Sondeig a rotació amb extracció continua de testimoni fins a un màxim de 30m de profunditat, amb mesura de nivell freàtic. Incloent l'aigua, la caixa i el necessari per la seva execució. | 60 | 12 | 720
|  | JZ11M708 | u | Assaigs SPT en sondeig | 25 | 4 | 100
'01.11 | 4 | JZ11M709 | u | Extracció de mostres inalterades (Categoria A segons CTE) en sondeig. | 25 | 4 | 100
|  |  | u | Cala amb mitjans mecànics per a la identificació del material subjacent | 105 | 3 | 315
|  |  | m2 | Reposició d'aglomerat asfàltic (m2) | 108 | 0.5 | 54
|  | Obra | 01 | Pressupost_GEOTECNIA
|  | Capítol | 12 | ASSAIGS |  |  | 730
|  | JZ11M711 | u | Anàlisis granulomètric | 30 | 2 | 60
'01.12 | 2 | JZ11M712 | u | Límits d’Atterberg (líquid i plàstic) | 30 | 2 | 60
'01.12 | 3 | JZ11M713 | u | Humitat natural | 10 | 2 | 20
'01.12 | 4 | UNE 103 301-94. | u | Densitat aparent d’un sòl | 10 | 2 | 20
|  | JZ11M717 | u | Anàlisi químic del sòl acides Baumann-Gully i contingut en sulfats. | 60 | 1 | 60
'01.12 | 5 | UNE 103 400-93 | u | Assaig de compressió simple de provetes en sòls | 35 | 2 | 70
|  | UNE 103 602-96. | u | Determinació de la pressió màxima d'inflament en edòmetre | 90 | 2 | 180
|  | UNE 103 601-96. | u | Determinació de l'inflament lliure en edòmetre | 60 | 2 | 120
|  | UNE 103 401-98 | u | Assaig de tall directe consolidat i drenat (CD) | 140 | 1 | 140
|  | Obra | 01 | Pressupost_GEOTECNIA
|  | Capítol | 13 | SEGURETAT I SALUT |  |  | 200
|  | XPAUM729 | PA | Partida alçada d’abonament íntegre de Seguretat i Salut | 200 | 1 | 200
'01.13 | 1
|  | Obra | 01 | Pressupost_GEOTECNIA
|  | Capítol | 14 | ALTRES PARTIDES |  |  | 2420
|  | JZ11M721 | u | Informe de resultats de l'estudi del subsòl | 920 | 1 | 920
|  | XPAUM829 | PA | Partida alçada a justificar d'adequació als espais existents | 900 | 1 | 900
'01.14 | 1 |  | PA | Planificació i coordinació dels treballs, inspecció de cales realitzades | 600 | 1 | 600
'01.14 | 2
|  |  |  | PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL |  |  | 6179
|  |  |  | 21 % IVA sobre € |  |  | 1297.59
|  |  |  | PRESSUPOST TOTAL D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE |  |  | 7476.59
SET MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
Barcelona, Maig 2024

## Pressupost Acord Marc
Reforma integral d’un edifici al Cementiri de Sant Andreu
|  | ut | Amidament | Preu Base (Inclou la baixa mitjana dels licitadors AM: 3,12%) | Import
Perforació de sondeigs:
| Transport sonda i posterior retirada | ut. | 1 | 880.1703 | 880.1703
| Trasllat entre punts de sondeig | ut. | 3 | 75.0941 | 225.2823
| Sondeig a rotació en sòls, a profunditats de menys de 25m. | m.l. | 12 | 61.0949 | 733.1394
| Assaig S.P.T. | ut. | 4 | 31.0016 | 124.0064
| Mostres Inalterades/ representatives | ut. | 4 | 35.4096 | 141.6386
| Tub piezomètric de PVC (control del nivell freàtic en 6 sondeigs) | m.l. | 12 | 17.6927 | 212.3125
| Arquetes de tancament metàl.lic superficials | ut. | 3 | 75.0941 | 225.2823
Assaigs de laboratori:
| Granulometria per tamissat | ut. | 2 | 51.1042 | 102.2084
| Límits d’Atterberg | ut. | 2 | 51.1042 | 102.2084
| Compressió simple | ut. | 2 | 55.7666 | 111.5331
| Tall directe (consolidat i drenat) | ut. | 1 | 176.5517 | 176.5517
| Edòmetre | ut. | 2 | 269.2295 | 538.459
| Compressió simple en roca | ut. | 2 | 78.3517 | 156.7034
| Contingut de sulfats en sòls | ut. | 2 | 47.3985 | 94.7971
| Contingut de matèria orgànica en sòls | ut. | 2 | 44.6011 | 89.2023
| Determinació de l’agressivitat de l’aigua al formigó | ut. | 2 | 243.1567 | 486.3134
| Supervisió dels treballs (geòleg en obra) | m.l. | 18 | 12.6549 | 227.7891
| Redacció informe geotècnic | ut. | 1 | 1392.65 | 1392.65
| Visat de l’informe pel Col·legi de Geòlegs | ut. | 1 | 484.8844 | 484.8844
| TOTAL SENSE IVA (19%BENEFICI INDUSTRIAL I DESPESES GENERALS INCLOSOS) |  |  |  | 6505.1321
|  | PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL |  |  | 6505.1321
|  | 21 % IVA sobre € |  |  | 1366.0777
|  | PRESSUPOST TOTAL D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE |  |  | 7871.2098
SET MIL VUIT-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS
Barcelona, Maig 2024