**ANNEX NÚM. 4**

**DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ASSAIGS A REALITZAR NO SUBCONTRACTABLES\*** |  |  |
| Els següents: |  |  |
| Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416 |  |  |
| Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 |  |  |
| **ASSAIGS A REALITZAR (amb possibilitat de subcontractació)** |  |  |
|  |  |  |

*\*Els assaigs que s’hagin indicat com a no subcontractables hauran de ser realitzats per laboratoris propis del licitador amb les habilitacions legals necessàries per a l’exercici de dita activitat.*