**ANNEX NÚM. 4**

**DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ASSAIGS A REALITZAR NO SUBCONTRACTABLES\*** |  |  |
| Els següents: |  |  |
| Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 |  |  |
|  |  |  |
| **ASSAIGS A REALITZAR (amb possibilitat de subcontractació)** |  |  |
|  |  |  |

*\*Els assaigs que s’hagin indicat com a no subcontractables hauran de ser realitzats per laboratoris propis del licitador amb les habilitacions legals necessàries per a l’exercici de dita activitat.*