## Annex II Valorables
Subministrament d’un equip amb sondes i diversos capçals d’exploració per a la detecció de gangli sentinella per a l’IDI · Tarragona – Hospital Universitari Joan XXIII
POSA-SB-IDI-2024-003 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "criteri" s'indica la puntuació de l’apartat, en la columna "dada", l'empresa indicarà si /no o la dada demanada i a la columna "Índex", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Criteri avaluació | Criteris valorables | Dada | Índex
12 | GRUP 1. Configuració bàsica
2 | Port de sortida USB per a adquisició de dades de la consola de control. Criteri SI-NO.
2 | Sonda sense fil amb mínim 10 hores d'autonomia de la bateria interna recarregable. Criteri directament proporcional.
2 | Sonsa sense fil capaç de treballar amb més de 10 tipus de radionucleidos. Criteri SI-NO.
2 | Sonda sense fil amb ús continuo amb una durada mínima de 10h. Criteri SI-NO.
2 | Sonda sense fil amb distància màxima de transmissió sense cable de 10 m. Criteri SI-NO.
2 | Sonda sense fil amb blindatge lateral: 99,97% @ 99mTc. Criteri SI-NO.
8 | GRUP 2. Servei tècnic
2 | Perfil professional i qualificació del personal del servei tècnic (els licitadors hauran d’adjuntar certificació en cas de formació professional, graus/llicenciatures/diplomatures, màsters, postgraus i doctorats, mitjançant la presentació del títol propi de l’ens emissor o el títol oficial en el cas de les titulacions oficials). Criteri SI-NO
Per a cada enginyer, amb una dedicació superior al 50% de treball a donar servei tècnic a equips de Medicina Nuclear, s’atorgaran 0.5 punts fins a un màxim de 1,5 punts
Per a cada tècnic amb FPII o equivalent, amb una dedicació superior al 50% de treball a donar servei tècnic a equips de Medicina Nuclear, s’atorgaran 0.25 punts fins a un màxim de 0,5 punts
2 | Formació tècnica en equips de Medicina Nuclear (historial de cursos tècnics; els licitadors hauran d’adjuntar certificació per a la seva acreditació i valoració). Criteri SI-NO
Un o més tècnics amb formació especifica en l'equip, objecte de l’oferta tècnic de la licitació, 1,5 punts.
Un o més tècnics amb formació en Medicina Nuclear, 0,5 punt
2 | Nre. de tècnics amb dedicació superior al 50% del temps de treball a donar servei tècnic a equips de Medicina Nuclear a: Criteri SI-NO
Tres tècnics o més, 1 punt
Dos tècnics, 0,75 punts
Un tècnic, 0,25 punts
1 | Garantia de temps d'utilització de l'equip superior a 95 %/any durant el termini de garantia i extensió de garantia. Criteri SI-NO
1 | Garantia de disponibilitat de recanvis en menys de 24 hores. Criteri SI-NO
GRUP 2. Servei tècnic
2 | Perfil professional i qualificació del personal del servei tècnic (els licitadors hauran d’adjuntar certificació en cas de formació professional, graus/llicenciatures/diplomatures, màsters, postgraus i doctorats, mitjançant la presentació del títol propi de l’ens emissor o el títol oficial en el cas de les titulacions oficials). Criteri SI-NO