## Anexo B
|  |  | EXPEDIENTE | SCS-2024-479 | Suministro de equipos de laboratorio para el Hospital de Viladecans | EMPRESA
NIF
Correo electrónico
EXPEDIENTE | GRUPO | LOTE | Número del lote | Código | Descripción | Cantidad | Marca/Modelo
[8 empty] | Cumple el producto | Observ. no cumple | Cumple el lote | 11Técnicas | 11Maximo | 12Técnicas | 12Maximo | 13Técnicas | 13Maximo | 14Tecnicas | 14Maximo | 15Tecnicas | 15Maximo | ST | Maxim ST | MT | Maxim MT
SCS-2021-46 |  |  | LOTE 1 | 2133010100 | Citocentrífuga | 1
|  |  | LOTE 2 | 2156250500 | Congelador vertical -86ºC 450-500 lit | 1
|  |  | LOTE 3 | 2130010800 | Centrífuga para microtubos | 1
|  |  | LOTE 4 | 2130100100 | Centrífuga 12 tubos | 3
|  |  | LOTE 5 | 2160020200 | Agitador oscilante | 1
|  |  | LOTE 6 | 2160020100 | Agitador de rotación | 1
|  |  | LOTE 7 | 2210100200 | Microscopio binocular de 5 objetivos | 1
|  |  | LOTE 8 | 2125010200 | Equipo para descongelación de bolsas de plasma | 1

## 2133010100
2133010100 | Citocentrífuga
SCS-2024-479 | EMPRESA | 0
| NIF | 0
| Correo electrónico | 0
Nota:en la columna"Índice documental", debe indicarse la ubicación exacta en la documentación aportada (hoja, apartado, etc.) donde se encuentran las características técnicas así como, si se requiere, el servicio técnico y las condiciones de mantenimiento. En la columna"Características específicas (Descripción breve)"es necesario añadir una breve descripción y los valores, rangos o cantidades que pide cada ítem de la ficha técnica.
| Definición |  | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental
Citocentrífuga para preparaciones celulares en monocapa en un portaobjetos de vidrio a partir de una muestra líquida
Es necesario aportar certificado CE, manual de usuario y Product Data
Todos los tamaños y parámetros indicados son aproximados, se aceptará cualquier oferta que cumpla con la funcionalidad requerida. El personal sanitario determinará si el equipo cumple o no con su funcionalidad.
| Prestaciones técnicas y funcionales | Puntuación máxima | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental
1.1. Características técnicas y funcionales generales
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
1 | Velocidad regulable de 200 hasta 2.000 rpm con el máximo de especímenes cargados en el rotor
2 | Cámara del rotor protegida contra fugas y salpicaduras de líquidos que puedan afectar a la parte mecánica o electrónica
3 | Indicadores de tapa abierta y de inicio/paro
4 | Dimensiones físicas exteriores aproximadas: —≤500 mm de ancho —≤500 mm de altura —≤600 mm de profundidad
1.2. Características de seguridad
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
5 | Sistema que impida el funcionamiento con la tapa principal abierta
6 | Sistema de emergencia de apertura de la tapa, electrónico o analógico
7 | Sistema de detección de desequilibrios (imbalance)
1.3.Características técnicas y funcionales del rotor, cámara de muestras y soporte de cámara
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
8 | Rotor con capacidad para 4 especímenes en 4 cámaras y los soportes correspondientes
9 | Soporte de cámaras resistente a la corrosión
1.4. Características del sistema de control
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
10 | Capacidad de programar tiempo y velocidad
11 | Visualización del tiempo restante del programa en curso
1.5. Accesorios
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
12 | Se incluirá: - 50 cito contenedores - 100 cito puertos - Clips de acero inoxidable
13 | Se incluirán todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento
14 | Indicar posibles accesorios del equipo
15 | Incluir un kit de fungibles, en su caso, para iniciar la actividad
| Servicio técnico durante el período de garantía | Puntuación máxima | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental
Servicio técnico durante el período de garantía
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
17 | Ver Anexo T1. Condiciones de garantía, reposición y formación.
18 | Ver Anexo T2. Condiciones de instalación
| Condiciones de mantenimiento una vez finalizado el período de garantía | Puntuación máxima | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental
El mantenimiento no se valora en este tipo de producto
Ir a la hoja Anexo B

## 2156250500
2156250500 | Congelador vertical -86ºC 450-500 lit |  |  |  | HAY QUE REPASAR BIEN LOS SUMATORIOS | Cumplimentar las casillas sombreadas con la explicación de la puntuación otorgada | SÓLO hace falta poner 0 cuando NO CUMPLA | Sólo es necesario rellenar CUANDO NO CUMPLA
SCS-2024-479 | EMPRESA | 0 |  |  |  |  | Es necesario poner 0 cuando no cumpla | Basta con rellenar cuando no cumpla | Ésta se rellena automáticamente
| NIF | 0
| Correo electrónico | 0 |  |  | Puntos | Explicaciones de los puntos | Cumple el producto | Observ. no cumple | Cumple el lote | 11Técnicas | 11Maximo | 12Técnicas | 12Maximo | 13Técnicas | 13Maximo | 14Tecnicas | 14Maximo | 15Tecnicas | 15Maximo | ST | Máximo ST | MT | Máximo MT
Nota:en la columna"Índice documental", debe indicarse la ubicación exacta en la documentación aportada (hoja, apartado, etc.) donde se encuentran las características técnicas así como, si se requiere, el servicio técnico y las condiciones de mantenimiento. En la columna"Características específicas (Descripción breve)"es necesario añadir una breve descripción y los valores, rangos o cantidades que pide cada ítem de la ficha técnica.
| Definición |  | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental | #REF! |  | 1 | Motivo del incumplimiento | 1 | 1.1. Característiques tècniques i funcionals generals | 0 | 1.2. Característiques de seguretat | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Servei tècnic durant el període de garantia | 0 | El manteniment no es valora en aquest tipus de producte | 0
Congelador vertical de ultra baja temperatura de -86ºC apto para laboratorio
Es necesario aportar certificado CE, manual de usuario y Product Data
Todos los tamaños y parámetros indicados son aproximados, se aceptará cualquier oferta que cumpla con la funcionalidad requerida. El personal sanitario determinará si el equipo cumple o no con su funcionalidad.
| Prestaciones técnicas y funcionales | Puntuación máxima | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental
| 1.1. Características técnicas y funcionales generales |  |  |  | 0 | Texto características 1.
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
1 | Capacidad mínima de 395 litros
2 | Indicador digital de temperatura
3 | Rango de temperatura hasta -86ºC
4 | Dimensiones reducidas. Indicarlas
5 | Describir sistema de control de temperatura
6 | Interior de acero inoxidable
7 | Estante/s en su interior. Mínimo 4
8 | Puerta interior
9 | Capacidad para descargar los datos registrados. Describir sistema
1.2. Características de seguridad
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
10 | Debe cumplir la normativa vigente aplicable a este tipo de equipos
11 | Alarma de bajada o subida de temperatura |  |  |  | 0 | Texto características 2.
12 | Alarma de puerta abierta
| Servicio técnico durante el período de garantía | Puntuación máxima | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental
Servicio técnico durante el período de garantía
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
13 | Ver Anexo T1. Condiciones de garantía, reposición y formación.
14 | Ver Anexo T2. Condiciones de instalación
[5 empty] | 0 | Texto servicio técnico.
| Condiciones de mantenimiento una vez finalizado el período de garantía | Puntuación máxima | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental
El mantenimiento no se valora en este tipo de producto
Ir a la hoja Anexo B
[5 empty] | 0 | Texto mantenimiento.

## 2130010800
2130010800 | Centrífuga para microtubos |  |  |  | HAY QUE REPASAR BIEN LOS SUMATORIOS | Cumplimentar las casillas sombreadas con la explicación de la puntuación otorgada | SÓLO hace falta poner 0 cuando NO CUMPLA | Sólo es necesario rellenar CUANDO NO CUMPLA
SCS-2024-479 | EMPRESA | 0 |  |  |  |  | Es necesario poner 0 cuando no cumpla | Basta con rellenar cuando no cumpla | Ésta se rellena automáticamente
| NIF | 0
| Correo electrónico | 0 |  |  | Puntos | Explicaciones de los puntos | Cumple el producto | Observ. no cumple | Cumple el lote | 11Técnicas | 11Maximo | 12Técnicas | 12Maximo | 13Técnicas | 13Maximo | 14Tecnicas | 14Maximo | 15Tecnicas | 15Maximo | ST | Máximo ST | MT | Máximo MT
Nota:en la columna"Índice documental", debe indicarse la ubicación exacta en la documentación aportada (hoja, apartado, etc.) donde se encuentran las características técnicas así como, si se requiere, el servicio técnico y las condiciones de mantenimiento. En la columna"Características específicas (Descripción breve)"es necesario añadir una breve descripción y los valores, rangos o cantidades que pide cada ítem de la ficha técnica.
| Definición |  | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental | #REF! |  | 1 | Motivo del incumplimiento | 1 | 1.1. Característiques tècniques i funcionals generals | 0 | 1.2. Característiques de seguretat | 0 | 1.3.Característiques tècniques i funcionals del rotor, cambra de mostres i suport de cambra | 0 | 1.4. Característiques del sistema de control | 0 | #REF! | #REF! | Servei tècnic durant el període de garantia | 0 | El manteniment no es valora en aquest tipus de producte | 0
Centrífuga para microtubos de sobremesa para separación de muestras
Todos los tamaños y parámetros indicados son aproximados, se aceptará cualquier oferta que cumpla con la funcionalidad requerida. El personal sanitario determinará si el equipo cumple o no con su funcionalidad.
Es necesario aportar certificado CE, manual de usuario y Product Data
| Prestaciones técnicas y funcionales | Puntuación máxima | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental
| 1.1. Características técnicas y funcionales generales |  |  |  | 0 | Texto características 1.
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
1 | Velocidad regulable hasta 14800 rpm con el máximo de especímenes cargados en el rotor
2 | Indicadores de inicio/paro
3 | Dimensiones físicas exteriores aproximadas: —≤250 mm de ancho —≤250 mm de altura —≤370 mm de profundidad
1.2. Características de seguridad
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
4 | Sistema que impida el funcionamiento con la tapa principal abierta |  |  |  | 0 | Texto características 2.
5 | Sistema de detección de desequilibrios (imbalance)
1.3.Características técnicas y funcionales del rotor, cámara de muestras y soporte de cámara
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
6 | Rotor con capacidad para un mínimo de 12 microtubos de 1,5-2 ml
1.4. Características del sistema de control
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
7 | Capacidad de programar tiempo y velocidad
8 | Visualización del tiempo restante del programa en curso |  |  |  | #REF! | Texto características 4.
1.5. Accesorios
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
9 | Se incluirán todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento
10 | Indicar posibles accesorios del equipo
11 | Incluir un kit de fungibles, en su caso, para iniciar la actividad
| Servicio técnico durante el período de garantía | Puntuación máxima | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental
Servicio técnico durante el período de garantía
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
12 | Ver Anexo T1. Condiciones de garantía, reposición y formación.
13 | Ver Anexo T2. Condiciones de instalación
[5 empty] | 0 | Texto servicio técnico.
| Condiciones de mantenimiento una vez finalizado el período de garantía | Puntuación máxima | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental
El mantenimiento no se valora en este tipo de producto
Ir a la hoja Anexo B
[5 empty] | 0 | Texto mantenimiento.

## 2130100100
2130100100 | Centrífuga 12 tubos |  |  |  | HAY QUE REPASAR BIEN LOS SUMATORIOS | Cumplimentar las casillas sombreadas con la explicación de la puntuación otorgada | SÓLO hace falta poner 0 cuando NO CUMPLA | Sólo es necesario rellenar CUANDO NO CUMPLA
SCS-2024-479 | EMPRESA | 0 |  |  |  |  | Es necesario poner 0 cuando no cumpla | Basta con rellenar cuando no cumpla | Ésta se rellena automáticamente
| NIF | 0
| Correo electrónico | 0 |  |  | Puntos | Explicaciones de los puntos | Cumple el producto | Observ. no cumple | Cumple el lote | 11Técnicas | 11Maximo | 12Técnicas | 12Maximo | 13Técnicas | 13Maximo | 14Tecnicas | 14Maximo | 15Tecnicas | 15Maximo | ST | Máximo ST | MT | Máximo MT
Nota:en la columna"Índice documental", debe indicarse la ubicación exacta en la documentación aportada (hoja, apartado, etc.) donde se encuentran las características técnicas así como, si se requiere, el servicio técnico y las condiciones de mantenimiento. En la columna"Características específicas (Descripción breve)"es necesario añadir una breve descripción y los valores, rangos o cantidades que pide cada ítem de la ficha técnica.
| Definición |  | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental | #REF! |  | 1 | Motivo del incumplimiento | 1 | 1.1. Característiques tècniques i funcionals generals | 0 | 1.2. Característiques de seguretat | 0 | 1.3.Característiques tècniques i funcionals del rotor, cambra de mostres i suport de cambra | 0 | 1.4. Característiques del sistema de control | 0 | #REF! | #REF! | Servei tècnic durant el període de garantia | 0 | El manteniment no es valora en aquest tipus de producte | 0
Centrífuga de 12 tubos para separación de muestras
Todos los tamaños y parámetros indicados son aproximados, se aceptará cualquier oferta que cumpla con la funcionalidad requerida. El personal sanitario determinará si el equipo cumple o no con su funcionalidad.
Es necesario aportar certificado CE, manual de usuario y Product Data
| Prestaciones técnicas y funcionales | Puntuación máxima | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental
| 1.1. Características técnicas y funcionales generales |  |  |  | 0 | Texto características 1.
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
1 | Velocidad regulable hasta 6000 rpm con el máximo de especímenes cargados en el rotor
2 | Indicadores de tapa abierta y de inicio/paro
3 | Dimensiones físicas exteriores aproximadas: —≤400 mm de ancho —≤300 mm de altura —≤500 mm de profundidad
1.2. Características de seguridad
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
4 | Sistema que impida el funcionamiento con la tapa principal abierta |  |  |  | 0 | Texto características 2.
5 | Sistema de emergencia de apertura de la tapa, electrónico o analógico
6 | Sistema de detección de desequilibrios (imbalance)
1.3.Características técnicas y funcionales del rotor, cámara de muestras y soporte de cámara
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
7 | Rotor con capacidad para 12 tubos de 10 ml con los soportes correspondientes
8 | Adaptadores para tubos de volumen inferior a 10 ml
1.4. Características del sistema de control
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
9 | Capacidad de programar tiempo y velocidad
10 | Visualización del tiempo restante del programa en curso |  |  |  | #REF! | Texto características 4.
1.5. Accesorios
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
11 | Se incluirán todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento
12 | Indicar posibles accesorios del equipo
13 | Incluir un kit de fungibles, en su caso, para iniciar la actividad
| Servicio técnico durante el período de garantía | Puntuación máxima | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental
Servicio técnico durante el período de garantía
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
14 | Ver Anexo T1. Condiciones de garantía, reposición y formación.
15 | Ver Anexo T2. Condiciones de instalación
[5 empty] | 0 | Texto servicio técnico.
| Condiciones de mantenimiento una vez finalizado el período de garantía | Puntuación máxima | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental
El mantenimiento no se valora en este tipo de producto
Ir a la hoja Anexo B
[5 empty] | 0 | Texto mantenimiento.

## 2160070100
2160070100 | Agitador oscilante |  |  |  | HAY QUE REPASAR BIEN LOS SUMATORIOS | Cumplimentar las casillas sombreadas con la explicación de la puntuación otorgada | SÓLO hace falta poner 0 cuando NO CUMPLA | Sólo es necesario rellenar CUANDO NO CUMPLA
SCS-2024-479 | EMPRESA | 0 |  |  |  |  | Es necesario poner 0 cuando no cumpla | Basta con rellenar cuando no cumpla | Ésta se rellena automáticamente
| NIF | 0
| Correo electrónico | 0 |  |  | Puntos | Explicaciones de los puntos | Cumple el producto | Observ. no cumple | Cumple el lote | 11Técnicas | 11Maximo | 12Técnicas | 12Maximo | 13Técnicas | 13Maximo | 14Tecnicas | 14Maximo | 15Tecnicas | 15Maximo | ST | Maxim ST | MT | Maxim MT
Nota:en la columna"Índice documental", debe indicarse la ubicación exacta en la documentación aportada (hoja, apartado, etc.) donde se encuentran las características técnicas así como, si se requiere, el servicio técnico y las condiciones de mantenimiento. En la columna"Características específicas (Descripción breve)"es necesario añadir una breve descripción y los valores, rangos o cantidades que pide cada ítem de la ficha técnica.
| Definición |  | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental | #REF! |  | 1 | Motivo del incumplimiento | 1 | 1.1. Característiques tècniques i funcionals | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació | 0
Agitador oscilante para homogeneización de muestras y plaquetas
Todos los tamaños y parámetros indicados son aproximados, se aceptará cualquier oferta que cumpla con la funcionalidad requerida. El personal sanitario determinará si el equipo cumple o no con su funcionalidad.
Es necesario aportar certificado CE, manual de usuario y Product Data
| Prestaciones técnicas y funcionales | Puntuación máxima | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental
| 1.1. Características técnicas y funcionales |  |  |  | 0 | Texto características 1.
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
1 | Movimiento oscilante
2 | Rango de velocidad de 0-80rpm
3 | Velocidad mínima ajustable≤5 rpm
4 | Dimensiones físicas exteriores aproximadas: —≤350 mm de ancho —≤250 mm de altura —≤400 mm de profundidad
5 | Contador de tiempo
6 | Temporizador: cuenta regresiva
7 | Teclado (físico o táctil)
8 | Ángulo de oscilación ajustable de 3 a 15º
1.2. Accesorios
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
9 | Se incluirán todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento
10 | Indicar posibles accesorios del equipo
11 | Incluir un kit de fungibles, en su caso, para iniciar la actividad
| Servicio técnico durante el período de garantía | Puntuación máxima | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental
Servicio técnico durante el período de garantía
| Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas |  |  |  | #REF! | Texto servicio técnico.
12 | Ver Anexo T1. Condiciones de garantía, reposición y formación.
13 | Ver Anexo T2. Condiciones de instalación
| Condiciones de mantenimiento una vez finalizado el período de garantía | Puntuación máxima | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental
El mantenimiento no se valora en este tipo de producto
[5 empty] | 0 | Texto mantenimiento.

## 2160020100
2160020100 | Agitador de rotación |  |  |  | HAY QUE REPASAR BIEN LOS SUMATORIOS | Cumplimentar las casillas sombreadas con la explicación de la puntuación otorgada | SÓLO hace falta poner 0 cuando NO CUMPLA | Sólo es necesario rellenar CUANDO NO CUMPLA
SCS-2024-479 | EMPRESA | 0 |  |  |  |  | Es necesario poner 0 cuando no cumpla | Basta con rellenar cuando no cumpla | Ésta se rellena automáticamente
| NIF | 0
| Correo electrónico | 0 |  |  | Puntos | Explicaciones de los puntos | Cumple el producto | Observ. no cumple | Cumple el lote | 11Técnicas | 11Maximo | 12Técnicas | 12Maximo | 13Técnicas | 13Maximo | 14Tecnicas | 14Maximo | 15Tecnicas | 15Maximo | ST | Maxim ST | MT | Maxim MT
Nota:en la columna"Índice documental", debe indicarse la ubicación exacta en la documentación aportada (hoja, apartado, etc.) donde se encuentran las características técnicas así como, si se requiere, el servicio técnico y las condiciones de mantenimiento. En la columna"Características específicas (Descripción breve)"es necesario añadir una breve descripción y los valores, rangos o cantidades que pide cada ítem de la ficha técnica.
| Definición |  | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental | #REF! |  | 1 | Motivo del incumplimiento | 1 | 1.1. Característiques tècniques i funcionals | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Servei tècnic durant el període de garantia | Puntuació màxima | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Puntuació màxima
Agitador de rotación para homogeneización de muestras
Todos los tamaños y parámetros indicados son aproximados, se aceptará cualquier oferta que cumpla con la funcionalidad requerida. El personal sanitario determinará si el equipo cumple o no con su funcionalidad.
Es necesario aportar certificado CE, manual de usuario y Product Data
| Prestaciones técnicas y funcionales | Puntuación máxima | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental
| 1.1. Características técnicas y funcionales |  |  |  | 0 | Texto características 1.
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
1 | Movimiento basculante y rodante
2 | Rango de velocidad de 0-80rpm
3 | Velocidad mínima ajustable≤5 rpm
4 | Dimensiones físicas exteriores aproximadas: —≤300 mm de ancho —≤250 mm de altura —≤600 mm de profundidad
5 | Contador de tiempo
6 | Número máximo de rodillos: 6
1.2. Accesorios
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
7 | Se incluirán todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento
8 | Indicar posibles accesorios del equipo
9 | Incluir un kit de fungibles, en su caso, para iniciar la actividad
| Servicio técnico durante el período de garantía | Puntuación máxima | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental
Servicio técnico durante el período de garantía
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
10 | Ver Anexo T1. Condiciones de garantía, reposición y formación.
11 | Ver Anexo T2. Condiciones de instalación |  |  |  | Puntuació màxima | Texto servicio técnico.
| Condiciones de mantenimiento una vez finalizado el período de garantía | Puntuación máxima | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental
El mantenimiento no se valora en este tipo de producto
[5 empty] | Puntuació màxima | Texto mantenimiento.

## 2210100200
2210100200 | Microscopio binocular con 5 objetivos |  |  |  | HAY QUE REPASAR BIEN LOS SUMATORIOS | Cumplimentar las casillas sombreadas con la explicación de la puntuación otorgada | SÓLO hace falta poner 0 cuando NO CUMPLA | Sólo es necesario rellenar CUANDO NO CUMPLA
SCS-2024-479 | EMPRESA | 0 |  |  |  |  | Es necesario poner 0 cuando no cumpla | Basta con rellenar cuando no cumpla | Ésta se rellena automáticamente
| NIF | 0
| Correo electrónico | 0 |  |  | Puntos | Explicaciones de los puntos | Cumple el producto | Observ. no cumple | Cumple el lote | 11Técnicas | 11Maximo | 12Técnicas | 12Maximo | 13Técnicas | 13Maximo | 14Tecnicas | 14Maximo | 15Tecnicas | 15Maximo | ST | Maxim ST | MT | Maxim MT
Nota:en la columna"Índice documental", debe indicarse la ubicación exacta en la documentación aportada (hoja, apartado, etc.) donde se encuentran las características técnicas así como, si se requiere, el servicio técnico y las condiciones de mantenimiento. En la columna"Características específicas (Descripción breve)"es necesario añadir una breve descripción y los valores, rangos o cantidades que pide cada ítem de la ficha técnica.
| Definición |  | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental | 0 |  | 1 | Motivo del incumplimiento | 1 | 1.1. Característiques tècniques i funcionals generals | 0 | 1.2. Característiques tècniques i funcionals dels oculars i objectius | 0 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | Servei tècnic durant el període de garantia | 0 | El manteniment no es valora en aquest tipus de producte | 0
Microscopio óptico binocular de sobremesa
Todos los tamaños y parámetros indicados son aproximados, se aceptará cualquier oferta que cumpla con la funcionalidad requerida. El personal sanitario determinará si el equipo cumple o no con su funcionalidad.
Es necesario aportar certificado CE, manual de usuario y Product Data
| Prestaciones técnicas y funcionales | Puntuación máxima | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental
| 1.1. Características técnicas y funcionales generales |  |  |  | 0 | Texto características 1.
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
1 | Funcionamiento principal con tecnología de luz LED
2 | Sistema de modificación del haz de luz para la diferenciación de los detalles cromatínicos y diferenciación del grado de maduración celular. Visualización de las granulaciones citoplasmáticas y otras inclusiones celulares (polarizador con filtro de luz azul o un filtro que permita una correcta visualización de este tipo de granulaciones)
3 | Condensador
4 | Contraste de fase
5 | Desplazamiento de la pletina en sentidos X, Y y Z, con doble accionamiento de desplazamiento y con capacidad de precisión macro y micro
6 | Sistema de selección de intensidad de la luz
| 1.2. Características técnicas y funcionales de los oculares y objetivos |  |  |  | 0 | Texto características 2.
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
Oculares
7 | Un par de oculares principales para cada microscopio
8 | Accesorios protectores de los oculares
9 | Oculares regulables en altura
10 | Kit de limpieza de ópticas por cada microscopio
Objetivos
11 | Revolver con capacidad de 5 objetivos como mínimo
12 | Cantidad y tipos de objetivos por cada microscopio: —Un objetivo de x10 aumentos —Un objetivo de x20 aumentos —Un objetivo de x40 aumentos —Un objetivo de x50 aumentos de inmersión en aceite —Un objetivo de x100 aumentos de inmersión en aceite
13 | Cambio/selección de objetivos manual o electrónico en el revólver
14 | Sistema automático de selección/cambio de objetivo
15 | Sistema de seguridad contra impactos durante el cambio/selección de objetivos
1.3. Accesorios
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
16 | Se incluirán todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento
17 | Indicar posibles accesorios del equipo
18 | Incluir un kit de fungibles, en su caso, para iniciar la actividad
[5 empty] | 0 | Texto características 3.
| Servicio técnico durante el período de garantía | Puntuación máxima | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental
| Servicio técnico durante el período de garantía | 0
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
19 | Ver Anexo T1. Condiciones de garantía, reposición y formación.
20 | Ver Anexo T2. Condiciones de instalación
| Condiciones de mantenimiento una vez finalizado el período de garantía | Puntuación máxima | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental | 0 | Texto servicio técnico.
El mantenimiento no se valora en este tipo de producto
Ir a la hoja Anexo B
[5 empty] | 0 | Texto mantenimiento.

## 2125010100
2125010200 | Equipo para descongelación de bolsas de plasma |  |  |  | HAY QUE REPASAR BIEN LOS SUMATORIOS | Cumplimentar las casillas sombreadas con la explicación de la puntuación otorgada | SÓLO hace falta poner 0 cuando NO CUMPLA | Sólo es necesario rellenar CUANDO NO CUMPLA
SCS-2024-479 | EMPRESA | 0 |  |  |  |  | Es necesario poner 0 cuando no cumpla | Basta con rellenar cuando no cumpla | Ésta se rellena automáticamente
| NIF | 0
| Correo electrónico | 0 |  |  | Puntos | Explicaciones de los puntos | Cumple el producto | Observ. no cumple | Cumple el lote | 11Técnicas | 11Maximo | 12Técnicas | 12Maximo | 13Técnicas | 13Maximo | 14Tecnicas | 14Maximo | 15Tecnicas | 15Maximo | ST | Maxim ST | MT | Máximo MT
Nota:en la columna"Índice documental", debe indicarse la ubicación exacta en la documentación aportada (hoja, apartado, etc.) donde se encuentran las características técnicas así como, si se requiere, el servicio técnico y las condiciones de mantenimiento. En la columna"Características específicas (Descripción breve)"es necesario añadir una breve descripción y los valores, rangos o cantidades que pide cada ítem de la ficha técnica.
| Definición |  | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental | #REF! |  | 1 | Motivo del incumplimiento | 1 | 1.1. Característiques tècniques i funcionals | 0 | 1.2. Característiques de seguretat | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Servei tècnic durant el període de garantia | 0 | El manteniment no es valora en aquest tipus de producte | 0
Equipo para descongelar bolsas de plasma
Todos los tamaños y parámetros indicados son aproximados, se aceptará cualquier oferta que cumpla con la funcionalidad requerida. El personal sanitario determinará si el equipo cumple o no con su funcionalidad.
Es necesario aportar certificado CE, manual de usuario y Product Data
| Prestaciones técnicas y funcionales | Puntuación máxima | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental
| 1.1. Características técnicas y funcionales |  |  |  | 0 | Texto características 1.
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
1 | Capacidad para descongelar hasta 4 bolsas de plasma simultáneamente
2 | Rango de temperaturas ajustables desde 37ºC hasta 45ºC
3 | Bajo consumo de agua
4 | Dimensiones físicas exteriores aproximadas: —≤500 mm de ancho —≤500 mm de altura —≤600 mm de profundidad
5 | Sistema de trazabilidad de la muestra
1.2. Características de seguridad
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
6 | Capacidad para detectar fugas |  |  |  | 0 | Texto características 2.
7 | Capacidad de aviso en caso de sobrecalentamiento
8 | Bolsas de plasma aisladas del sistema de agua
1.3. Accesorios
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
9 | Se incluirán todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento
10 | Indicar posibles accesorios del equipo
11 | Incluir un kit de fungibles, en su caso, para iniciar la actividad
| Servicio técnico durante el período de garantía | Puntuación máxima | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental
Servicio técnico durante el período de garantía
Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos obligatorios quedarán excluidas
12 | Ver Anexo T1. Condiciones de garantía, reposición y formación.
13 | Ver Anexo T2. Condiciones de instalación
[5 empty] | 0 | Texto servicio técnico.
| Condiciones de mantenimiento una vez finalizado el período de garantía | Puntuación máxima | Características específicas (Descripción breve) | Índice documental
El mantenimiento no se valora en este tipo de producto
Ir a la hoja Anexo B
[5 empty] | 0 | Texto mantenimiento.