**ANNEX 2.2**

**MODEL D’OFERTA RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ**

**OBJECTIUS QUALITATIUS DIFERENTS AL PREU**

El/la Sr./Sra....................................................................................................... amb residència a ......................................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte per al **subministrament, instal·lació, posada en funcionament i servei de manteniment post-garantia d’un sistema portàtil i compacte de videoendoscòpia per ORL, amb destí a l’Hospital Clínic de Barcelona**, amb expedient número **2024-35**, es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats i amb els compromisos següents en relació a les característiques de l’equip que es valoren a continuació:

* Cable de xarxa amb una longitud igual o superior a 290 cm

Sí [ ]  NO [ ]

* Pantalla tàctil panoràmica Full HD de 18” o superior

Sí [ ]  NO [ ]

* Possibilitat d’incorporar un sistema de gestió de pacients

Sí [ ]  NO [ ]

* Estroboscopi incorporat

Sí [ ]  NO [ ]

* Reproducció de vídeos i imatges

Sí [ ]  NO [ ]

* Capçals de càmera Full HD incorporats

Sí [ ]  NO [ ]

* Compatibilitat amb videoendoscopis HD flexibles i d’un sol ús

Sí [ ]  NO [ ]

I perquè consti, signo aquesta oferta

(lloc i data)

Signatura de la persona apoderada de l’empresa