## LOT 1
ANNEX CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICIS DE VALOR
Expedient: CT2022158
Objecte
Contractació de l’adquisició d’un Ecocardiògraf bàsic i d’un Ecògraf general avançat
CRITERIS DE VALORACIÓ (FINS 47,5 PUNTS) | PUNTS
Proposta tècnica | PUNTS | INDICACIÓ DE DOCUMENT I PÀGINA | OBSERVACIONS
1. Característiques bàsiques
Rang de freqüències de l´equip: 1 a 18 MHz | Fins a 2
Monitor LFT-LCD d’alta resolució de a 23” | Fins a 1
Imatge 2D dual dreta/esquerra i dalt/baix en la pantalla de diagnóstic per transductors lineals molt superficials sense perdua de vorals d´imatge avaluable en la mostra | Fins a 3
Doppler color per visualització de fluxos de molt baixa velocitat ( micro vascularització) per velocitats de fins 0,2 cm/s amb “frame rate” major de 50 imatges per segon en pacients poc col.laboradors, evaluable en la mostra | Fins a 3
Revisió digital retrospectives d'imatges en modo B I video que permeti l'ajust de paràmetres de la imatge tant en viu com en congelat | Fins a 1
Potenciòmetres de ganancies parcials d´imatge situats en consola principal i pantalla táctil | Fins a 1
Disc dur únic major de 5 TB | Fins a 1
Teclat alfanumèric que pugui amagar-se sota la consola principal, i disponible tambe en la pantalla tactil, avaluable en la mostra | Fins a 2
Les sondes ofertades permetin realitzar reconstruccions 3D en temps real sobre imatges obtingudes en 2D, permet obtenir informació exacta sobre els volums en 3D, també en mode Doppler color per visualtzació de fluxos de molt baixa velocitat a través d'un transductor estàndard lineal o convexe. | Fins a 2
Sonda lineal d’alta freqüència tipus "stick" o "pal de golf" per avaluació de tendons superficials. | Fins a 3
Incloure addicional una Sonda multifrequència endocavitaria de 4 a 11 MHz aprox per estudis endocavitaris prostatics, que permeti realitzar Shearwave, CHI Contrast ecografic, Fusió d´imatges CT/RM, Software de detecció de fluxos doppler color velocitat inferior a 0,4 cm/s. | Fins a 3
Software d´esteatosi Hepàtica quantitativa i qualitativa | Fins a 3
2. Valoració de la mostra
Adequació a les necessitats del servei | Fins a 5
Ergonomia i neteja | Fins a 2
Interfície d'usuari i facilitat d'ús | Fins a 3
Funcionalitat | Fins a 5
3. Servei tècnic durant el període de garantia
Condicions de manteniment a tot risc i de servei manteniment mixt Post servei garantia (assenyalar inclusions, tipus de revisions preventives, freqüència, etc) | Fins a 6
Ubicació del servei tècnic | Fins a 1,5

## LOT 2
ANNEX CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICIS DE VALOR
Expedient: CT2024255
Objecte
Contractació subministrament d'un túnel de rentat de vaixella per cistelles pel servei de cuina de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre
CRITERIS DE VALORACIÓ (FINS 45 PUNTS) | PUNTS
Proposta tècnica | PUNTS | INDICACIÓ DE DOCUMENT I PÀGINA | OBSERVACIONS
1. Instal·lació del nou equipament i retirada de l'antic | Fins a 5 punts
2. Criteris de qualitat general | Fins a 20 punts
Major nivell de prestacions i funcionalitats que les sol·licitades. | Fins a 2 punts
Facilitat de maneig. | Fins a 2 punts
Facilitat de neteja. | Fins a 4 punts
Màxima ergonomia i adaptabilitat de la maquinària a l'operari de treball. | Fins a 6 punts
Millor proposta de taulells d'entrada i/o sortida del túnel mantenint l'estructura actual de la zona de rentat. Tanmateix es pot fer proposta de millora | Fins a 6 punts
3. Assistència tècnica postvenda | Fins a 20 punts
Plans de manteniment, preventiu i correctiu durant el temps de garantia. | Fins a 5 punts
Temps de resposta davant d'avisos d'avaria, inclosos dissabtes, diumenges i festius. | Fins a 5 punts
Ubicació del servei tècnic, de resposta immediata i homologat pel fabricant. | Fins a 5 punts
Formació al personal de cuina i personal de manteniment. | Fins a 5 punts