## ANNEX I. Criteris valorables
ANNEX I. Criteris valorables
12 Monitors de constants
EMPRESA:
MODEL:
NIF:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
12 Monitors de constants amb carro rodable o suport, segons necessitats de l'Hospital.
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 6.5
Característiques a valorar
39 | Dimensions de la pantalla superiors a 9,5 polzades. La puntuació serà proporcional, obtenint la màxima puntuació la que ofereixi les dimensions més grans. | 2
40 | Es valorarà que la tecnologia SpO2 aportada, minimitzi la taxa d'errors inferior al 1,5%. | 1.5
41 | Autonomia de la bateria igual o superior a 8 hores. | 1.5
42 | Es valorarà que la mesura de freqüència respiratòria sigui de forma automàtica. | 1.5
2 | Accessoris | 6.75
Característiques a valorar
43 | Incloure 1 lector de codis de barres addicional. | 0.5
44 | Incloure 1 lector de RFID addicional. | 1.5
45 | Incloure 1 sonda de temperatura addicional. | 0.75
46 | Incloure 1 sonda SpO2 addicional. | 1.75
47 | Es valorarà que la cistella estigui adaptada per a la seva col·locació a la barra tècnica. | 1.5
48 | Llicències addicionals. | 0.75
4 | Servei tècnic durant el període de garantia | 5
Característiques a valorar
49 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 3
50 | Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 2
6 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 1.75
Característiques a valorar
51 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.5
52 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.25
53 | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 1
20