## Annex B Lot 2 Mant. Preventiu
(LOT 2)
Exp. | Manteniment Preventiu PCI : Trimestral + Anual
Tipus | Descripció Operació | Número de Operacions/ANY | Import de la actuació | Import TOTAL/ANY
1 | Horta | 1 |  | 0
2 | Triangle | 1 |  | 0
3 | Zona Franca I | 1 |  | 0
4 | CAMPA Zona Franca Llobregat | 1 |  | 0
5 | CAMPA 114 | 1 |  | 0
6 | Montjuïc | 1 |  | 0
7 | Carmel | 1 |  | 0
Total |  |  |  | 0

## Annex C Lot 2 Mant. Correctiu
(LOT 2)
Exp. | Manteniment Correctiu PCI |  |  | Desglòs dels costos de la operacio |  |  | Import Total de la actuació | Import TOTAL/ANY
Tipus | Descripció Operació | Referencia de les peces substituides | Cops a realitzar en un ANY | Cost ma d'obra | Dieta/Despl. | Import MATERIAL
1 | Substitució de BIE |  | 25 |  |  |  | 0 | 0
2 | Subministrament i substitució de 20 detectors de CO |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
3 | Subministrament i substitució de detector de CO2 sonda electroquimica + zocalo |  | 20 |  |  |  | 0 | 0
4 | Funda extintos de carro |  | 20 |  |  |  | 0 | 0
5 | Llanza de BIE |  | 20 |  |  |  | 0 | 0
6 | Proporcionador d'espumogen per bie (25L) |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
7 | Senyal extintor |  | 20 |  |  |  | 0 | 0
8 | Senyal _BIE |  | 20 |  |  |  | 0 | 0
9 | Manguerra de 70mm |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
10 | Reajust centraleta per error |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
11 | Manometre 0-16 BAR |  | 15 |  |  |  | 0 | 0
12 | Bateria 12V 7Ah |  | 3 |  |  |  | 0 | 0
13 | Retimbrat extintor pols 50kg ABC |  | 60 |  |  |  | 0 | 0
14 | Suministrament extintor carro ABC 50kg PS-50 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
15 | Suministrament extintors pols 6kg 27A183B |  | 60 |  |  |  | 0 | 0
16 | Suministrament extintors CO2 5kg 89B |  | 40 |  |  |  | 0 | 0
17 | Suministrament central Notifier Kit ID3000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
Total | [7 empty] | 0

## Annex D Lot 2 treb. adicionals
(LOT 2)
Exp. | Treballs adicionals |  | Desglòs dels costos de la operacio |  |  | Import Total de la actuació | Import TOTAL/ANY | Quantitat d'anys que es realitzarà aquesta acció
Tipus | Descripció Operació | Cops a realitzar en tot el contracte | Cost ma d'obra | Dieta/Despl. | Import MATERIAL
Creació del nou inventari + planols | [7 empty] | 1
1 | Horta | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | Triangle | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | Zona Franca I | 1 |  |  |  | 0 | 0
4 | CAMPA Zona Franca Llobregat | 1 |  |  |  | 0 | 0
5 | CAMPA 114 | 1 |  |  |  | 0 | 0
6 | Montjuïc | 1 |  |  |  | 0 | 0
7 | Carmel | 1 |  |  |  | 0 | 0
Total | [6 empty] | 0
Actualització planols + inventar | [7 empty] | 3*
1 | Horta | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | Triangle | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | Zona Franca I | 1 |  |  |  | 0 | 0
4 | CAMPA Zona Franca Llobregat | 1 |  |  |  | 0 | 0
5 | CAMPA 114 | 1 |  |  |  | 0 | 0
6 | Montjuïc | 1 |  |  |  | 0 | 0
7 | Carmel | 1 |  |  |  | 0 | 0
Total | [6 empty] | 0
* Se li sumarà els anys de pròrrogues

## Annex E Lot 2 Preu Base Licit.
RESUM IMPORTS TOTALS VALORACIÓ ECONOMICA LOT 2
| Import Anual Preventiu | Import Anual Correctiu | Anys de contracte 3 | Adicional (inventari) | Prorroga 2 | VEC ( C + P + D) | PBL ( C + IVA)
Import | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Import total Licitació
|  |  | Import sense IVA |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | Import amb IVA |  | 0

## Annex F Lot 2 Tarifari
Exp.
Ma d´obra €/h |  |  |  | Dietes €/dia | Desplazamiento € | Descomptes %
Laborable |  | Festiu
Diürn | Nocturn | Diürn | Nocturn |  |  | Material | Servei