## ANNEX I. Criteris valorables
ANNEX I. Criteris valorables
Electrobisturí per criocoagulació
EMPRESA:
MODEL:
NIF:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
1 Electrobisturí per criocoagulació per la seva aplicació en cirurgia toràcica.
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 9.25
Característiques a valorar
1 | Es valorarà que l'equip incorpori un sistema que reguli automàticament la quantitat de gas CO2 que es subministra a cada sonda segons la seva mida. | 1.5
2 | Es valorarà que la pantalla de l'electrobisturí sigui tàctil. | 0.75
Es valorarà que la pantalla de l'electrobisturí mostri la següent informació:
3 | - Temperatura del gas refrigerant. | 0.5
4 | - Cabal del gas subministrat. | 0.5
5 | - Pressió del gas a l'ampolla. | 0.5
6 | Es valorarà que l'electrobisturí permeti l'aplicació de crioanalgèsia. | 2.5
7 | Es valorarà que l'equip incorpori un sistema de neteja automàtica de sondes. | 1.5
8 | Es valorarà que l'electrobisturí ofereix un sistema d'informació acústic per veu, que indiqui les instruccions a seguir per l'usuari. | 0.75
9 | Es valorarà que l'electrobisturí permeti fer proves de congelació curta. | 0.75
2 | Accessoris | 5
Característiques a valorar
10 | Es valorarà que l'ampolla de gas CO2 inclosa sigui del major volum possible. | 0.5
11 | Es valorarà la inclusió de més d'una ampolla de gas CO2. | 0.75
12 | Possibilitat de personalitzar la llargada de les sondes rígides. | 1.75
13 | Sonda rígida | 1.5
14 | Sonda flexible | 0.5
3 | Servei tècnic durant el període de garantia | 3.5
Característiques a valorar
15 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 2.5
16 | Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 1
4 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 2.25
Característiques a valorar
17 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
18 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
19 | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
20