## LOT1
LOT1: OBRA CÍVIL
EMPRESA LICITADORA:
Treballs i subministraments en tasques de manteniment i millores en dependències dels Serveis Territorials d'Ensenyament del Maresme - Vallès Oriental.
Objecte: |  | Departament d'Educació
Treballs i subministraments en tasques de manteniment i millores en dependències dels Serveis Territorials d'Ensenyament del Maresme - Vallès Oriental.
Adreça: |  | Carrer Churruca, 90, 08301 Mataró, Barcelona
GENERAL, MÀ D'OBRA I MITJANS NECESSARIS A CÀRREC DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA, MATERIAL SUBMINISTRAT PER CIRE.
PARTIDES AMB MATERIAL INCLÒS
CAPÍTOL | UT. | DESCRIPCIÓ |  | AMID. | PREU | IMPORT
1 |  | OBRA CÍVIL
1.1 | pa | Modificació tancament d'alumini i envà de guix laminat en zona d'atenció al públic en Planta Baixa. Enderroc d'envà d'envà de guix laminat, construcció d'envà de guix laminat en nova ubicació (11,25 m2), transformació de porta de mampara metàl·lica a vidre fixe i reposició del paviment existent a un vínilic semblant a l'existent. Incloent-hi tot el material necessari per a dur-ho a terme. |  | 1 |  | 0
Materials, vidre, necessaris per a la transformació de la porta de la mampara metàl·lica a vidre fixe a subministrar per l'Empresa adjudicatària.
1.2 | ut | Tancament amb guix laminat en espai de sota escala en Planta Baixa, incloent-hi el subministrament i muntatge de porta de fusta lacada en blanc, c/pany i clau. |  | 1 |  | 0
Porta de fusta lacada en blanc, c/pany i clau a subministrar per l'Empresa adjudicatària.
1.3 | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ecològica color blanc mate, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Alçada superior als 3 metres. |  | 2700 |  | 0
1.4 | ut | Pintat de pilars metàl·lics, prèvi raspallat amb mitjans manuals,, i pintat a l'esmalt sintètic blanc. Alçada superior als 3 metres |  | 27 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 1 | 0
5 |  | PREVENCIÓ RISCOS LABORALS
5.1 | % | Equipaments i elements de protecció de seguretat i salut |  | 3.5% | 0 | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 5 | 0
|  | IMPORT ofert de LICITACIÓ (LOT1) |  |  |  | 0
|  | IMPORT MÀXIM LICITACIÓ (LOT1) |  |  |  | 31582.77

## LOT2
LOT2: INSTAL·LACIONS d'ELECTRICITAT
EMPRESA LICITADORA:
Treballs i subministraments en tasques de manteniment i millores en dependències dels Serveis Territorials d'Ensenyament del Maresme - Vallès Oriental.
Objecte: |  | Departament d'Educació
Treballs i subministraments en tasques de manteniment i millores en dependències dels Serveis Territorials d'Ensenyament del Maresme - Vallès Oriental.
Adreça: |  | Carrer Churruca, 90, 08301 Mataró, Barcelona
GENERAL, MÀ D'OBRA I MITJANS NECESSARIS A CÀRREC DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA, MATERIAL SUBMINISTRAT PER CIRE.
PARTIDES AMB MATERIAL INCLÒS
Segons detall a continuació:
CAPÍTOL | UT. | DESCRIPCIÓ |  | AMID. | PREU | IMPORT
2 |  | INSTAL·LACIONS
2.1 | pa | Ajudes a tercers. Partida a justificar. |  | 1 | 3500 | 3500
Mateix import per a tots els licitadors
2.3 | ut | Instal·lació d'enllumenat per a nou espai tancat sota escala. Format per una pantalla LED estanca i un detector de presència per al seu control. Tot en superfície totalment instal·lat. |  | 1 |  | 0
2.4 | ut | Instal·lació elèctrica per a office formada per una base d'endolls doble per a font d'aigua i una base d'endolls triple per a sobre taulell. Incloent-hi materials necessaris per a dur-ho a terme: cable elèctric, tub corrugat, caixa de derivació ... A connectar des del punt més proper dins del mateix espai. |  | 1 |  | 0
2.5 | ut | Instal·lació punt d'aigua i desaigua per a office. Treballs i materials necessaris per a portar el punt d'aigua i desaigua existent fins a nova ubicació. Tot empotrat en paret. |  | 1 |  | 0
2.6 | ut | Subministrament i muntatge d'un regulador de pressió 2", incloent-hi accessoris necessaris per a dur-ho a terme. Totalment muntat. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 2 | 3500
5 |  | PREVENCIÓ RISCOS LABORALS
5.1 | % | Equipaments i elements de protecció de seguretat i salut |  | 3.5% | 3500 | 122.5
[5 empty] | CAPÍTOL 5 | 122.5
|  | IMPORT ofer de LICITACIÓ (LOT2) |  |  |  | 3622.5
|  | IMPORT MÀXIM LICITACIÓ (LOT2) |  |  |  | 5744.25

## LOT3
LOT3: FUSTERIA
EMPRESA LICITADORA:
Treballs i subministraments en tasques de manteniment i millores en dependències dels Serveis Territorials d'Ensenyament del Maresme - Vallès Oriental.
Objecte: |  | Departament d'Educació
Treballs i subministraments en tasques de manteniment i millores en dependències dels Serveis Territorials d'Ensenyament del Maresme - Vallès Oriental.
Adreça: |  | Carrer Churruca, 90, 08301 Mataró, Barcelona
GENERAL, MÀ D'OBRA I MITJANS NECESSARIS A CÀRREC DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA, MATERIAL SUBMINISTRAT PER CIRE.
PARTIDES AMB MATERIAL INCLÒS
Segons detall a continuació:
CAPÍTOL | UT. | DESCRIPCIÓ |  | AMID. | PREU | IMPORT
3 |  | FUSTERIA
3.1 | ut | Subminstrament i col·locació de taquilles numerades amb pany electrònic programable, en columnes de 4 alçades, 3 portes i calaix inferior amb potes regulables en alçada. Segons detall a continuació. |  | 120 |  | 0
3.2 | ut | Office (plànol proposta adjunt): |  | 1 |  | 0
| ut | Mòdul estàndard per a moble de cuina baix obert, de 600x600 mm i 700 mm d'alçada, porta d'aglomerat amb laminat estratificat d'alçada inferior al total, preu mitjà, tot sobre peus regulables en PVC, sense tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.
| ut | Mòdul estàndard per a moble de cuina baix obert, de 600x600 mm i 700 mm d'alçada, porta d'aglomerat amb laminat estratificat amb perforacions en la part superior i inferior segons detall, preu mitjà, tot sobre peus regulables en PVC, sense tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.
| ut | Taulell de pedra natural calcària nacional de 20 mm de gruix, preu mitjà, de 340x60 cm, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Incloent-hi forat per aigüera i font per a moble de cuina baix.
| ut | Espai de neteja format per aigüera d'inox i aixeta monocomandament.
[5 empty] | CAPÍTOL 3 | 0
5 |  | PREVENCIÓ RISCOS LABORALS
5.1 | % | Equipaments i elements de protecció de seguretat i salut |  | 3.5% | 0 | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 5 | 0
|  | IMPORT ofert de LICITACIÓ (LOT3) |  |  |  | 0
|  | IMPORT MÀXIM LICITACIÓ (LOT3) |  |  |  | 34519.32