## Pressupost
PRESSUPOST DE L’OBRA D’ADEQUACIÓ DE L’HELIPORT DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI D’IGUALADA AL REIAL DECRET 1070/2015.
Capítol | U | Descripció de la partida | Amidament | Preu | Import
1.01 |  | TREBALLS PREVIS - MITJANS AUXILIARS |  |  | 2182
| PA | Aportar el material adequat per la sectorització i senyalització de les diferents zones de treball. | 1 | 388 | 388
| PA | Subministrament i instal·lació de les línies de vida provisionals i punts d’ancoratge que siguin necessaris per l’execució de l’obra. Aportar mitjans d'elevació per realització dels treballs en alçada, braç elevador de 25m d’alçada, inclou transport, assegurança, gasoil, etc | 1 | 1794 | 1794
1.02 |  | SISTEMES D'IL·LUMINACIÓ I ABALISAMENT |  |  | 18880
| PA | Subministrament i instal·lació de 2 conjunts de 4 balises omnidireccionals model UPL-CUR-S1-W – Universal Perimeter Light – 110/240VAC – White, repartides sobre les dobles fletxes de guia d'alineació de la trajectòria de vol. Inclou els treballs d'obra civil i instal·lació elèctrica pel correcte funcionament de les balises. | 8 | 1085 | 8680
| PA | Subministrament i instal·lació de 2 fonts d'alimentació Model UPL control unit pel control de les balises, inclou cablejat. | 2 | 1100 | 2200
| PA | Retirar reflectors actuals i subministrament i instal·lació de 4 reflectors Model Q-Helipad Floodlight frangible, a la TLOF intercalats a les llums de perimetres TLOF de la plataforma d'heliport, inclou la connexió a la línia elèctrica existent de les llums reflectors TLOF. | 4 | 725 | 2900
| PA | Subministrament i instal·lació d'un far d'heliportuari tipus Q-Beacon Light a la coberta del badalot d'ascensors, inclou el cablejat i connexionat del mateix de la linia al quadre electric de l'Heliport. | 1 | 5100 | 5100
1.03 |  | MONITORS DEL SISTEMA D'EXTINCIÓ D'INCENDIS |  |  | 1723.85
| PA | Modificar mesura dels tubs d'impulsió de les 6 llances/monitors d'extinció d'incendis, tall, nou ranurat del tub i posterior instal·lació, inclòs tot el petit material necessari. | 1 | 1723.85 | 1723.85
1.04 |  | SENYALITZACIÓ DE LA PLATAFORMA - FATO |  |  | 7238.75
| PA | Eliminació dels dos símbols existents a la plataforma de l'heliport de "5.0 t", mitjançant productes decapants. | 1 | 1121.25 | 1121.25
| PA | Subministrament de màscares de vinil per realitzar els símbols 5t i dues fletxes. | 1 | 511.75 | 511.75
| PA | Retolació i pintat de dos símbols "5t", i dos símbols de fletxes dobles, amb mesures i ubicació segons plànols aportats. | 1 | 1813.55 | 1813.55
| PA | Subministrament de màscares de vinil per realitzar els símbols de “NO CREUAR” “DO NOT CROSS” “NO CRUZAR” | 1 | 511.75 | 511.75
| PA | Pintat dels símbols de “NO CREUAR” “DO NOT CROSS” “NO CRUZAR” | 1 | 561.2 | 561.2
| PA | Repintat sobre la senyal d'identificació d'heliport hospitalari (creu blanca amb símbol de la "H" vermella central), fletxes vermelles (indicant la sortida) i retolació "EXIT" | 1 | 891.25 | 891.25
| PA | Subministrament instal·lació i ancoratge de xapes metàl·liques sobre les religues del tramex existent, en les zones de pintat (fletxes, rètol,..) | 1 | 1828 | 1828
1.05 |  | ESTACIÓ METEOROLOGICA |  |  | 29540
| PA | Subministrament i instal·lació d'una estació meteorològica avançada, segons característiques previstes en el PPT. Inclou subministrament i instal·lació de màstil de 3,5m i estructura de formigó de 650x650x1000 o fixació estructural equivalent, subministrament i instal·lació de 20m cable electric i proteccions necessàries per connectar a quadre elèctric existent de l'heliport, subministrament i instal·lació de 25m cable elèctric i proteccions necessàries per connectar del quadre elèctric de l'heliport al quadre elèctric del SAI de Cirurgia Ambulatòria, i subministrament instal·lació de 25m de cable ethernet categoria 6A o 7 per a connexió de dades del quadre de l'estació meterològica al patchpannel del rack nº8 de P1. | 1 | 29540 | 29540
|  |  | Preu Execució Material - PEM |  | 59564.6
|  |  | Despeses Generals | 13% | 7743.398
|  |  | Benefici Industrial | 6% | 3573.876
|  |  | Preu Execució per Contracte - PEC |  | 70881.874
|  |  | IVA | 21% | 14885.19
|  |  | Preu Total Obra |  | 85767.064