## Proveïdor
Expedient | CS/CC00/1101396441/24/AMUP
Descripció | SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ÒXID NÍTRIC MEDICINAL PER TRACTAMENTS
Proveïdor
NIF
T. Oferta (B: Base, V: Variant): | B
Número oferta Variant:

## LOT 1
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | ÒXID NITRIC PER PACIENT NEONAT
1
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Mode d’emergència on es detecti i eviti qualsevol error en la dosificació i que permeti administrar una dosis segura de forma automà | El propi equip disposa d’un sistema manual diferent i independent del sistema automàtic que permet administrar al pacient NO associa | Rang de detecció de flux mínim menor o igual a 0,3l/min | Mode espera amb alarma d'avís que informi que el pacient esta connectat però que no ha iniciat tractament | L’equip permeti connectar més d’un sensor de flux amb possibilitat d’ identificació automàtica del tipus de sensor connectat | Sistema de control de caducitat de les bombones que no permeti l'administració de gas caducat | L'equip disposa d'eina que permet calcular el temps d'autonomia de cada ampolla | Es valorara que l'equip disposi d'un espai per allotjar una bombona d'oxigen i connectar-la | Es valora la pressió ( bars) disparador a la que s'activa el canvi automàtic de les ampolles | L'equip disposa de bateria per tal de mantenir el suministrament en cas de caiguda de corrent | Disponibilitat de connexió a la xarxa de l'hospital amb la possibilitat de bolcar dades
|  |  | 8 punts | 5 punts | 4 punts | 4 punts | 4 punts | 4 punts | 4 punts | 4 punts | 5 punts | 4 punts | 4 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | Intervals | SÍ/NO | SÍ/NO
999020221 | A-Òxid nítric, neonat
Note on M10: - 5 punts: Es valora la pressió (bars) disparador a la que s’activa el canvi automàtic de les ampolles (Fins 5 punts) - 2 punts: Es valora la pressió (bars) disparador a la que s’activa el canvi automàtic de les ampolles (Superior a 5 i inferior o igual a 10 = 2 punts) - 0 punts: Es valora la pressió (bars) disparador a la que s’activa el canvi automàtic de les ampolles.Superior a 10 = 0 punts

## LOT 2
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | ÒXID NITRIC PER PACIENT PEDIATRIC /ADULT
2
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Mode d’emergència on es detecti i eviti qualsevol error en la dosificació i que permeti administrar una dosis segura de forma automà | Mode d’espera amb alarma d’avís on indica que el pacient està connectat però no s’ha iniciat el tractament i realitza la purga autom | L’equip permeti connectar més d’un sensor de flux amb possibilitat d’ identificació automàtica del tipus de sensor connectat | Sistema de control de caducitat de les bombones que no permeti l'administració de gas caducat | L'equip disposa d'eina que permet calcular el temps d'autonomia de cada ampolla | Es valora la pressió ( bars) disparador a la que s'activa el canvi automàtic de les ampolles | Es valorara que l'equip disposi d'un espai per allotjar una bombona d'oxigen i connectar-la | L'equip disposa de bateria per tal de mantenir el suministrament en cas de caiguda de corrent | Disponibilitat de connexió a la xarxa de l'hospital amb la possibilitat de bolcar dades
|  |  | 8 punts | 4 punts | 4 punts | 4 punts | 4 punts | 5 punts | 3 punts | 4 punts | 4 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | Intervals | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
999020222 | A-Òxid nítric, adults
Note on J10: - 5 punts: Es valora la pressió (bars) disparador a la que s’activa el canvi automàtic de les ampolles (Fins 5 punts) - 2 punts: Es valora la pressió (bars) disparador a la que s’activa el canvi automàtic de les ampolles (Superior a 5 i inferior o igual a 10 = 2 punts) - 0 punts: Es valora la pressió (bars) disparador a la que s’activa el canvi automàtic de les ampolles.Superior a 10 = 0 punts