## Seguiment PPRs SGIA 06 2022
Revisió, verificació, validació i aprovació periòdica dels Prerequisits (8.2 - PPR) del SGIA d'Ematsa Elabora: Nom i Cognoms Aprova: Nom i cocnoms Distribuit a través de ACSGIA_23_XX Revisió, verificació/Validació a càrrec de: Membres de Comitè d'Innocuïtat. | [5 empty] | Rev. XX/XX/202X
Qüestionari |  | X/ü | Seguiment | Documents relacionats | Registre associat | Observacions
Norma UNE EN ISO 22000:2019 | 1 - 8.2 PREREQUISITS (PPR)
5.3.1 - Rols responsabiltiats i autoritats: | Equip d'innocuïtat i líder d'innocuïtat. Estan definits i els formen persones amb formació i competència contrastada i pertinent. Tenen representació trasnversal dels departaments implicats a l'abast de certificació i amb autoritat i responsabilitat definida per iniciar i documentar accions. | ü | Responsable SIG | DLT_000 Organigrama | ACSGIA_2023_02 | Notes......
7.1.4 - Ambient de treball | Manteniment i neteja de dipòsits. Es disposa d'un procediment/instrucció de treball vigent a GESDOCAL per la neteja de dipòsits que impedeix la contaminació de l'aigua durant i posteriorment a la realització d'aquest procés? Aquest document es considera adient i per tant vigent? | ü | Resp. Unitat de l'aigua - Javier Larpa | ITE-T/P-06 Manteniment i neteja de dipòsits | _
| Manteniment i neteja de dipòsits. Es disposa d'una programació de la neteja de tots els diposits que estan dins l'abast de certificació i que s'ajusti a la normativa dipòsits que compleixi amb la normativa legal aplicable. | ü | Resp. Unitat de l'aigua - Javier Larpa | Excel de seguiment intern (seguretat Industrial) | _
| Manteniment i neteja de dipòsits. Es considera adient i suficient la vigent programació de la neteja de tots els diposits que estan dins l'abast de certificació. | ü | OPERACIONS José Molina | _ | Comunicacions amb l'Autoritat Sanitària Competent.
| Manteniment i neteja de dipòsits. S'ha complert amb la programació de la neteja de tots els diposits que estan dins l'abast de certificació. | ü | OPERACIONS José Molina | _ | Certificat de neteja + informe tècnic + certificat previ a la neteja del dipòsit de neteja de cisterna + infome de l'estructura interna del dipòsit + Parte GOT personal acompanyant EMATSA.
| Pla Desinsectació i Desratització (PDD): Totes les instal.lacions incloses a l'abast on hi ha risc de que insectes o rosegadors entrin en contacte amb l'aigua potable estan incloses en un pla de control i compten amb dispositius anti plagues. S'han dut a terme les tasques programades i que figuren al contracte amb el preveïdor? | ü | Resp. Unitat de l'aigua - Javier Larpa | Comanda anual | Comades proveïdor. Albarans de visita Fitxes de manteniment.
| La planificació del manteniment preventiu i correctiu del la Desinsectació i Desratització (PDD), inclosos els planells de les instal.lacions, dins l'abast de certificació actualment vigent es considera adient i actualitzat. |  | Resp. Unitat de l'aigua - Javier Larpa | _ | Planificació d'actuacions preventives en instal.alcions.
| Manteniment d'ordre i neteja d'instal.lacions. Es disposa d'una programació de la revisió de l'ordre i neteja de les instal.lacions amb accés obert l'aigua potable incloses l'abast de certificació i que garanteixi que cap producte/residu de procés pugui posar en perill ni físic, ni químic, ni microbiològic la innocuïtat de l'aigua. (El manteniment de l'àmbit de treball de la instal.lació inclou: l'ordre en materials emmagatzemats, bon estat i ull de pas de les reixetes de ventil.lació, i la neteja i estat de conservació de les instal.lacions). | ü | Comunicacions y Telecontrol - Eduardo Latre | Sistema manteniment preventiu AQUACIS GA | Ordres GOT
| Manteniment d'ordre i neteja d'instal.lacions. Es disposa d'una programació de la revisió de l'ordre i neteja de les instal.lacions amb accés obert l'aigua potable incloses l'abast de certificació i que garanteixi que cap producte/residu de procés pugui posar en perill ni físic, ni químic, ni microbiològic la innocuïtat de l'aigua. Es considera adient i suficient. | ü | Resp. Unitat de l'aigua - Javier Larpa | Sistema manteniment preventiu AQUACIS GA | Ordres GOT
| Manteniment d'ordre i neteja d'instal.lacions. S'ha complert amb la programació de la revisió de l'ordre i neteja de les instal.lacions amb accés obert l'aigua potable incloses l'abast de certificació i que garanteixi que cap producte/residu de procés pugui posar en perill ni físic, ni químic, ni microbiològic la innocuïtat de l'aigua. | ü | Resp. Unitat de l'aigua - Javier Larpa | Sistema manteniment preventiu AQUACIS GA | Ordres GOT
| Manteniment i calibratge d'equips de mesura. Es disposa d'un procediment /instrucció vigent a GESDOCAL pel manteniment i el calibratge de tots els equips de mesura utilitzats/vinculats als processos inclosos a l'abast de certificació. Aquest document es considera vigent. | ü | Comunicacions y Telecontrol - Eduardo Latre | Sistema manteniment preventiu AQUACIS GA | Ordres GOT
| Manteniment i calibratge d'equips de mesura. Es disposa d'una programació, basada en les instruccions del fabricant, de la revisió, el manteniment i el calibratge de tots els equips de mesura utilitzats/vinculats als processos inclosos a l'abast de certificació. | ü | Comunicacions y Telecontrol - Eduardo Latre | Sistema manteniment preventiu AQUACIS GA | Ordres GOT
7.2 - Competència | Competència tècnica i formació: Tot el personal amb tasques vinculades a la gestió directa d'aigua potable, aditius o encara que sigui a través d'equips mecànics o electrònics ha rebut i per tant disposa de formació en matèria de risc sanitari i innocuïtat de l'aigua. (Inclou formació bàscica en SGIA com conèixer els Punts de Control Crítics, els paràmetres d'acceptació i nivells d'alerta, o productes i equips vinculats a la seva activitat, o les mesures preventives i correctives davant d'un perill/incident amb la innocuïtat de l'aigua. Aquest formació es considera suficient? S'ha detectat alguna mancança? | ü | OPERACIONS José Molina | META-4 | Descripció de llocs de treball i Fitxes qualificació del personal
| Competència tècnica i formació: Tot el personal amb tasques vinculades a la gestió directa d'aigua potable o aditius o encara que sigui a través d'equips mecànics o electrònics té distribuida la documentació en matèria de risc sanitari i innocuïtat de l'aigua. (Inclou Procediments, instruccions de treball, planificacions, actes, fitxes tècniques, plans d'actuació davant d'incidents o emergècnies i quaselvol informació que es consideri rellevant pel desenvolupament de la seva activitat sense posar en risca la innocuïtat de l'aigua. | ü | OPERACIONS José Molina | GESDOCAL | Documents i registres del sistema.
7.1.6 - Control de processos productes o serveis externalitzats | Proveïdors de serveis, equips, materials i productes: Es tenen avaluats/qualificats tots els proveïdors de serveis, materials i productes en contacte amb l'aigua potable i que en poden comprometre la innocuïtat? (L'avaluació inclou la disponibiltat de prestar el serveis o subministrar materials o productes en termes i condicions que compleixin els requisits del SGIA d'Ematsa). Es disposa de les corresponents Fitxes de producte, manuals d'instruccions en Català o Castella, permisos o aturitzacions administratives? | ü | OPERACIONS José Molina | Plataforma CTAIMA
| Proveïdors de serveis, equips, materials i productes: S'ha fet arribar a tots els proveïdors amb incidència a l'innocuïtat de l'aigua la informació/documentació necessaria per realitzar la seva activitat d'acord als requisits del SGIA d'Ematsa? | ü | OPERACIONS José Molina | Plataforma CTAIMA | Fitxes de proveïdors + Documents del sistema + fitxes de productes + manuals d'instruccions + comunicació empresarial.
| Proveïdors de serveis, equips, materials i productes: Es disposa de les Fitxes tècniques de producte, manuals d'instruccions en Català o Castella, permisos o aturoitzacions administratives de tots els equips, materials i productes que podrien alterar la qualitat sanitària de l'aigua per garantir un ús adient i segur. | ü | Resp. Unitat de l'aigua - Javier Larpa | GESDOCAL + Documentació interna en format digital i en paper. | Fitxes de producte Químic (hipoclorit). Del proveïdor i pròpia.
| Proveïdors de serveis, equips, materials i productes: Es disposa GESDOCAL d'una presió aprovada i vigent d'una llista de productes químics i condicions de recepció, actualitzat? |  | Resp. Unitat de l'aigua - Javier Larpa | OTR_04 Llista de productes químics i condicions de recepció. Excel de control intern de tràfec d'Hipoclorit. | Ordres GOT setmanal de revisió + ordres de tràfec d'hipoclorit + albarans de lliurament i comendes.
| Pla Mostreig Analític d'Aigua Potable Es diposa d'una versió vigent a GESDOCAL d'una programació de mostreig que verifica les condicións i caraterístiques d'acceptabilitat de l'aigua per a cunsum humà. La versió vigent es considera adient i actualitzada. | ü | Director Laboratori -Ginés Sánchez | PLA_04 i PLA 07 | Informes analítics
| Pla Mostreig Analític d'Aigua Potable Es compleix amb la programació de mostreig que verifica les condicións i caraterístiques d'acceptabilitat de l'aigua per a cunsum humà. | ü | Director Laboratori -Ginés Sánchez | PLA_04 i PLA 07 | Informes analítics
8.3 - Sistema de trazabilidad | Traçabilitat de l'aigua subministrada: Ha estat comprovada la traçabilitat de l'aigua potable per a consum humà subministrada dins l'abast de certificació mitjançant algun exercici teòric o pràctic. |  | Resp. Unitat de l'aigua - Javier Larpa i Comunicacions y Telecontrol - Eduardo Latre | PLA_11 Visites i simulacres - GESDOCAL | Informes de simulacres de traçabilitat.
| Traçabilitat de de serveis, equips, materials i productes: Esta controlada la traçabilitat dels serveis, equips, materials i productes que poden posar en risc la innocuïtat de l'aigua potable per a consum humà subministrada d'ins l'abast de certificació. S'ha contrastat mitjançant algun exercici teòric o pràctic. |  | Resp. Unitat de l'aigua - Javier Larpa | PLA_11 Visites i simulacres - GESDOCAL | Informes de simulacres de traçabilitat.
8.4.1 Preparación y respuesta ante emergencias. | Resposta davant d'emergècnies. Existeixen el procediments i informació documentada per respondre davant situacions d'emergència que puguin afectar la qualitat de l'aigua i estan disponibles i estan disponibles. |  | OPERACIONS José Molina | PLA_24 - Pla d´emergències de Sant Pere i Sant Pau i activitats associades PE-CN-03 Metodologia d´anàlisi d´impacte PE-T/P-07 - Retirada de producte.PLA_11 Visites i simulacres - GESDOCAL | Informes d'incidències emergècnia i simulacres.
8.4.2 Gestión de emergencias e incidentes | Resposta a emergències i incidents reals |  | OPERACIONS José Molina | PLA_24 - Pla d´emergències de Sant Pere i Sant Pau i activitats associades PE-CN-03 Metodologia d´anàlisi d´impacte PE-T/P-07 - Retirada de producte.PLA_11 Visites i simulacres - GESDOCAL | Informes d'incidències emergècnia i simulacres.
8.5.1.2 - Características de materia primas, ingredientes i i materiales en cotnacto on el producto | Captació d'Aigua: Existeix un document amb els criteris d'acceptabilitat de l'aigua captada per ser posteriorment sumbinistrada que recull en el mateix document tots els requisits legals aplicables així com els criteris tècnics i sanitaris aplicats per Ematsa adaptats a les instal.lacions incloses a l'abast de certificació. El document vigent es considera adient i actualitzat. |  | OPERACIONS José Molina | CAC_02 - Criterios para la gestión del agua del abastecimiento. | _
8.5.1.3 - Características de productos terminados | Criteris de distribució d'aigua per a consum humà: Existeix un document amb els criteris d'acceptabilitat de l'aigua que pot ser subministrada i que recull en el mateix document tots els requisits legals aplicables així com els criteris tècnics i sanitaris aplicats per Ematsa adaptats a les instal.lacions incloses a l'abast de certificació. El document vigent es considera adient i actualitzat. |  | OPERACIONS José Molina | CAC_02 - Criterios para la gestión del agua del abastecimiento. | _
7.1.4 - Ambient de treball | Protecció física de les instal.lacions: Les instal.lacions que tenen accés a l'aigua potable incloses a l'bast de certificació tenen proteccions físiques per controlar-ne i monitoritzar-ne l'accés. (inclou tanques, cadenats, càmeres de videovigilància, alarmes i sensors) | ü | Resp. Unitat de l'aigua - Javier Larpa i Comunicacions y Telecontrol - Eduardo Latre | SCADA | Alarmas, cadenats, panys.
| Protecció lògica de les instal.lacions: Els sistemes informàtics i de telecontrol que gestionen les instal.lacons incloses a l'abast d'acreditació que tenen accés a l'aigua potable incloses a l'abast de certificació tenen proteccions per assegurar-ne la protecció i la resiliècnia. | ü | Comunicacions y Telecontrol - Eduardo Latre | SCADA

## Verificació Doc SGIA 06 2022
Verificació periòdica i Pla de Control de Perills (8.8 - Verificació PCP del SGIA d'Ematsa) Elabora: Nom i Cognoms Aprova: Nom i cocnoms Distribuit a través de ACSGIA_23_XX Revisió, verificació/Validació a càrrec de: Membres de Comitè d'Innocuïtat.
Qüestionari | X/ü | Seguiment | Documents relacionats | Registre associat | Observacions
1 - 8.2 VERIFICACIÓN DELS PRINCIPALS DOCUMENTS DEL SGIA
4.3 - Definició de l'abast, dels límits, i de l'aplicabiltat dels SGIA on s'especifiquin, productes, serveis, processos i centres de treball que hi estan inclosos. | ü | Vegeu Gesdocal | GEN_03 - Camp d´aplicació |  | Notes i referècnies
5.1 - Lideratge i compromís | ü | Gerència | PS-S-01 - Gestió Directiva Actes SGIA. | Actes Comitè SGIA i COGEST
5.2 - Política d'innocuïtat dels aliments | ü | Vegeu Gesdocal | GEN_01 - Política de gestió integrada EMATSA | Distribució de la política a grups interès
5.3.1 - Rols responsabiltiats i autoritats: Estan definits un equip d'innocuïtat i un líder d'innocuïtat. Els formen persones amb formació i competència contrastada i pertinent. Tenen representació trasnversal dels departaments implicats a l'abast de certificació i amb autoritat i responsabilitat definida per iniciar i documentar accions. | ü | Vegeu Gesdocal | DLTs dels membres de l'equip d'Innocuïtat. DLT líder de l'equip d'InnocuÏtat- DLT_030 - Responsable Àrea de Laboratori | ACSGIA_2023_02 DLT_000
5.3.3 - Totes les persones tenen la responsabiltiat a la seva DLT d'informar de potenicals perills/problemes per la innocuïtat d'aigua (SGIA). | ü | Vegeu Gesdocal | DLTs
6.2 - Objectius del SGIA i planificació. 6.3 - Planifiació del canvis | ü | Vegeu Pla de Gestió | Via 2030 - Pla de Gestió + Pla Acompliment Guía para la adaptación a la norma ISO 22000:2018. Requisitos exigidos y planificación del cambio | Actes Comitè SGIA i COGEST
7.1 - Recursos | ü | Vegeu Pla de Gestió | Pla de Gestió + Pla Acompliment | Actes Comitè SGIA i COGEST
7.3 - Toma de consciencia. | ü | Gerencia | DLTs GEN_01 - Política de gestió integrada EMATSA Via 2030 - Pla de Gestió + Pla Acompliment | Actes Comitè SGIA i COGEST Informes auditoria
7.4.2 - Comunicación externa | ü | Vegeu Gesdocal | PS-S-06 - Comunicació PE-CS-02 - Procediment de comunicació en la gestió d´incidents i Emergències PE-CS-06 Procediment de notificació i avaluació d´incidents i emergències. | Informes
7.4.3 - Comunicación interna | ü | Vegeu Gesdocal | PS-S-06 - Comunicació PE-CS-01 - Procediment de Gestió d´incidents i Emergències (PGIE) PE-CS-06 Procediment de notificació i avaluació d´incidents i emergències. | Informes
7.5 - Informació documentada | ü |  | PS-S-03 - Generación de documentos PS-S-04 - Control de la documentación PS-S-05 - Identificació i avaluació de requisits legals i altres requisits
8.4 - Preparació i resposta davant d'emergències | ü | Vegeu Gesdocal | PLA_24 - Pla d´emergències de Sant Pere i Sant Pau i activitats associades PE-CN-03 Metodologia d´anàlisi d´impacte PE-T/P-07 - Retirada de producte.
8.5.1.4 - Uso previsto | ü |  | Guia per a la identificació de l´ús previst Pàgina web: https://www.ematsa.cat/la-teva-aigua/qualitat/aigua-de-qualitat/aigua-de-laixeta-aigua-de-qualitat/
8.5.1.5 - Diagrames de flux i descripció dels processos. | X |  | ESQ_01 Esquema General de la xarxa d'abastament. MAN_04 - Manual d´operació de planta ETAP per a potabilització de la Mina P-II i el Pou Miró II
8.5.2 - Indetificació de perills i determinació del nivells acceptables. 8.5.2.3 - Avaluació del perills. | ü |  | PE-T/P-05 - Desenvolupament del Pla APPCC i requisits legals del SGIA. GEN_32 Taula d’identificació de perills i avaluació de riscos sanitaris de l’aigua. PS-S/I-02 - Pasos Preliminares para permitir el análisis de peligros
8.5.2.4 - Sel.lecció i categorització de les mesurs de control | ü |  | PE-T/P-05 - Desenvolupament del Pla APPCC i requisits legals del SGIA. GEN_32 Taula d’identificació de perills i avaluació de riscos sanitaris de l’aigua.
8.5.4 - Plan de control de peligros HACCP/PPRO | ü |  | PE-T/P-05 - Desenvolupament del Pla APPCC i requisits legals del SGIA. GEN_32 Taula d’identificació de perills i avaluació de riscos sanitaris de l’aigua.
8.5.4.4 - Acciones cuando no se cumplen los límites críticos o los criterios de acción. | ü |  | PS-S-07- Control de No conformidades y acciones correctivas PCAT-03 - No Conformes i accions correctores SIGECAL - No Coformes
8.6 - Actualizació de la informació específica dels PPR i del pla de control de perills. | ü |  | PE-T/P-05 - Desenvolupament del Pla APPCC i requisits legals del SGIA. GEN_32 Taula d’identificació de perills i avaluació de riscos sanitaris de l’aigua.
8.7 - Control del seguiment i mesura | ü |  | PCAT-04 - Mesura i seguiment Mantenimiento de equipos e instalaciones. (sense codi)
8.9 - Control de les No Conformitats de procés. | ü |  | PS-S-07- Control de No conformidades y acciones correctivas. PCAT-03 - No Conformes i accions correctores SIGECAL - No Coformes
9 - Avaluació de l'acompliment. | ü |  | Informes auditoria interna y externa Actas del Comité SGIA Revisión del sistema por Dirección
10 - Millora | ü |  | PS-S-07- Control de No conformidades y acciones correctivas. PCAT-03 - No Conformes i accions correctores SIGECAL - No Coformes