## ELE01
Annex III - oferta econòmica 24SM8264 Materials elèctrics i ventilació
LOT ELE01 MATERIAL ELÈCTRIC DIVERS
Del total del pressupost del LOT ELE01, un màxim del 10% es podrà destinar a materials corresponents a la mateixa família, no inclosos a la següent llista.
Nº Lin. | Descripció | Quantitat | Preu unitari | Total | Marca i model valorat
1 | MTS.TUB CORRUGAT M-20 LLIURE HAL.AMB GUIA | 400 |  | 0
2 | MTS.CABLE MANEGA ELÈCTRIC FLEXIBLE 3X1(NEGRE) | 500 |  | 0
3 | MTS.CABLE MANEGA ELÈCTRIC FLEXIBLE 3X1.5 LLIURE HAL, | 900 |  | 0
4 | MTS.CABLE MANEGA ELÈCTRIC FLEXIBLE 3X2.5 LLIURE HAL. | 1100 |  | 0
5 | MTS.CABLE PARAL·LEL MEGAFONIA R/N 2X1. | 200 |  | 0
6 | MTS.CABLE COAXIAL ANTENA TV 75 OHMS K-8 | 200 |  | 0
7 | LAMPADA REFLALED R90 12W E27 3000K 240V. | 10 |  | 0
8 | REGLETA NILO 4MM CONNEXIO | 60 |  | 0
9 | REGLETA NILO 6MM CONNEXIO | 20 |  | 0
10 | REGLETA NILO 10MM CONNEXIO | 120 |  | 0
11 | REGLETA NILO 16MM CONNEXIO | 180 |  | 0
12 | REGLETA NILO 25MM CONNEXIO | 30 |  | 0
13 | BASE AÈRIA INDUSTRIAL GRIS 2P 16AMP. CABLE 3X2,5MM² | 39 |  | 0
14 | POLSADOR EXTRAPLA SIMON 73150-50 O EQUIVALENT | 30 |  | 0
15 | COMMUTADOR SUPERFICIE SIMON 73201-50 O EQUIVALENT | 20 |  | 0
16 | GRUP INTERRUPTOR SIMON 32398-35 O EQUIVALENT | 5 |  | 0
17 | BOMBETA HALOGENA 15V150W 6423 DICROICA PHILIPS O EQUIVALENT | 6 |  | 0
18 | CINTA AILLANT BLANC 19MMX20MTR 3M TEMFLEX O EQUIVALENT | 10 |  | 0
19 | CINTA AILLANT BLAVA 19MMX20MTR 3M TEMFLEX O EQUIVALENT | 10 |  | 0
20 | CINTA AILLANT GROGA 19MMX20MTR 3M TEMFLEX O EQUIVALENT | 10 |  | 0
21 | CINTA AILLANT MARRO 19MMX20MTR 3M TEMFLEX O EQUIVALENT | 10 |  | 0
22 | CINTA AILLANT NEGRA 19MMX20MTR 3M TEMFLEX O EQUIVALENT | 120 |  | 0
23 | CINTA AILLANT VERDA 19MMX20MTR 3M TEMFLEX O EQUIVALENT | 10 |  | 0
24 | CINTA AILLANT VERMELLA 19MMX20MTR 3M TEMFLEX O EQUIVALENT | 10 |  | 0
25 | CAIXA CONNEXIÓ ESTANCA 80X80X405MM POLIESTIRÈ AMB TAPS | 40 |  | 0
26 | CAIXA ESTANCA 105X105MM LEGRAND 921 36 O EQUIVALENT | 70 |  | 0
27 | BOMBETA HALOGENA DICROICA 24V 250W PHILIPS 409751 O EQUIVALENT | 18 |  | 0
28 | CAIXA VISTA ESTANCA LEGRAND 921 66 O EQUIVALENT | 10 |  | 0
29 | TECLAT COMPLET ACOD-10 092090 TEGUI O EQUIVALENT | 2 |  | 0
30 | TISORES ELECTRICISTA AMB FUNCIÓ CRIMPADORA HT-12134 O EQUIVALENT | 20 |  | 0
31 | CANAL SALVACABLES 3 COMPARTIMENTS 18X75X2000MM | 6 |  | 0
32 | CLAU QUADRE ELÈCTRIC 2532000 RITTAL O EQUIVALENT | 8 |  | 0
33 | MECANISME POLSADOR 10 AX/2520V. JUNG 531U O EQUIVALENT | 10 |  | 0
34 | PLACA FRONTAL ACKERMANN COD.88880A3 O EQUIVALENT | 20 |  | 0
35 | ALICATES TALLACABLE MILWAUKEE 48226104 O EQUIVALENT | 1 |  | 0
36 | ALICATES TALLACABLE KT-45 R WEIDMÜLLER O EQUIVALENT | 1 |  | 0
37 | CRIMPADORA PARA CABLES DE DATOS TE CONNECTIVITY 1725150-1-AS O EQUIVALENT | 1 |  | 0
38 | CLAU ARMARIS ELÈCTRICS UNIVERSAL UKC4 CEMBRE O EQUIVALENT | 8 |  | 0
39 | ALICATES TALLACABLES KNIPEX 95 16 200 O EQUIVALENT | 1 |  | 0
40 | MECANISME ANUL.PRES.ACKERMANN COD.73642C O EQUIVALENT | 5 |  | 0
41 | BOMBETA LED E27 PARATHOM A75 ¦ 9W OSRAM O EQUIVALENT | 50 |  | 0
42 | PANELL LED PL COMP 600V 33W 840 U19 | 12 |  | 0
43 | DOWNLIGHT LED HAT EH24 LED 20,5W 2400lm 4000K BLANC | 4 |  | 0
44 | MECANISME POTENCIÒMETRE ELECTRÒNIC 1-10V INTERRUPTOR 6A | 3 |  | 0
45 | DOWNLIGHT LED STILL C 20W DIÀMETRE AJUSTABLE 50-210MM 1600LM IP20 | 22 |  | 0
46 | DOWNLIGHT LED CIRCULAR DE 180MM 15W 4000K | 6 |  | 0
47 | PLAFÓ CIRCULAR LED SURFACE 350 18W/4K IP44 1440LM | 25 |  | 0
48 | DRIVER MEANWELL LPV 35-24 O EQUIVALENT | 4 |  | 0
49 | DRIVER 42W 350-1050MA 0-100V DALI2,0 MEANWELL O EQUIVALENT | 6 |  | 0
50 | TUB LED T8 EM VALUE 1200 15W 840 1800lm | 10 |  | 0
51 | TUB LED T8 EM VALUE 600 6,6W 840 800lm | 10 |  | 0
52 | FLUORESCENT MASTER TL MINI 8W-840 4000K | 15 |  | 0
53 | TUB LED T8 EM VALUE 1500 18,2W 840 2200LM | 10 |  | 0
54 | DOWNLIGHT LED ENCASTABLE IP67 COB CRI90 4000K 60º INOX | 10 |  | 0
55 | JOC GRAPES PANELL QUADRAT LED | 10 |  | 0
56 | LED DRIVER LCM-25 MEANWELL O EQUIVALENT | 14 |  | 0
57 | LLUMINARIA EMERGENCIA VSE NORMALUX O EQUIVALENT | 6 |  | 0
58 | PANELL LED PL CMFT 600 BLANC 33W 4320LM-840 60X60CM U19 | 70 |  | 0
59 | PANELL LED PL PFM 600 BLANC 30 W 4000 K UGR<19. | 29 |  | 0
60 | PANELL LED 29W 4300LM 4000K 596X596MM UGR<19 | 10 |  | 0
61 | POTENCIOMETRE 240-10 JUNG O EQUIVALENT | 10 |  | 0
62 | PROJECTOR LED NEGRE 50W/4000K 5000LM | 4 |  | 0
63 | PROJECTOR EXTERIOR LED 100W 4000K 212x267x44MM IP65 IK06 RABAT O EQUIVALENT | 12 |  | 0
64 | LEDTUBE T8 EM PRO UO 1500 23,4W 850 | 10 |  | 0
65 | TUB FLUORESCENT ACTINIC BL TL-D 15W/10 1SL/25 | 10 |  | 0
66 | TUB T8 EM PRO ULTRA OUTPUT 14.9 W/5000 K 1200 mm | 10 |  | 0
67 | TUBO LED T8 EM PRO 1500 18,8W 840 3100lm | 10 |  | 0
68 | COD.88882 A3 PLACA FRONT.1 VERMELL 1 VERD ACKERMANN O EQUIVALENT | 10 |  | 0
69 | COD.88882 A3N PLACA FRONT.1 VERMELL 1 VERD ACKERMANN O EQUIVALENT | 5 |  | 0
70 | MÒDUL P/RJ45 AMP CAT.5 MD67 | 75 |  | 0
71 | PLACA INCLINADA 1MOD. K80/9 SIMON O EQUIVALENT | 45 |  | 0
72 | CONNECTOR AMP RJ45CAT6 TE CONNECTIVITY 13750552 O EQUIVALENT | 250 |  | 0
73 | TERMÒSTAT. AMBIENT TD-1200 DIGITAL BAXI O EQUIVALENT | 4 |  | 0
74 | CONDENSADOR MOTOR FANCOIL DE 2,5 UF | 20 |  | 0
75 | EXTRACTOR BANY SILENT-300 CZ S&P O EQUIVALENT | 2 |  | 0
76 | ACTUADOR DE AMORTIGUACIÓ DE FUNCIONAMIENT BELIMO LMQ24A-SR O EQUIVALENT | 2 |  | 0
77 | PANELL 24 PORTS UTP CAT.6 | 5 |  | 0
78 | LAMPADA OSRAM 64260 12V 30W O EQUIVALENT | 5 |  | 0
79 | LAMPADA. LED PARATHOM CL 10W/840 E27 OSRAM O EQUIVALENT | 20 |  | 0
80 | ABRAÇADORA NILÓ ABRANYL 18-20 GRIS | 220 |  | 0
81 | AVISADOR ACÚSTIC RALSR0 AL-S VERMELL 230/48VAC | 5 |  | 0
82 | SAFATA METÀL·LICA PORTACABLES DE REIXETA 60X300MM ELECTROZINCADA | 9 |  | 0
83 | BASE FEMELLA MULTICONTACTE 12C 16A IP66/IP67 09A4001 MARECHAL O EQUIVALENT | 4 |  | 0
84 | BASE MASCLE MULTICONTACTE 12C 16A IP66/IP67 09A8001 MARECHAL O EQUIVALENT | 4 |  | 0
85 | BASE ENDOLL AMB DOBLE CARREGADOR USB 23526-USB BJC O EQUIVALENT | 50 |  | 0
86 | CAIXA SUPERFÍCIE 23460 BJC O EQUIVALENT | 50 |  | 0
87 | MARC 1 ELEMENT 23001 BJC O EQUIVALENT | 50 |  | 0
88 | BASE MULTIPLE 6 ENDOLLS AMB INTERRUPOTOR I CABLE 5 MTS.BLANC | 12 |  | 0
89 | BASE TERRA ENDOLL 2P+T XS QUADRADA AMB TAPA INS52100 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 2 |  | 0
90 | BASE SCHUKO ANTIVANDÀLIC MTN2400-7060 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 21 |  | 0
91 | BASE SCHUKO 45º DRETA AMB TAPA BLANC 6713 COMA O EQUIVALENT | 4 |  | 0
92 | BOBINA DE FUSTA PER A CABLE MANGUERA DE 630x450 | 3 |  | 0
93 | MTS.CABLE ELÈCTRIC CONTRA INCENDIS (AS+) SOZ1-K 2x1.5mm 300/500V CPR | 100 |  | 0
94 | MTS.CABLE ELÈCTRIC APANTALLAT 2127311H CERVI O EQUIVALENT | 500 |  | 0
95 | MTS.CABLE FLEXIBLE TRANSMISSIÓ DADES 31156100 CERVI O EQUIVALENT | 400 |  | 0
96 | MTS.CABLE PAR HF Z1OZ1-K/AS 500V 2X1,5MM 30961313 CERVI O EQUIVALENT | 400 |  | 0
97 | MTS.CABLE MANEGA ELÈCTRIC FLEXIBLE 3X1.5 NEGRE | 100 |  | 0
98 | MTS.CABLE MANEGA ELÈCTRIC FLEXIBLE 3X2.5 NEGRE | 200 |  | 0
99 | MTS.CABLE MANEGA ELÈCTRIC FLEXIBLE 3X6 LLIURE HALÒGENS | 60 |  | 0
100 | MTS.CABLE MANEGA FLEXIBLE RZ1-K 0,6/1kV(AS) 5G6 CPR VERD | 100 |  | 0
101 | MTS.CABLE MÀNEGA PER A SISTEMES DIGITALS RAP-GTWIN/HF 2X1,00MM² | 100 |  | 0
102 | MTS.CABLE MÀNEGA FLEXIBLE RZ1-K 0,6/1Kv (AS) 5G10 CPR VERD | 120 |  | 0
103 | MTS.CABLE ELÈCTRIC APANTALLAT PER ALARMA LS2L 2X060X4X0,20 | 500 |  | 0
104 | CAIXES DE CABLE UTP CAT6 305MTS | 6 |  | 0
105 | CAJA EMPOTRAR PLACA DE CALLE CE-7600 GOLMAR O EQUIVALENT | 6 |  | 0
106 | CAIXA ESTANCA CONNEXIÓ AMB CONS IP55 100X100X55MM | 30 |  | 0
107 | CAIXA SORTIDA PIS ALTIRA 6 MÒDULS GRIS SCHNEIDER ISM50636 O EQUIVALENT | 2 |  | 0
108 | CAIXA BUIDA METÀL·LICA DE CONNEXIONS ELÈCTRIQUES 80X80X51,5MM | 2 |  | 0
109 | CANAL 2 TAPES 50x150 U23X BLANC UNEX 93 O EQUIVALENT | 24 |  | 0
110 | CANAL PISOCANAL PC 25-100 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 10 |  | 0
111 | PANY ELECTRIC PER A ANTIPANIC 4A0H61B86K OPENER&CLOSERS O EQUIVALENT | 3 |  | 0
112 | CABLE FLEXIBLE APANTALLAT PAR-POS 2X2X0,5 FRLSHF CERVI O EQUIVALENT | 350 |  | 0
113 | CABLE CONNEXIÓ CISCO STAK-T4-3M REF.10237115-003 O EQUIVALENT | 1 |  | 0
114 | COMMUTADOR ANTIVANDALIC 10A MTN3116-7060 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 5 |  | 0
115 | MTS.CABLE MÀNEGA FLEXIBLE RZ1-K 0,6/1Kv (AS) 5G4 CPR VERD | 35 |  | 0
116 | MTS.CABLE MÀNEGA FLEXIBLE RZ1-K 0,6/1Kv (AS) 3G4 CPR VERD | 40 |  | 0
117 | INTERRUPTOR ACTI9 IC60N RCBO 4P 25A 30MA 6KA AC A9D57425 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 1 |  | 0
118 | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL DP60 20A30MA AC 6KA 608664 G.E. o EQUIVALENT | 1 |  | 0
119 | LLUMINÀRIA EMERGÈNCIA 140LM 230V 322X120X45MM BLANC DUNNA D-150L O EQUIVALENT | 12 |  | 0
120 | LLUMINÀRIA SUPERFÍCIE LED IP44 27,5W CARME 731E-L4130B-28 O EQUIVALENT | 3 |  | 0
121 | MINICOFRE 1x8 MÓDULOS 200x195x112 KAEDRA 13978 O EQUIVALENT | 1 |  | 0
122 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL IID 2P 40A 30mA CLASE-AC A9R60240 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 1 |  | 0
123 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC iK60N 2P 10A CORBA-C A9K17210 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 3 |  | 0
124 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC iK60N 2P 16A CORBA-C A9K17210 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 1 |  | 0
125 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC iK60N 2P 25A CORBA-C A9K17210 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 1 |  | 0
126 | RELÉ FOTOELÈCTRIC RF-10 10A ORIENTABLE 230VCA | 1 |  | 0
127 | CANAL PC+ABS 2 TAPES 50x150 U41X BLANC UNEX 93074-42 O EQUIVALENT | 14 |  | 0
128 | SORTIDA DE CABLES 2 MÒDULS POLAR NU386218 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 10 |  | 0
129 | ADAPTADOR 1 MECANISME MOSAIC 65 BLANC 93608-2 UNEX O EQUIVALENT | 50 |  | 0
130 | BASE ENDOLL AMB PRESA TERRA JUNG 1521EINS O EQUIVALENT | 60 |  | 0
131 | BASE ENDOLL PROTECCIÓ INFANTIL LS1520KIPLWW JUNG O EQUIVALENT | 60 |  | 0
132 | PLACA MODULAR 1 ENDOLL LS1969-1WEWW BLANC JUNG O EQUIVALENT | 15 |  | 0
133 | MARC 5 ELEMENTS 81X365MM LS 990 BLANC LS985WW JUNG O EQUIVALENT | 9 |  | 0
134 | CONTACTE PISTÓ TETRAPOLAR ENCASTAT 10259 KLESCO O EQUIVALENT | 4 |  | 0
135 | DRIVER REGULABLE PCD-40-1050B MEANWELL O EQUIVALENT | 4 |  | 0
136 | DRIVER LED 500-1400MA 60,3W 2-90V DALI2 LCM-60DA2 MEANWELL O EQUIVALENT | 12 |  | 0
137 | DRIVER REGULABLE DC MAXI JOLLY US DALI 127413 TCI O EQUIVALENT | 5 |  | 0
138 | FONT D'ALIMENTACIÓ LRS-50-12 MEANWELL O EQUIVALENT | 14 |  | 0
139 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 16A. 4P. | 4 |  | 0
140 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 20A 4P. | 2 |  | 0
141 | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL DP60C16/030 GENERAL ELECTRIC O EQUIVALENT | 1 |  | 0
142 | SISTEMA COMUNICACIÓ PACIENT-INFERMERIA INTERCALL IPLT62 L752ES | 3 |  | 0
143 | CABLE CAT.6 UTP PVC GRIS 5 METRES | 14 |  | 0
144 | LED DRIVER EAGLERISE FLS-42-1050 DALI-2 LD OLFER O EQUIVALENT | 6 |  | 0
145 | MARC 3 ELEMENTS ANTIVANDALIC MTN480360 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 10 |  | 0
146 | MARC REIXETA NX7101/A 1P GOLMAR O EQUIVALENTE | 6 |  | 0
147 | MARC TRIPLE SERIE ACER ES 2983 JUNG LS990 O EQUIVALENT | 4 |  | 0
148 | MONITOR IP 4,3" ART 4TH/G+ HANDICAPPED H 12310400 GOLMAR O EQUIVALENT | 1 |  | 0
149 | PANELL GUIA CABLES HORITZONTAL 5526 OPENETICS O EQUIVALENT | 20 |  | 0
150 | PASSACABLES 7MM BLINDAT ANTIVANDÀLIC 10312 KLESCO O EQUIVALENT | 2 |  | 0
151 | PLACA CENTRAL AMB BOTÓ GIRATORI SERIE LS990 JUNG O EQUIVALENT | 5 |  | 0
152 | PORTALÀMPADES FLUORESCENT G13 SENSE PORTACEBADOR PER A TUBS T8 | 100 |  | 0
153 | POLSADOR EMERGENCIA 221123NGCT KLESCO O EQUIVALENT | 4 |  | 0
154 | REGLETA SCHUKO RACKS 16A 8 ENDOLLS AMB INTERRUPTOR 2397 OPENETICS O EQUIVALENT | 3 |  | 0
155 | REGULADOR SIMON 75 PER A LED O EQUIVALENT | 2 |  | 0
156 | RELE FINDER 55.34.9.012.0040 O EQUIVALENT | 10 |  | 0
157 | RELE INTERFACE ESTANDAR 1C 24VCA | 40 |  | 0
158 | RELE INTERFACE ESTANDAR C10-A10X 230V AC | 10 |  | 0
159 | RELE MODELO CA 220VCA 6A RALUX O EQUIVALENT | 5 |  | 0
160 | MTS. CABLE DETECCIÓ INCENDIS RTAP 2X1.5MM2 VERMELL R.100 | 200 |  | 0
161 | BASE SCHUKO NU303718 BLANCA SCHNEIDER O EQUIVALENT | 70 |  | 0
162 | SOPORTE PER A CONDUCTOR CARGOL ROSCA FEMELLA 776110072 CIRPROTEC O EQUIVALENT | 10 |  | 0
163 | SUPORT SOBRETAULA SOB-UNI GOLMAR O EQUIVALENT | 1 |  | 0
164 | SUPORT VENTOSA EF300SCP KLESCO O EQUIVALENT | 3 |  | 0
165 | PAQUET 10 UN. ESTRIBO GUIA DK 7111,900 RITTAL O EQUIVALENT | 1 |  | 0
166 | SWITCH 8 PORTS SW-108 8POE+2xUPLINK | 1 |  | 0
167 | TEMPORITZADOR MULTITENSIÓ 80.01.0.240.0000 FINDER O EQUIVALENT | 3 |  | 0
168 | MTS.TUB CORRUGAT LLIURE HALOGENS M32 | 150 |  | 0
169 | MTS.TUB CORRUGAT LLIURE HALOGENS M20 | 600 |  | 0
170 | MTS.TUB CORRUGAT LLIURE HALOGENS M25 | 750 |  | 0
171 | VENTILADOR 3615EL-05W-B40-EQ NMB TECHNOLOGIES O EQUIVALENT | 5 |  | 0
172 | VENTOSA ELECTROMAGNÈTICA MONITORITZADA 3000N EF300CTC KLESCO O EQUIVALENT | 3 |  | 0
173 | KIT VIDEO NX5110/ART 7W AMB WIFI 12205119 GOLMAR O EQUIVALENT | 1 |  | 0
174 | ALLARGO ELÈCTRIC DE 25 METRES 3X1,5MM | 40 |  | 0
175 | PROLONGADOR CABLE H05VV-F 3X1,5MM 5MTS BLANC 16A 250V | 40 |  | 0
176 | BASE MÚLTIPLE DE 5 ENDOLLS 3X1,5MM² 16A BLANCA AMB INT. CABLE 1,5MTS | 40 |  | 0
177 | MECANISME TRUCADA AMB LED 73022B ACKERMANN O EQUIVALENT | 5 |  | 0
178 | CONNEXIÓ TELÈFON ESPIRALL.3,5M.4P4C NEGRE | 160 |  | 0
179 | CABLE CONNEXIÓ CAT 6A UTP LSZH GRIS 2 MTS. | 300 |  | 0
180 | TIRADOR SANITARI PER A BANY 70045A3 ACKERMANN O EQUIVALENT | 40 |  | 0
181 | CABLE CONNEXIÓ CAT 6A UTP LSZH GRIS 3 MTS. | 300 |  | 0
182 | TERMOMETRE DIGITAL PANELABLE OI-10 OSAKA O EQUIVALENT | 54 |  | 0
183 | CONMUTADOR CREUAMENT 31251-30 SIMON O EQUIVALENT | 8 |  | 0
184 | LAMPADA INFRARED PAR38150W 220V 12887415 PHILLIPS O EQUIVALENT | 18 |  | 0
185 | CINTA VULCANITZADA 19MM MINIM ROTLLE DE 9MTS SCOTCH 3M O EQUIVALENT | 9 |  | 0
186 | BASE MÚLTIPLE 6 ENDOLLS AMB INTERRUPTOR 3X1,5 R.6066 BLANC 3 MTS. | 94 |  | 0
187 | MECANISME TRUCADA PRESA 73075A ACKERMANN O EQUIVALENT | 8 |  | 0
188 | MECANISME TRUCADA PRESA 73091B ACKERMANN O EQUIVALENT | 30 |  | 0
189 | LAMPÀDA BLUE 18W/712G11 4008321198884 OSRAM O EQUIVALENT | 12 |  | 0
190 | PULSADOR LEGRAND 78362 O EQUIVALENT | 16 |  | 0
191 | TERMÒSTAT ELECTRÒNIC FAN-COIL ECOLUXFAN COMFORT 4T 0407614 O EQUIVALENT | 4 |  | 0
192 | KIT DETECTOR INCENDIS (FDO221+FDB221+FDB291) SIEMENS O EQUIVALENT | 15 |  | 0
193 | RELE 10A250V 24V 26.01.8.024.0000 FINDER O EQUIVALENT | 30 |  | 0
194 | ACTUADOR ROTATIVO TD10-24V CO 22 705 MUNDOCONTROL O EQUIVALENT | 8 |  | 0
195 | DETECTOR PROXIMITAT DICROMAT+CR ORBIS O EQUIVALENT | 6 |  | 0
196 | 88894 CL VERD LAMPARA ACKERMANN O EQUIVALENT | 20 |  | 0
197 | 88894 BL VERMELLA LAMPARA ACKERMANN O EQUIVALENT | 20 |  | 0
198 | PROJECTOR LED 5700K 50W NEGRE EXTERIOR 4125 02 50 85 SECOM O EQUIVALENT | 20 |  | 0
199 | PULS.EMERG. VERDE(PAE) KLESCO 221123NGCT O EQUIVALENT | 4 |  | 0
200 | TANCA ELÈCTRICA 4L8.4.61M 12V AC/DC OPENERS&CLOSERS O EQUIVALENT | 3 |  | 0
201 | TANCA ELÈCTRICA 4R8.4.61M 12V AC/DC OPENERS&CLOSERS O EQUIVALENT | 3 |  | 0
202 | EF300CTC-N VENTOSA KLESCO O EQUIVALENT | 6 |  | 0
203 | TIMBRE SENSE CABLES DD-3 RODMANS C/PILAS O EQUIVALENT | 52 |  | 0
204 | CINTA VULCANIZADA 3MX50MM RM 2228 3M O EQUIVALENT | 3 |  | 0
205 | MARC MOSAIC-IIP/PANEL 2M REF.080291 LEGRAND O EQUIVALENT | 60 |  | 0
206 | POLSADOR SIMON 73150-39 O EQUIVALENT | 20 |  | 0
207 | LAMPADA LED 9W 5000K E-27 STANDARD PRILUX O EQUIVALENT | 160 |  | 0
208 | TANCA ELÈCTRICA S34.1.00. E INVER. 12V DC OPENERS&CLOSERS O EQUIVALENT | 4 |  | 0
209 | BASE ENDOLL BLANCA PROTECCIÓ INFANTIL JUNG LS1521KIWW O EQUIVALENT | 30 |  | 0
210 | MARC 2 ELEMENTS BLANC ALPÍ .JUNG LS982WW O EQUIVALENT | 30 |  | 0
211 | TANCA ELÈCTRICA OC870 INVERSA OPENERS&CLOSERS O EQUIVALENT | 6 |  | 0
212 | TECLA GRAN SUPERF. ACERO ES2993 JUNG O EQUIVALENT | 5 |  | 0
213 | TECLA GRAN SUPERF. BLANC ALPÍ ES2993 JUNG O EQUIVALENT | 5 |  | 0
214 | CINTA ADHES.D/CARA ADC-9 9MM 1M 4129710 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 300 |  | 0
215 | BASE ENCHUFE BIP.73 LOFT BL.REF.73431-50 SIMON O EQUIVALENT | 20 |  | 0
216 | EQUIP EMERGÈNCIA F-200L NORMALUX O EQUIVALENT | 54 |  | 0
217 | LLUMINÀRIA QUADRADA 225MM 20W840 180-250V BLANCA PRILUX O EQUIVALENT | 90 |  | 0
218 | LLUMINÀRIA RODONA 225MM 20W840 180-250V BLANCA PRILUX O EQUIVALENT | 70 |  | 0
219 | MARC ENCASTAT. S.EXTRAPLANA BL F-ME NORMALUX O EQUIVALENT | 34 |  | 0
220 | LLUMINÀRIA EMERGENCIA VIA VSE NORMALUX O EQUIVALENT | 87 |  | 0
221 | LAMPARA THERATHERM RED 250W E27 230V. OSRAM O EQUIVALENT | 6 |  | 0
222 | PLACA FRONTAL REF.88885B3 ACKERMANN O EQUIVALENT | 20 |  | 0
223 | COMANDAMENT TRUCADA INF. 2+1 BOTONS DIN 7 POLS, IP54, | 30 |  | 0
224 | COMANDAMENT TRUCADA INF. 2+1 BOTONS MAGN. IP67 | 13 |  | 0
225 | COMANDAMENT 3P. CLAVIJA 7P (3M) - NA 74166B1 ACKERMANN O EQUIVALENT | 10 |  | 0
226 | CABLE 3 MTS, COD.88931B1V ACKERMANN O EQUIVALENT | 165 |  | 0
227 | 74188A1 MOD. LLIT CLIMOPHON 99 ACKERMANN O EQUIVALENT | 3 |  | 0
228 | FONT ALIMENTACIO RASPBERRY PI 3 5,1V 13W NEGRA 2,5A | 12 |  | 0
229 | ALIMENTADOR 5V 1MT.1A CABLE USB C BLANC | 12 |  | 0
230 | INJECTOR POE 60W HIKVISION O EQUIVALENT | 6 |  | 0
231 | CABLE DADES HDMI 4K 15 MTS. MASCLE/MASCLE | 11 |  | 0
232 | CABLE DADES HDMI 4K 10 MTS. MASCLE/MASCLE | 16 |  | 0
233 | CABLE ADAPTADOR DADES HDMI-DVI 1,8 MTS | 4 |  | 0
234 | CABLE PROLONGADOR DADES USB MASCLE/FEMELLA 10MTS | 4 |  | 0
235 | LLUMINÀRIA ENCASTABLE 18W/1600LM 4.000K Ø225MM BLANC | 8 |  | 0
236 | METRES DE CABLE DADES UTP - CAT.6 | 150 |  | 0
237 | CONMUTADOR DOBLE 31397-31 SIMON O EQUIVALENT | 24 |  | 0
238 | DETECTOR MOVIMENT INTERIOR/EXTERIOR BLANC 9084R112 DUOLEC O EQUIVALENT | 10 |  | 0
239 | LLUMINARIA EMERGENCIA SOL LD N3 TCA BLANC DAISALUX O EQUIVALENT | 40 |  | 0
240 | MARC 4 ELEMENTOS MARFIL 31641-31 SIMON O EQUIVALENT | 15 |  | 0
241 | POTENCIOMETRE Ø22-10K XB5AD912R10K SCHNEIDER O EQUIVALENT | 4 |  | 0
242 | POLSADOR CAMPANA MARFIL-SIMON 31 O EQUIVALENT | 4 |  | 0
243 | CABLE ALIMENTACIÓ MINIM 2,5MTS A IEC320-C13 FEMELLA A MASCLE SCHUKO | 20 |  | 0
244 | ADAPTADOR D-SUB 9 VIES MASCLE A RJ45 FEMELLA NEGRE | 50 |  | 0
245 | ADAPTADOR D-SUB 9 VIES MASCLE A RJ45 FEMELLA BLAU | 10 |  | 0
246 | ADAPTADOR D-SUB 9 VIES MASCLE A RJ45 FEMELLA VERD | 10 |  | 0
247 | ADAPTADOR D-SUB 9 VIES MASCLE A RJ45 FEMELLA GROC | 10 |  | 0
248 | ADAPTADOR D-SUB 9 VIES MASCLE A RJ45 FEMELLA VERMELL | 10 |  | 0
249 | ADAPTADOR D-SUB 9 VIES MASCLE A RJ45 FEMELLA GRIS METÀL·LIC | 50 |  | 0
250 | ORGANITZADOR CABLES EN ESPIRALL NEGRE ØMAXIM 34MM LONG.1MT | 10 |  | 0
251 | ROTLLE ORGANITZADOR CABLE NEGRE ØMAXIM 15MM LONG.5MT | 2 |  | 0
252 | CONECTOR RJ-45 CAT.6 | 300 |  | 0
253 | TIMBRE INALAMBRIC D-80 DUOLEC O EQUIVALENT | 19 |  | 0
254 | ALIMENTADOR ELECTRONIC AC/DC 2250mA 27W | 41 |  | 0
TOTAL PRESSUPOST LOT ELE01: |  |  |  | 0
Parc del Taulí, 1 08208 Sabadell, Barcelona 93 723 10 10 www.tauli.cat

## ELE02
Annex III- oferta econòmica 24SM8264 Materials elèctrics i ventilació
LOT ELE02 MATERIAL ELÈCTRIC DIVERS
Del total del pressupost del LOT ELE02, un màxim del 10% es podrà destinar a materials corresponents a la mateixa família, no inclosos a la següent llista.
Nº Lin. | Descripció | Quantitat | Preu unitari | Total | Marca i model valorat
1 | MTS. CABLE FLEXIBLE 1X1.5 NEGRE L/H 750V H07Z1-K EN CAIXA | 1600 |  | 0
2 | MTS. CABLE FLEXIBLE 1X1.5 MARRÓ L/H 750V H07Z1-K EN CAIXA | 1800 |  | 0
3 | MTS. CABLE FLEXIBLE 1X1.5 GRIS L/H 750V H07Z1-K EN CAIXA | 1000 |  | 0
4 | MTS. CABLE FLEXIBLE 1X1.5 BLAU L/H 750V H07Z1-K EN CAIXA | 2000 |  | 0
5 | MTS. CABLE FLEXIBLE 1X1.5 GROC-VERD L/H 750V H07Z1-K EN CAIXA | 1800 |  | 0
6 | MTS. CABLE FLEXIBLE 1X2.5 NEGRE L/H 750V H07Z1-K EN CAIXA | 2400 |  | 0
7 | MTS. CABLE FLEXIBLE 1X2.5 MARRÓ L/H 750V H07Z1-K EN CAIXA | 1600 |  | 0
8 | MTS. CABLE FLEXIBLE 1X2.5 GRIS L/H 750V H07Z1-K EN CAIXA | 400 |  | 0
9 | MTS. CABLE FLEXIBLE 1X2.5 BLAU L/H 750V H07Z1-K EN CAIXA | 2800 |  | 0
10 | MTS. CABLE FLEXIBLE 1X2.5 GROC-VERD L/H 750V H07Z1-K EN CAIXA | 1600 |  | 0
11 | MTS. CABLE FLEXIBLE 1X4 NEGRE L/H 750V H07Z1-K EN CAIXA | 300 |  | 0
12 | MTS. CABLE FLEXIBLE 1X4 MARRÓ L/H 750V H07Z1-K EN CAIXA | 300 |  | 0
13 | MTS. CABLE FLEXIBLE 1X4 GRIS L/H 750V H07Z1-K EN CAIXA | 100 |  | 0
14 | MTS. CABLE FLEXIBLE 1X4 BLAU L/H 750V H07Z1-K EN CAIXA | 600 |  | 0
15 | MTS. CABLE FLEXIBLE 1X4 GROC-VERD L/H 750V H07Z1-K EN CAIXA | 200 |  | 0
16 | MTS. CABLE FLEXIBLE 1X6 NEGRE L/H 750V H07Z1-K EN CAIXA | 100 |  | 0
17 | MTS. CABLE FLEXIBLE 1X6 MARRÓ L/H 750V H07Z1-K EN CAIXA | 100 |  | 0
18 | MTS. CABLE FLEXIBLE 1X6 GRIS L/H 750V H07Z1-K EN CAIXA | 100 |  | 0
19 | MTS. CABLE FLEXIBLE 1X6 BLAU L/H 750V H07Z1-K EN CAIXA | 200 |  | 0
20 | MTS. CABLE FLEXIBLE 1X6 GROC-VERD L/H 750V H07Z1-K EN CAIXA | 200 |  | 0
21 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC DIFERENCIAL 2P40A 30MA M.G. | 1 |  | 0
22 | CONTACTOR LC1D38P7 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 2 |  | 0
23 | BATERIA LUZ EMERGENCIA 3KRMT 15/51 ZAALHT 800KR 3,6V-0,8AH ZEMPER O EQUIVALENT | 10 |  | 0
24 | POLSADOR DE PERA COD.74140B1 ACKERMANN O EQUIVALENT | 70 |  | 0
25 | ALICATES DE TALL 9002650000 KT 8 WEIDMÜLLER O EQUIVALENT | 1 |  | 0
26 | DRIVER REGULABLE DRPLT40W ILUMAX O EQUIVALENT | 10 |  | 0
27 | PANTALLA LED 60X60 PL-TUK40W/840 ILUMAX O EQUIVALENT | 10 |  | 0
28 | LLUMINÀRIA DE SUPERFÍCIE ESTANCA LED 30W 6000K ARLUS O EQUIVALENT | 7 |  | 0
29 | MARC SUPERFICIE PANTALLA LED 60X60 ILUMAX PLT-600X600 O EQUIVALENT | 16 |  | 0
30 | MTS. CABLE CONNEXIÓ CAT 6A UTP LSZH 4PAR100-074 EXCEL O EQUIVALENT | 6710 |  | 0
31 | CONTROL UNIVERSAL SENSE PROG. RLU222 CO23163 SIEMENS O EQUIVALENT | 4 |  | 0
32 | CANAL PVC 2 MTS.50X100 DE 1 TAPA RAL 9010 | 24 |  | 0
33 | ARMARIO METALICO NSYCRN33150T SCHNEIDER O EQUIVALENT | 1 |  | 0
34 | CABLE ALIMENTACIÓ 5MTS A IEC320-C13 FEMELLA A MASCLE SCHUKO | 7 |  | 0
35 | MTS, CABLE FLEXIBLE.ZH RZ1-K (AS) 1x35 MM2 | 292 |  | 0
36 | CAIXA ESTANCA AMB CONS 310X240X125MM 100888 SOLERA O EQUIVALENT | 20 |  | 0
37 | QUADRE ESTANC 3 FILES 36 ELEMENTS VE312E HAGER O EQUIVALENT | 1 |  | 0
38 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC DIFERENCIAL A9R21463 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 1 |  | 0
39 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC A9N18371 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 1 |  | 0
40 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC A9F75463 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 1 |  | 0
41 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDD 2P 40A 300MA CLASE-AC | 3 |  | 0
42 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDD 4P 40A 300MA CLASE-AC | 4 |  | 0
43 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC A9F75432 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 2 |  | 0
44 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC A9N18391 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 1 |  | 0
45 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 4 POLS 20A | 1 |  | 0
46 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 4 POLS 32A CORBA C | 2 |  | 0
47 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 4 POLS 63A CORBA B | 1 |  | 0
48 | INTERRUPTOR DE TEMPS DIGITAL CCT15854 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 1 |  | 0
49 | CABLE 15 MTRS. RJ45 CAT6 UTP LSZH GRIS | 10 |  | 0
50 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 4 POLS 32A CORBA D | 1 |  | 0
51 | MÒDUL LÒGIC AMB PANTALLA 6ED1052-1HB08-0BA1 SIEMENS O EQUIVALENT | 2 |  | 0
52 | MTS.CABLE COURE NU DE 16MM² | 50 |  | 0
53 | COS PILOT LLUMINÓS LED ZB4BVM3 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 3 |  | 0
54 | PERFIL C20 40X20MM GALVANIZADO TEL35G INTERFLEX O EQUIVALENT | 20 |  | 0
55 | PLACA TELÈFON 4 CONT. RJ11 BLANC 31480-30 SIMON O EQUIVALENT | 10 |  | 0
56 | UNIÓ REFORÇADA 64020061 PEMSA O EQUIVALENT | 200 |  | 0
57 | COMANDAMENT DE MÀ DIN 7 POLS, IP54, 74162B1 ACKERMANN O EQUIVALENT | 50 |  | 0
58 | COMANDAMENT DE MÀ AUTO-DESCONEXIÓ 74163B9 ACKERMANN O EQUIVALENT | 210 |  | 0
59 | PLACA AMB POLSADOR VERMELL 88881A3 ACKERMANN O EQUIVALENT | 10 |  | 0
60 | INTERRUPTOR UNIPOLAR 10 AX 250V 31101-30 SIMON O EQUIVALENT | 20 |  | 0
61 | MECANISME DE TRUCADA PNEUMATICA 70007B ACKERMANN O EQUIVALENT | 5 |  | 0
62 | MTS. CABLE MANEGA ELÈCTRIC FLEXIBLE 5X2.5 LLIURE HAL. | 200 |  | 0
63 | MTS. CABLE MANEGA ELÈCTRIC FLEXIBLE 3X2.5 LLIURE NEGRE | 100 |  | 0
64 | MOTOR ASKMOTOR M3AA 90 LC4 ABB (3GAA092530) O EQUIVALENT | 1 |  | 0
65 | MTS. CANAL 7X12MM BLANC UNEX REF.78010-2 O EQUIVALENT | 200 |  | 0
66 | INDICADOR PASSADÍS EXTRAPLÀ 72556 D2 ACKERMANN O EQUIVALENT | 3 |  | 0
67 | CANAL 16X16MM BLANCA UNEX 78031-2 O EQUIVALENT. | 80 |  | 0
68 | BATERIA 6V1.6A 803985 SAFT O EQUIVALENT | 38 |  | 0
69 | LÀMPADA LED PL 9WG24 2P 4000K 582L015-F4 CALA O EQUIVALENT | 250 |  | 0
70 | POLSADOR 31659-60 SIMON O EQUIVALENT | 30 |  | 0
71 | CONNEXIÓ PROLONGADOR BASE+CABLE 0710.2.1418N COMA O EQUIVALENT | 10 |  | 0
72 | PANELL LED 60X60T HP A 1848 33W 4K BLANC UGR<19 | 291 |  | 0
73 | LLUMINÀRIA LED 600X1200MM 73W 4KCLD-CELL 4000K 22185318-00 O EQUIVALENT | 40 |  | 0
74 | LLUMINÀRIA LED K SUPERFÍCIE CIRCULAR.18W 4K DLESRB18W/840 BLANCA | 20 |  | 0
75 | LLUMINÀRIA LED 300X1200MM 4K 35W UGR<19 2218521000 DISANO O EQUIVALENT | 10 |  | 0
76 | INTERRUPTOR ENCASTABLE AMB MECANISME DE TRUCADA 73090A ACKERMANN O EQUIVALENT | 5 |  | 0
77 | PLACA COBERTA POLSADOR 88880A3N ACKERMANN O EQUIVALENT | 10 |  | 0
78 | CABLE I POM VERMELL PER TRUCADA WC 88880C5 ACKERMANN O EQUIVALENT | 10 |  | 0
79 | BASE CONNEXIÓ BM99 SUPERFICIE 74174A1 ACKERMANN O EQUIVALENT | 6 |  | 0
80 | MARC PLACA FRONTAL 1 ELEMENT 88914A5 ACKERMANN O EQUIVALENT | 10 |  | 0
81 | PLACA FRONTAL MECANISME TRUCADA LLIT 88885A3 ACKERMANN O EQUIVALENT | 20 |  | 0
82 | LAMPADA HBO 50W/AC 39V L1 OSRAM O EQUIVALENT | 6 |  | 0
83 | MULTIMETRE DIGITAL CATIII 600V IP65 KMD-16 KOBAN O EQUIVALENT | 2 |  | 0
84 | DETECTOR TENSIÓ CAT.4 1000V 1AC- VOLTALERT 200-1000V FLUKE O EQUIVALENT | 8 |  | 0
85 | CABLE 5 MTS UTP RJ45 LSZH BLANC CAT.6 | 30 |  | 0
86 | POLSADOR TRUCADA 74163B9 ACKERMANN O EQUIVALENT | 10 |  | 0
87 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 2P 15A CORBA G. | 16 |  | 0
88 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 2P 25A CORBA G. | 11 |  | 0
89 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 2P 10A CORBA G. | 34 |  | 0
90 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC DIFERENCIAL 4P 40A 30MA TIPUS AC | 17 |  | 0
91 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC DIFERENCIAL 4P 40A 300MA TIPUS AC | 9 |  | 0
92 | ENDOLL AÈRI INDUSTRIAL GRIS 2P 16AMP. CABLE 3X2,5MM² | 60 |  | 0
93 | ENDOLL TRIPLEX SCHUKO AMB PRESA DE TERRA. 10A. COMA 475B O EQUIVALENT | 100 |  | 0
94 | BASE ENDOLL DOBLE SUPERFÍCIE SIMON 10462-31 O EQUIVALENT | 12 |  | 0
95 | BASE ENDOLL TRIPLE SUPERFÍCIE SIMON 10463-31 O EQUIVALENT | 10 |  | 0
96 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC DIFERENCIAL 2P 40A 30MA TIPUS AC | 21 |  | 0
97 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 2P 20A CORBA G. | 9 |  | 0
98 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC DIFERENCIAL 2P 40A 300MA TIPUS AC | 20 |  | 0
99 | PLACA 2 ELEMENTS BLANCA 31620-30 SIMON O EQUIVALENT | 50 |  | 0
100 | INTERRUPTOR HORARI ANALÒGIC CR/D/1X16/1MOD, 003740 LEGRAND O EQUIVALENT | 2 |  | 0
101 | BASE ENDOLL 2P+TT BLANC MOSAIC 77213 II+T16A 250V. LEGRAND O EQUIVALENT | 100 |  | 0
102 | ARMARI METÀL·LIC NSYCRN65150T SCHNEIDER O EQUIVALENT | 1 |  | 0
103 | BLOC DE TRUCADA 076655 LEGRAND O EQUIVALENT | 6 |  | 0
104 | MTS. CABLE MÀNEGA FLEXIBLE 5X16MM² (3+N+T) RZ1-K 1KV LIBRE HAL. | 85 |  | 0
105 | MTS. CABLE MÀNEGA FLEXIBLE 5X6MM² RZ1-K 1KV LIBRE HAL. | 200 |  | 0
106 | CAIXA COMPLETA ELÈCTRICA NSYPLS1827G SCHNEIDER O EQUIVALENT | 4 |  | 0
107 | CAIXA COMPLETA ELÈCTRICA NSYPLS2727G SCHNEIDER O EQUIVALENT | 4 |  | 0
108 | BASE ENDOLL SCHUKO VERDA NU303706 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 16 |  | 0
109 | ADAPTADOR 4 MÒDULS MOSAIC-45 65PC ABS U42X BLANC 93613-42 UNEX O EQUIVALENT | 48 |  | 0
110 | DISJUNTOR MAGNETOTÈRMIC TSY 6-10-(M-P9) GV2ME14X SCHNEIDER O EQUIVALENT | 10 |  | 0
111 | CONTACTE AUXILIAR FRONTAL TESYS 1A+1C (M-P9) GVAE11X | 10 |  | 0
112 | CONTACTE AUXILAR DE DOBLE SENYALITZACIÓ A9A26929 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 10 |  | 0
113 | SELECTOR LLUMINÓS VERD 3 POSICIONS ZB4BK1333 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 12 |  | 0
114 | COS LLUMINÓS LED VERD 230V (M-D2) ZB4BW0M31 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 12 |  | 0
115 | COS PILOT LLUMINÓS LED VERMELL ZB4BVM4 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 12 |  | 0
116 | MTS.CABLE RZ1-K (AS) 5G1.5 R.100 VERD | 100 |  | 0
117 | MTS. SAFATA METÀL·LICA PORTACABLES DE REIXETA 60X70MM ELECTROZINCADA | 15 |  | 0
118 | COMMUTADOR 75201-39 SIMON O EQUIVALENT | 15 |  | 0
119 | QUADRE ELÈCTRIC IP-66 CRN 800X600X200MM | 1 |  | 0
120 | INT.AUT.DIF. SUPERIMMUNITZAT iID 2P 40A 30MA CLASSE A SI A9DF3640 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 16 |  | 0
121 | INT.AUT.DIF. SUPERIMMUNITZAT iID 2P 16A 30MA CLASSE A SI A9DF3616 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 6 |  | 0
122 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 4P 16A CORBA C. | 5 |  | 0
123 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 4P 25A CORBA C. | 5 |  | 0
124 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC DIFERENCIAL 4P 40A 30MA TIPUS A-SI A9R61440 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 1 |  | 0
125 | INT.AUT.DIF. SUPERIMMUNITZAT iID 4P 40A 300MA CLASSE A SI A9R35440 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 2 |  | 0
126 | INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 4P 100A CORBA C. | 2 |  | 0
127 | INTERRUPTOR MAGNÈTIC DPN IC40F 25A | 7 |  | 0
128 | MARC 2 ELEMENTS BLANC 75620-30 SIMON O EQUIVALENT | 20 |  | 0
129 | MTS.CABLE DISTRIBUCIÓ RZ1-K 1X70 AFUMEX O EQUIVALENT | 80 |  | 0
130 | MTS.CABLE RESISTENT AL FOC RZ1-K (AS) 5G25MM² | 50 |  | 0
131 | REGULADOR GIRATORIO LED NU351418 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 5 |  | 0
132 | SORTIDA CABLE 2 MÒDULS AMB RETENEDOR BLANC 277550L LEGRAND O EQUIVALENT | 10 |  | 0
133 | BASE SCHUKO DOBLE BLANC AMB PILOT NU306718 AS SCHNEIDER O EQUIVALENT | 15 |  | 0
134 | BASE SCHUKO DOBLE VERD AMB PILOT NU306706 AS SCHNEIDER O EQUIVALENT | 8 |  | 0
135 | SENSOR FOTOELÈCTRIC 12 A 24VDC XUB4ANANL2 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 2 |  | 0
136 | TELERRUPTOR 2P-16A 220V A9C30812 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 2 |  | 0
137 | MARC 1 ELEMENT BLANC 31610-30 SIMON O EQUIVALENT | 90 |  | 0
138 | LÀMPADA PL-L 36W/840/4P MASTER 2G11 PHILLIPS O EQUIVALENT | 40 |  | 0
139 | BASE ENDOLL BLANC 2P+T 31432-30 SIMON O EQUIVALENT | 100 |  | 0
140 | BASE ENDOLL MARFIL 2P+T 31432-31 SIMON O EQUIVALENT | 20 |  | 0
141 | TRANSFORMADOR DIFERENCIAL WGC-140 P1 TIPUS A P10156 CIRCUTOR O EQUIVALENT | 1 |  | 0
142 | MTS. TUB ENDOLLABLE M-32 ARMET 010TARM032 O EQUIVALENT | 42 |  | 0
143 | CURVA M-32 ARMET 020CARM032 O EQUIVALENT | 19 |  | 0
144 | MANGUITO M-32 ARMET 020MARM032 O EQUIVALENT | 50 |  | 0
145 | COMMUTADOR BLANC 31201-30 SIMON O EQUIVALENT | 30 |  | 0
146 | INTERRUPTOR UNIPOLAR BLANC 31101-30 SIMON O EQUIVALENT | 20 |  | 0
147 | LAMPARA LYNX DE 26W/840/4 PG24-q-3 0025927 SYLVANIA O EQUIVALENT | 40 |  | 0
148 | GRUP 2 INTERRUPTORS BLANC 31398-30 SIMON O EQUIVALENT | 10 |  | 0
149 | PLACA CEGA BLANCA 31800-30 SIMON O EQUIVALENT | 10 |  | 0
150 | CANALETA ELÈCTRICA 10MMX16MM 78021-2 UNEX O EQUIVALENT | 96 |  | 0
151 | CANALETA ELÈCTRICA 10MMX22MM 78022-2 UNEX O EQUIVALENT | 96 |  | 0
152 | CANALETA ELÈCTRICA 20MMX30MM 78043-2 UNEX O EQUIVALENT | 60 |  | 0
153 | TUB FLUORESCENT MASTER TL5 14W/840 SUPER 80 PHILLIPS O EQUIVALENT | 50 |  | 0
154 | TUB.FLUORESCENT TL-5-HO-28W/840 63948655 PHILLIPS O EQUIVALENT | 100 |  | 0
155 | TUB FLUORESCENT TL-D ECO 16W/840 EOC 26861740 PHILLIPS O EQUIVALENT | 50 |  | 0
156 | TUB FLUORESCENT TL-D ECO 32W/840 EOC 26462640 PHILLIPS O EQUIVALENT | 25 |  | 0
157 | COMMUTADOR 2 MÒDULS NU320318 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 20 |  | 0
158 | MARC 2 ELEMENTS STUDIO POLAR NU200418 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 35 |  | 0
159 | COMMUTADOR DOBLE 2 MODULS BLANC NU321318 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 10 |  | 0
160 | DETECTOR DE MOVIMENT PROFES. IS D360 BLANC 601317 STEINEL O EQUIVALENT | 6 |  | 0
161 | POLSADOR BLANC 2 MODULS NU320618 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 20 |  | 0
162 | MARC 1 ELEMENT BLANC POLAR NU200218 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 50 |  | 0
163 | LAMPARA LINX DE 18W/840/4 PG24-q-2 SILVANIA O EQUIVALENT | 20 |  | 0
164 | BASE ENDOLL SCHUKO BLANCA NU303718 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 136 |  | 0
165 | BASTIDOR ZAMAK NU7002 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 160 |  | 0
166 | TELERRUPTOR ITL 16A 24VCA 12VCC A9C30111 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 4 |  | 0
167 | INTERRUPTOR COMMUTADOR SUPERFÍCIE ESTANC GRIS 10A PLEXO 069711 LEGRAND O EQUIVALENT | 8 |  | 0
168 | CENTRALITZACIÓ LLOC DE TREBALL 3 COLUMNES U22.234.18 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 6 |  | 0
169 | COMMUTADOR REGULADOR DE LLUM GIRATORI 7501313-39 SIMON O EQUIVALENT | 4 |  | 0
170 | LAMPÀDA LED GU10 5,4W 4000K 457252 PHILIPS O EQUIVALENT | 100 |  | 0
171 | ENDOLL 90º AMB ANELLA 2P+T10/16A 0502 52 LEGRAND O EQUIVALENT | 10 |  | 0
172 | BASE SUPERFÍCIE LATERAL ESTANCA GRIS 06973310 LEGRAND O EQUIVALENT | 43 |  | 0
173 | TUB LED 600MM 9W840 STARTER ROT 46143300 PHILLIPS O EQUIVALENT | 250 |  | 0
174 | TUB LED 1200MM 18W840 STARTER ROT 422007 PHILLIPS O EQUIVALENT | 170 |  | 0
175 | TUB LED 1500MM 23W840 STARTER ROT 78958100 PHILLIPS O EQUIVALENT | 40 |  | 0
176 | MARC 3 ELEMENTS BLANC 31630-30 SIMON O EQUIVALENT | 8 |  | 0
177 | PANELL LED ENCASTAR CIRCULAR RD-P-15 4000K 20W 240MM | 140 |  | 0
178 | GRUP 2 POLSADORS BLANCO 31331-30 SIMON O EQUIVALENT | 20 |  | 0
179 | CENTRALITZACIÓ LLOC DE TREBALL 3 COLUMNES NU173418 SCHNEIDER O EQUIVALENT | 16 |  | 0
180 | ADAPTADOR 1 MECANISME MOSAIC 65 BLANC 93608-2 UNEX O EQUIVALENT | 20 |  | 0
181 | CARÀTULA RJ45 2 MOD. NU946118 POLAR SCHNEIDER O EQUIVALENT | 40 |  | 0
TOTAL PRESSUPOST LOT ELE02: |  |  |  | 0
Parc del Taulí, 1 08208 Sabadell, Barcelona 93 723 10 10 www.tauli.cat

## VENT1
Annex III - oferta econòmica 24SM8264 Materials elèctrics i ventilació
LOT VENT1 MATERIAL ELÈCTRIC DIVERS
Del total del pressupost del LOT VENT1, un màxim del 10% es podrà destinar a materials corresponents a la mateixa família, no inclosos a la següent llista.
Nº Lin. | Descripció | Quantitat | Preu unitari | Total | Marca i model valorat
1 | BOMBA CONDENSADOS ESCOCLIMA AS06801 O EQUIVALENT | 6 |  | 0
2 | VENTILADOR EXTRACTOR MURAL 5110006300 S&P O EQUIVALENT | 1 |  | 0
3 | MOTOVENTILADOR FCX82PO AERMEC O EQUIVALENT | 1 |  | 0
4 | TAPA CLIMATIZADORA LADO MOTOR 450X365MM CHL-30 E SERVOCLIMA O EQUIVALENT | 1 |  | 0
5 | TERMOSTATO DIGITAL OSAKA F10 O EQUIVALENT | 2 |  | 0
6 | TREN VENTILACION TYPE 3BTB-CO 60-45-A-0/5 ELCO 4-017-1587 O EQUIVALENT | 6 |  | 0
7 | TURBINA MODELO CBP 9/9 CBP-240/240 S&P O EQUIVALENT | 2 |  | 0
8 | CLIMATITZADOR METEOR EC220V 2200W S&P O EQUIVALENT | 10 |  | 0
9 | FILTRO VARIADOR DE FRECUENCIA 312333 MITSUBISHI O EQUIVALENT | 2 |  | 0
10 | FILTRO VARIADOR DE FRECUENCIA 312356 MITSUBISHI O EQUIVALENT | 1 |  | 0
11 | VARIADOR DE FRECUENCIA 247605 MITSUBISHI O EQUIVALENT | 2 |  | 0
12 | VARIADOR DE FRECUENCIA 247606 MITSUBISHI O EQUIVALENT | 2 |  | 0
13 | MOTOR FANCOIL 103M-2025/7Q EUROMOTORS (EMI) O EQUIVALENT | 15 |  | 0
14 | MOTOR FANCOIL 3FL 50110/6Q EUROMOTORS (EMI) O EQUIVALENT | 10 |  | 0
15 | TURBINA ALUMINI 113.0009 MOD. TBA.196/274 ELCO O EQUIVALENT | 31 |  | 0
16 | VENTILADOR CENTRÍFUG 4GDS25 133/190L Y43-09 ECOFIT O EQUIVALENT | 8 |  | 0
17 | TREN VENTILACIÓ FANCOIL TIPO 3BTM-CO 40-40-A-0/2 REF.4-017-1586 ELCO O EQUIVALENT | 13 |  | 0
18 | EXTRACTOR TRIFÀSIC CHT-400-4T 230/400V.IE3 REF.1007737 SODECA O EQUIVALENT | 2 |  | 0
19 | TURBINA DDM 10/10 E6G2701-1F 4P 3V NICOTRA O EQUIVALENT | 2 |  | 0
20 | VENTILADOR CENTRÍFUG SERIE CBP-9/9 S&P O EQUIVALENT | 1 |  | 0
21 | UNITAT VENTILACIÓ FAN COIL MOTOVENTILADOR FCZI 700 AERMEC O EQUIVALENT | 3 |  | 0
22 | FILTRE DE SOROLL PER A FR-D740 FF-RMSH-170-30A-SF1 MITSUBISHI O EQUIVALENT | 1 |  | 0
23 | FILTRE FANCOIL 400X500X98MM MARC METÀL·LIC | 4 |  | 0
24 | FILTRE FANCOIL 835X200X6MM MARC METÀL·LIC | 5 |  | 0
25 | FILTRE FANCOIL 1080X205X3MM MARC METÀL·LIC | 10 |  | 0
26 | FILTRE FANCOIL 1080X185X3MM MARC METÀL·LIC | 5 |  | 0
27 | FILTRE FANCOIL 850X205X5MM MARC METÀL·LIC | 5 |  | 0
28 | FILTRE FANCOIL 1390X260X4MM MARC METÀL·LIC | 7 |  | 0
29 | FILTRE FANCOIL 520X230X10MM MARC METÀL·LIC | 8 |  | 0
30 | FILTRE FANCOIL 690X390X21MM MARC METÀL·LIC | 4 |  | 0
31 | FILTRE FANCOIL 860X195X12MM MARC METÀL·LIC | 4 |  | 0
32 | FILTRE FANCOIL 945X215X3MM MARC METÀL·LIC | 4 |  | 0
33 | FILTRE FANCOIL 850X205X5MM G3 MARC METÀL·LIC | 8 |  | 0
34 | FILTRE FANCOIL 795X180X6MM MARC METÀL·LIC | 20 |  | 0
35 | FILTRE FANCOIL 1100X190X10MM MARC METÀL·LIC | 4 |  | 0
36 | FILTRE FANCOIL G3 725X205X5MM MARC METÀL·LIC | 12 |  | 0
37 | FILTRE FANCOIL 1060X215X5MM G3 MARC METÀL·LIC | 16 |  | 0
38 | FILTRE FANCOIL 490X220X5MM G3 MARC METÀL·LIC | 4 |  | 0
39 | FILTRE FANCOIL 1090X215X03MM MARC METÀL·LIC | 12 |  | 0
40 | FILTRE FANCOIL 1230X215X10MM MARC METÀL·LIC | 30 |  | 0
41 | MOTOR FANCOIL 106B-3055/8Q R/H. 2 EIXOS EUROMOTORS O EQUIVALENT | 10 |  | 0
42 | FILTRE FANCOIL 775X170X5MM MARC METÀL·LIC | 20 |  | 0
43 | FILTRE FANCOIL 1190X350X20MM MARC METÀL·LIC | 20 |  | 0
44 | FILTRE VARIADOR FREQÜÈNCIA FFR-MSH-170-30 A-SF1 MITSUBISHI O EQUIVALENT | 2 |  | 0
45 | VARIADOR DE FREQÜÈNCIA FR-D740-120-SC-EC MITSUBISHI O EQUIVALENT | 2 |  | 0
TOTAL PRESSUPOST LOT VENT1: |  |  |  | 0
Parc del Taulí, 1 08208 Sabadell, Barcelona 93 723 10 10 www.tauli.cat

## VENT2
Annex III -oferta econòmica 24SM8264 Materials elèctrics i ventilació
LOT VENT2 MATERIAL ELÈCTRIC DIVERS
Del total del pressupost del LOT VENT2, un màxim del 10% es podrà destinar a materials corresponents a la mateixa família, no inclosos a la següent llista.
Nº Lin. | Descripció | Quantitat | Preu unitari | Total | Marca i model valorat
1 | FILTRE BIOFIL EPM7 0287 0592 098 EPM712244 | 17 |  | 0
2 | FILTRE BIOFIL EPM7 0490 0490 098 imb. GFI EPM702599 | 15 |  | 0
3 | FILTRE BIOFIL EPM7 0490 0592 098 EPM720244 | 22 |  | 0
4 | FILTRE BIOFIL EPM7 0530 0600 025 imb. GFI EPM703522 | 20 |  | 0
5 | FILTRE BIOFIL EPM7 0592 0592 098 EPM724244.03 | 4 |  | 0
6 | FILTRE BIOFIL EPM7 0600 0775 048 imb. GFI EPM705048 | 20 |  | 0
7 | FILTRE BIOFIL EPM9 0490 0490 098 imb. GFI EPM902599 | 1 |  | 0
8 | FILTRE BIOFIL EPM9 0490 0592 098 EPM920244 | 1 |  | 0
9 | CEL·LA CFA-W 0490 0490 048 A40 | 16 |  | 0
10 | FILTRE CFA-W 0287 0592 048 FP12242 | 2 |  | 0
11 | CEL·LA CFL 0215 1062 006 | 20 |  | 0
12 | CEL·LA CFW40 0315 0460 048 pieg. LP401548 | 2 |  | 0
13 | CEL·LA CFW40 0345 0590 048 pieg. LP402048 | 2 |  | 0
14 | CEL·LA CFW40 0460 0630 048 pieg. LP403048 | 2 |  | 0
15 | CEL·LA CFW40 0590 0680 048 pieg. LP404048 | 2 |  | 0
16 | CEL·LA WR 0235 0756 047 W02048 | 4 |  | 0
17 | CEL·LA WR 0240 0450 022 t.ca. W01022 | 80 |  | 0
18 | CEL·LA WR 0265 0450 047 t.ca. W01548 | 12 |  | 0
19 | CEL·LA WR 0287 0494 047 t.ca. W01548 | 4 |  | 0
20 | CEL·LA WR 0315 0460 047 t.ca. W01548 | 8 |  | 0
21 | CEL·LA WR 0345 0592 047 t.ca W02048 | 8 |  | 0
22 | CEL·LA WR 0394 0430 047 t.ca. W02048 | 16 |  | 0
23 | CEL·LA WR 0394 0760 047 t.ca. W03048 | 4 |  | 0
24 | CEL·LA WR 0430 0630 047 t.ca. W03048 | 12 |  | 0
25 | CEL·LA WR 0450 1200 022 t.ca. W05522 | 32 |  | 0
26 | CEL·LA WR 0460 0630 047 t.ca. W03048 | 20 |  | 0
27 | CEL·LA WR 0590 0680 047 t.ca. W04048 | 8 |  | 0
28 | CEL·LA WR 0287 0592 047 W12242 | 80 |  | 0
29 | CEL·LA WR 0394 0394 022 W16161 | 4 |  | 0
30 | CEL·LA WR 0490 0592 047 W20242 | 27 |  | 0
31 | CEL·LA WR 0494 0494 047 W20202 | 31 |  | 0
32 | CEL·LA WR 0592 0592 047 W24242 | 352 |  | 0
33 | CEL·LA WSE 0265 0450 047 WS01548 | 18 |  | 0
34 | CEL·LA WSE 0315 0460 047 WS01548 | 6 |  | 0
35 | CEL·LA WSE 0345 0590 047 WS02048 | 6 |  | 0
36 | CEL·LA WSE 0460 0630 047 WS03048 | 6 |  | 0
37 | CEL·LA WSE 0548 0626 047 WS03548 | 4 |  | 0
38 | CEL·LA WSE 0590 0680 047 WS04048 | 6 |  | 0
39 | FILTRE HEPAFIL 0490 0490 150 MK142020M6 | 4 |  | 0
40 | FILTRE GPH14 0610 0610 282 HGP142424H | 4 |  | 0
41 | FILTRE GPH14 0490 0592 292 HGP142023H | 6 |  | 0
42 | FILTRE GPH13 0305 0610 292 HGP131224H | 2 |  | 0
43 | FILTRE GPH13 0610 0610 292 HGP132424H | 8 |  | 0
44 | FILTRE GPH14 0592 0592 292 HGP142323H | 4 |  | 0
45 | FILTRE GPH14 0610 0610 292 HGP142424H | 1 |  | 0
46 | FILTRE HMB 0305 0610 292 HM122412 | 1 |  | 0
47 | FILTRE LAM14 0610 0610 068 LM2424 | 3 |  | 0
48 | FILTRE LAM14 0610 0610 078 LM24243 | 64 |  | 0
49 | TEIXIT FILTRANT POLITEX A40 58X580MM | 60 |  | 0
50 | PANELL FX 40 0490 0480 050 1 rete pieg. | 32 |  | 0
51 | PANELL FX 40 0345 0590 050 1 rete pieg. | 24 |  | 0
52 | PANELL FX 40 0315 0460 050 1 rete pieg. | 24 |  | 0
53 | PANELL FX 40 0345 0590 048 1 rete pieg. | 8 |  | 0
54 | PANELL FX 40 0430 0630 048 1 rete pieg. | 36 |  | 0
55 | PANELL FX 40 0430 0630 050 1 rete pieg. | 24 |  | 0
56 | PANELL FX 40 0460 0315 048 1 rete pieg. | 8 |  | 0
57 | PANELL FX 40 0460 0630 048 1 rete pieg. | 44 |  | 0
58 | PANELL FX 40 0460 0630 050 1 rete pieg. | 36 |  | 0
59 | PANELL FX 40 0590 0680 048 1 rete pieg. | 8 |  | 0
60 | PANELL FX 40 0590 0680 050 1 rete pieg. | 24 |  | 0
61 | BOSSA FILTRE RÍGIDA 0287 0592 0292 TR91224ES FTR9ES | 4 |  | 0
62 | BOSSA FILTRE RÍGIDA 0490x0592x292 TR92024ES FTR9ES | 14 |  | 0
63 | BOSSA FILTRE RÍGIDA 0592x0592x292 TR92424ES.01 FTR9ES | 11 |  | 0
64 | FILTRE H14 0610 0610 068 LM2424 | 24 |  | 0
65 | FILTRE ABSOLUT METAL·LIC 0305 0610 0150 MK141224M6 | 34 |  | 0
66 | FILTRE BOSSA RÍGIDA 0287 0592 0292 NT91224ES NTR9ES | 26 |  | 0
67 | FILTRE BOSSA RÍGIDA 0592 0592 0292 NT92424ES.01 NTR9ES | 6 |  | 0
68 | CEL·LA FILTRANT 0490 0592 098 H620244 HT6 | 5 |  | 0
69 | CEL·LA FILTRANT EPM6D 0490 0340 098 F6 | 5 |  | 0
70 | CEL·LA CFW40 0490 0592 048 LP420242 | 6 |  | 0
71 | CEL·LA CFW40 0287 0592 048 LP412242 | 8 |  | 0
72 | FILTRE BOSSA RIGIDA 0490 0592 0292 NE62024 NTE6 | 4 |  | 0
73 | FILTRE BOSSA RIGIDA 0287 0592 0292 NE61224 NTE6 | 5 |  | 0
74 | FILTRE BOSSA RIGIDA 0490 0592 0292 NE92024 NTE9 | 2 |  | 0
75 | FILTRE BOSSA RIGIDA 0592 0592 0292 TR72424ES.01 FTR7ES | 10 |  | 0
76 | TEIXIT FILTRANT POLITEX A40 2X20MTS SF350AR4 | 1 |  | 0
77 | FILTRE ABSOLUT 0535 0535 078 H13 LAM13 | 21 |  | 0
78 | CEL·LA WR 0345 0480 047 W02048 CARTRÓ | 10 |  | 0
79 | FILTRE BIOFIL EPM7 0345 0480 048 EPM702048 CARTRÓ | 10 |  | 0
TOTAL PRESSUPOST LOT VENT2: |  |  |  | 0
Parc del Taulí, 1 08208 Sabadell, Barcelona 93 723 10 10 www.tauli.cat