## Preus unitaris - oferta econòmi
ANNEX FULL D'AMIDAMENTS I PREUS UNITARIS
1. CONDUCTORS DE BAIXA TENSIÓ (BT)
Conductors de Baixa Tensió (BT)
Subministrament, estesa i connexió (incloses bornes) de cable:
Concepte | Unitats | Cost Unitari | Total
| m | €/m | €
Cable elèctric d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), amb conductor de coure, aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material llibre d'halògens. No propagació de flama, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, resistència a la absorció d'aigua , als raigs ultraviolat, als agents químics, greixos, olis i cops.
Unipolar
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x35 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x50 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x70 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x95 mm2 |  |  | 0
3G (F+N+PE)
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G 2,5 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G 4 mm2 | 900 |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G 6 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G 10 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G 16 mm2 |  |  | 0
3x (3F)
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3x4 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3x6 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3x10 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3x16 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3x25 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3x35 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3x50 mm2 |  |  | 0
4x (3F+N)
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4x2,5 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4x4 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4x6 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4x10 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4x16 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4x25 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4x35 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4x50 mm2 |  |  | 0
4G (3F+PE)
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G 2,5 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G 4 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G 6 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G 10 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G 16 mm2 |  |  | 0
5G (3F+N+PE)
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 5G 2,5 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 5G 4 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 5G 6 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 5G 10 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 5G 16 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 5G 25 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 5G 35 mm2 |  |  | 0
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 5G 50 mm2 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL | 0
2. MULTI CABLES BOTONERES, CAIXES INTERCONNEXIÓ, ELECTROVÀLVULES
Multi cables botoneres, caixes interconnexió, electrovàlvules
Subministrament, estesa i connexió (incloses bornes) de cable:
Concepte | Unitats | Cost Unitari | Total
| m | €/m | €
Cables apantallats i lliures d'halògens d'alta seguretat, amb baixa emissió de fums i no propagadors de l'incendi. La pantalla formada per trena de fils de coure protegeix el cable de les possibles interferències electromagnètiques provocades per circuits propers
Z1C4Z1-K (AS) 0,6/1 kV
Z1C4Z1-K (AS) 0,6/1 kV 3G1,5 mm2 |  |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 0,6/1 kV 4G1,5 mm2 |  |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 0,6/1 kV 5G1,5 mm2 |  |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 0,6/1 kV 6G1,5 mm2 |  |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 0,6/1 kV 7G1,5 mm2 |  |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 0,6/1 kV 8G1,5 mm2 |  |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 0,6/1 kV 10G1,5 mm2 |  |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 0,6/1 kV 12G1,5 mm2 |  |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 0,6/1 kV 14G1,5 mm2 |  |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 0,6/1 kV 16G1,5 mm2 |  |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 0,6/1 kV 18G1,5 mm2 |  |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 0,6/1 kV 20G1,5 mm2 |  |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 0,6/1 kV 24G1,5 mm2 |  |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 300/500 V
Z1C4Z1-K (AS) 300/500 V 3G1,5 mm2 | 9000 |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 300/500 V 4G1,5 mm2 |  |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 300/500 V 5G1,5 mm2 |  |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 300/500 V 6G1,5 mm2 |  |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 300/500 V 7G1,5 mm2 |  |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 300/500 V 8G1,5 mm2 |  |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 300/500 V 10G1,5 mm2 |  |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 300/500 V 12G1,5 mm2 |  |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 300/500 V 14G1,5 mm2 | 930 |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 300/500 V 16G1,5 mm2 |  |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 300/500 V 18G1,5 mm2 |  |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 300/500 V 20G1,5 mm2 |  |  | 0
Z1C4Z1-K (AS) 300/500 V 24G1,5 mm2 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL | 0
3. MULTI CABLES INSTRUMENTS
Multi cables instruments
Subministrament, estesa i connexió (incloses bornes) de cable:
Concepte | Unitats | Cost Unitari | Total
| m | €/m | €
Cables de coure flexible classe 5, amb aïllament i coberta lliure d'halògens, cablejat per parells o ternes amb pas helicoidal, amb pantalla individual (per parell) formada per cinta d'alumini/polièster amb cobertura del 100%, més fil de drenatge de coure estanyat, parells cablejats en capes concèntriques, amb pantalla global de cinta d'alumini/polièster amb cobertura del 100%, amb fil de drenatge de coure estanyat, que recobreix tots els parells
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V (amb pantalla global)
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 2x2x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 3x2x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 4x2x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 5x2x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 6x2x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 10x2x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 12x2x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 16x2x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 19x2x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 24x2x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 2x2x1,5 mm2 | 19200 |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 3x2x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 4x2x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 5x2x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 6x2x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 10x2x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 12x2x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 16x2x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 19x2x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 24x2x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 2x3x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 3x3x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 6x3x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 12x3x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 2x3x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 3x3x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 6x3x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1OZ1-K (AS) 300/500 V 12x3x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V (amb pantalla per parells i pantalla global)
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 2x2x0,75 mm2 | 3810 |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 3x2x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 4x2x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 5x2x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 6x2x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 10x2x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 12x2x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 16x2x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 19x2x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 24x2x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 2x2x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 3x2x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 4x2x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 5x2x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 6x2x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 10x2x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 12x2x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 16x2x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 19x2x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 24x2x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 2x3x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 3x3x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 6x3x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 12x3x0,75 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 2x3x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 3x3x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 6x3x1,5 mm2 |  |  | 0
Z1HOZ1-K (AS) 300/500 V 12x3x1,5 mm2 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL | 0
4. MULTI CABLES INSTRUMENTS PER A ZONES ATEX
Multi cables instruments per a ZONEX ATEX
Subministrament, estesa i connexió (incloses bornes) de cable:
Concepte | Unitats | Cost Unitari | Total
| m | €/m | €
Cables de coure flexible classe 5, amb aïllament i coberta lliure d'halògens, cablejat per parells o ternes amb pas helicoidal, amb pantalla individual (per parell) formada per cinta d'alumini/polièster amb cobertura del 100%, més fil de drenatge de coure estanyat, parells cablejats en capes concèntriques, amb pantalla global de cinta d'alumini/polièster amb cobertura del 100%, amb fil de drenatge de coure estanyat, que recobreix tots els parells. Armats mitjançant corona de fils d'acer galvanitzat
(a desglossar pel licitador tipus de cables i seccions)
Cable amb pantalla global de 2x2x1,5 mm2 | 780 |  | 0
0
0
0
0
Cable amb pantalla global i per parells 2x2x1,5 mm2 | 1080 |  | 0
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL | 0
5. CABLE DE FIBRA ÒPTICA
Cable de fibra òptica
Subministrament, estesa i connexió (incloses bornes) de cable:
Concepte | Unitats | Cost Unitari | Total
| m | €/m | €
Cable de fibra òptica multimode, tipus CDAD, protegit contra rosegadors amb recobriment de polietilè i banda d'acer corrugat, solapada formant un tub. Les fibres seran 62,5/12 micras de diàmetre
(a desglossar pel licitador tipus y nombre de fibres)
CDAD 62,5/125 micras de 16 fibras | 1200 |  | 0
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL | 0
6. CABLES DE XARXA
Cable de xarxa
Subministrament, estesa i connexió (incloses bornes) de cable:
Concepte | Unitats | Cost Unitari | Total
| m | €/m | €
Cable Ethernet tipus FTP (cable apantallat) mínim Cat 6 de 4 parells. La certificació dels cables serà per a mínim Cat 6.
(a desglossar pel licitador tipus y nombre de fibres)
Cable de Cu amb protocol PROFINET | 1200 |  | 0
Cable de Cu amb protocol ETHERNET | 350 |  | 0
0
0
0
|  | SUBTOTAL | 0
7. CONDUCTORS DE POSADA A TERRA (CPE)
Conductors de posada a terra (CPT)
Subministrament i muntatge
Concepte | Unitats | Cost Unitari | Total
| m | €/m | €
Cable de coure aïllat lliure d'halògens, groc-verd, per a posada a terra de canalitzacions metàl·liques, estructures metàl·liques, equips, connexions equipotencials, quadres elèctrics, etc., inclosos terminals, abraçadores i altres elements de connexió. Totalment muntat, connectat i provat
Cable unipolar aïllat de 2,5 mm2 |  |  | 0
Cable unipolar aïllat de 4 mm2 |  |  | 0
Cable unipolar aïllat de 6 mm2 |  |  | 0
Cable unipolar aïllat de 10 mm2 |  |  | 0
Cable unipolar aïllat de 16 mm2 |  |  | 0
Cable unipolar aïllat de 25 mm2 |  |  | 0
Cable unipolar aïllat de 35 mm2 | 100 |  | 0
Cable unipolar aïllat de 50 mm2 | 400 |  | 0
Cable unipolar aïllat de 70 mm2 |  |  | 0
Cable unipolar aïllat de 95 mm2 |  |  | 0
Cable de coure nu trenat, incloent unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i bornes d'unió. Totalment muntat, connectat i provat.
Cable de fils de coure nu de 16 mm2 |  |  | 0
Cable de fils de coure nu de 25 mm2 |  |  | 0
Cable de fils de coure nu de 35 mm2 |  |  | 0
Cable de fils de coure nu de 50 mm2 |  |  | 0
Cable de fils de coure nu de 70 mm2 |  |  | 0
Cable de fils de coure nu de 95 mm2 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL | 0
8. SAFATES DE CABLE
Safates de cable
Subministrament, suport i muntatge de safates:
Concepte | Unitats | Cost Unitari | Total
| m | €/m | €
Safates de reixeta
Safates de reixeta amb varetes electrosoldades d'acer galvanitzat en calent segons UNE EN ISO 1461, amb gruix mitjà del galvanitzat de 70 micres, vores de seguretat amb els extrems de les varetes transversals arrodonides, i diàmetre de les varetes de 5 mm.
100 mm | 200 |  | 0
150 mm |  |  | 0
200 mm | 100 |  | 0
300 mm | 100 |  | 0
400 mm | 100 |  | 0
600 mm | 50 |  | 0
|  | SUBTOTAL | 0
9. TUBS
Tubs
Subministrament, suport i muntatge de tipus:
Concepte | Unitats | Cost Unitari | Total
| m | €/m | €
Conduit d'acer galvanitzat per pas de cables inclòs part proporcional d'accessoris, colzes, etc.
Conduit de paret gruixuda d'acer galvanitzat en calent, amb recobriment mínim de 55 micres i amb els extrems roscats UNE EN 10255 (DIN 2440)
1/2” (DN 15) |  |  | 0
3/4” (DN 20) |  |  | 0
1” (DN 25) | 200 |  | 0
1 1/4” (DN 32) |  |  | 0
1 1/2” (DN 40) | 70 |  | 0
2” (DN 50) |  |  | 0
2 1/2” (DN 65) | 50 |  | 0
3” (DN 80) |  |  | 0
4” (DN 100) |  |  | 0
|  | SUBTOTAL | 0
10. QUADRES DE REAGRUPACIÓ DE SENYALS
Quadres de reagrupació de senayals
Subministrament, estesa i connexió (incloses bornes) de cable:
Concepte | Unitats | Cost Unitari | Total
| m | €/m | €
Seran quadres cecs de polièster reforçat amb fibra de vidre, amb grau de protecció IP-668
(a desglossar pel licitador tipus )
Quadres de reagrupació de senayals | 10 |  | 0
0
0
0
0
|  | SUBTOTAL | 0
11. PREMSAESTOPES METÀL·LICS
Premsaestopes metàl·lics Subministrament i muntatge
Concepte | Cost Unitari
€/ud
Premsaestopes metàl·lics de llautó Cu Zn40 Pb2 niquelats per a cables de secció superior a 50 mm2
(a desglossar pel licitador)
12. MÒDULOS DE TARJETES DE E/S
Mòdulus de tarjetes de E/S Subministrament i muntatge, inclòs cablejat en el quadre y altres elements auxiliars
Concepte | Cost Unitari
€/ud
SIEMENS SIMATIC ET200SP HA
(a desglossar pel licitador tipus)
Mòdul d'entrades digitals de 8 canals
Mòdul d'entrades digitals de 16 canals
Mòdul d'entrades digitals de 32 canals
Mòdul de sortides digitals de 8 canals
Mòdul de sortides digitals de 16 canals
Mòdul de sortides digitals de 32 canals
Mòdul d'entrades analògiques de 8 canals
Mòdul de soritides analògiques de 8 canals
13. SOFTWARE DE GESTIÓ DE CÀMERES DE CCTV
Software de gestió de càmeres de CCTV
Concepte | Cost Unitari
€/ud
Llicència de software per càmera de CCTV per visualitzar al videowall
(a desglossar pel licitador)
Llicència de software per càmera de CCTV
14. ALTRES PREUS COMPLEMENTARIS
Altres preus complementaris
Concepte | Unitat | Cost Unitari
Subministrament i muntatge de perfil laminat en fred d’acer pintat com les bancades metàl·liques (“U”, “L”, “IPN”, “HEB”, etc. qualitat S235) | [...]€/kg
Subministrament i muntatge de perfil d’acer galvanitzat en calent (“U”, “L”, “IPN”, “HEB”, etc. qualitat S235) | [...]€/kg
Operari especialitzat (Incloure hora extra normal i cap de setmana) | [...]€/h
Operari no especialitzat –( Incloure hora extra normal i cap de setmana) | [...]€/h
Altres preus a criteri del Licitador
Altres preus a criteri del Licitador
Altres preus a criteri del Licitador