## L7_FT_Cineterapèutic
LOT 4 | EQUIP CINETERAPÈUTIC
EQUIP CINETERAPÈUTIC
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Equip elèctric de rehabilitació dissenyat per treballar mitjançant un moviment circular en mode passiu, actiu assistit i actiu resistit. Amb funcions per al control de la simetria i detecció antiespasmes. Especialment pensat per a la intervenció primerenca en rehabilitació després de multitud de situacions que desemboquin en alteracions del sistema nerviós, circulatori, endocrí i musculoesquelètic. Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs.
Marca
Model
Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1.1. Característiques tècniques i funcionals
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Cineterapèutic
1 | Per rehabilitar EESS + EEII mitjançant entrenament passiu, assistit i actiu (mov. Circular)
2 | Límite de revoluciones no inferior a 60 rpm.
3 | Dissenyat per rehabilitació primerenca dels sistemes nerviós, circulatori, endocrí i musculoesquelètic.
4 | Pes del sistema inferior a 95 kg
5 | Programa de control de la simetria de moviment i de la detecció o control d'espames d'espasmes.
6 | Botó de parada de seguretat / parada d'emergència
7 | Rang de dimensions no superior a (llarg, ample, alt): 160 x 100 x 165 cm
8 | Emissió de soroll: inferior a 40dB
9 | Possibilitat incorporada de treballar qualsevol extremitat en posició tombada o semiasseguda al llit.
10 | Possibilitat incorporada de treballar extremitats superiors en posició asseguda.
11 | Rodes per poder ser transportat
12 | Reposapeus amb estabilizador de cames (parell)
13 | Protecció contra la hiperextensió dels membres que executen l'exercici.
14 | Fuerza de frenado de potencia constante tanto para la rehabilitacion activa como pasiva.
15 | Rango de altura del apciente admitida no inferior a 120-200 cm
16 | Capacitat de suportar pacients de fins a 175 kg mínim
Interfície
17 | Unitat de control, pantalla de 2,5" mínim i tot allò necessari pel control de l'equip inclòs.
18 | Software d'entrenament inclòs
19 | Ha d’integrar-se amb els sistemes d’informació de l’Hospital de Bellvitge: - PACS de l’HUB (PACS UDIAT) per rebre la worklist i enviar les imatges. - En cas d’elaboració d’informe PDF ha d’integrar-se amb el HIS de l’Hospital per abocar-hi aquest. - Integració amb el HIS de l’Hospital per abocar-hi mesures de seguiment de pacients, informes (en cas de generació d’aquests) i registre d’activitat quan calgui.
Accessoris bàsics
20 | Pedals amb velcro i adaptador (parell)
21 | Adaptador per a l'entrenament d'extremitats superiors (parell)
22 | Agafadors corbs de teràpia (parell)
23 | Reposabraços per a tetraplegia (parell)
24 | Canellera amb agafada segura
25 | Reposabraços amb agafada de la mà en barra + canellera (parell)

## L7_Cineterapèutic
Cineterapèutic
Criteris sotmesos a judici de valor (2 bis) |  | llindar minim
servei tècnic | 9 | 4.5
Temps de resposta
Es valorarà la prospata del temps de resposta i presencialitat davant qualsevol incidència de l'equip. | 2
Temps de reparació
És valorarà el temps de reparació de les averies de l'equip, inclosa la facilitació d'un equip de susbtitució quan sorgeix la incidència. | 5
Cost recanvis i tècnics
Durant el periòde de garantia és valorarà el preu dels principals recanvis i del servei tècnic en import (€/h tècnic, Cost de desplaçament) | 2
valoració mostra | 13 | 6.5
Facilitat d'ús i adequació a les necessitats del servei i capacitat de poder emprar-se allà on es duguin a terme teràpies de rehabilitació. | 5
Facilitat de neteja, robustesa i mantenibilitat. | 2
Montatge del sistema, ràpid, fàcil, intuitiu i poc invasiu pel pacient. | 3
Tancament ràpid dels acessoris de subjecció. | 3
criteris tècnics objectius (sobre 2) | 22 | 11
Tot allò que sigui necessari per l’accessibilitat completa a la configuració de l’equip (claus d’accés físiques o informàtiques, software de configuració, etc.) | 2.5 |  | si/no
Equip de substitució durant la reparació | 1.5 |  | si/no
Augment de rpm fins a 100 com a mínim. | 1 |  | si/no
Base motoritzada | 1 |  | si/no
L'aparell licitat s'ha de pofer fer servir de forma no parellada (només amb una extremitat) i parellada (totes dues extremitas simultàniament). | 2 |  | si/no
Creació de perfils d'usuari. | 3 |  | si/no
Integració amb els sistemes audiovisuals de l'hospital per poder fer les teràpies des d'un dispositiu electrònic extern. | 5 |  | si/no
Sistema de connexió d'accessoris sense eines i detecció automàtica dels mateixos i de detecció de l'amplitud del moviment. | 3 |  | si/no
Sensors de posició, senyal audiovisual i ajuda òptica de posicionament. | 3 |  | si/no
costos (sobre 3) | 56 | 28
ampliació termini de garantia | 1 |  | formula
Preu | 55 |  | formula
100