## CV - LOT 1
NÚMERO EXPEDIENT:
OBJECTE:
DADES A EMPLENAR:
NOM EMPRESA:
NIF:
CORREU ELECTRÒNIC:
LOT 1 - ERGOESPIRÒMETRE
criteris tècnics objectius
Descripció criteri | Puntuació màxima | CONTESTAR: | Resposta empresa: | INDEX DOCUMENTAL Indicar pàgina on es troba la informació. Cal aportar documentació que acrediti el compliment de cada criteri i indicar la pàgina on es descriu informació de foma clara
Programari que inclogui base de dades de pacient en format SQL i instalació de llicencies de estació de revisió adicionals | 2 | si/no
Capacitat per mostrar la pendent i el nivell del segment ST en els 12 complexes promitjats, i una comparació automàtica de referència modificable durant i després del proediment. | 2 | si/no
Ha de disposar d'un transmisor d'ECG de com a mínim un canal que monitoritzi el registre d'activitat cardíaca del pacient tipus holter amb capacitat de detecció d'events. | 6 | si/no
Sensor de condicions ambientals + CO2 ambiental extern que permet compensar les condicions ambientals del CO₂ de la sala on es realitzarà les proves de ergoespirometries. | 6 | si/no
Capacitat d'emmagatzemar els resultats batec a batec i fer revisions de la prova en format complet, amb retrospectiva d'ECG i/o tires de ritme adicionals. | 2 | si/no