## Full1
NÚMERO EXPEDIENT:
OBJECTE:
DADES A EMPLENAR:
NOM EMPRESA:
NIF:
CORREU ELECTRÒNIC:
LOT 2 – ESTACIONS DE REHABILITACIÓ CARDÍACA (4 i 8 CICLOERGÒMETRES)
criteris tècnics objectius
Descripció criteri | Puntuació màxima | CONTESTAR: | Resposta empresa: | INDEX DOCUMENTAL Indicar pàgina on es troba la informació. Cal aportar documentació que acrediti el compliment de cada criteri i indicar la pàgina on es descriu informació de foma clara
Disposició d'un sistema extra per monitoritzar al pacient domiciliari durant 100 hores de manera continua, amb mesures puntuals, ECG 30 seg en temps real, amb informe complert de events tipus Holter ECG | 6 | si/no
Possibilitat d'afegir llocs en els quals únicament es monitori ritme cardíac mitjançant cingla de pit tipus POLAR | 1 | si/no
Es valorà que el sistema de rehabilitació cardíaca pugui ser integrat en el sistema d'informació per a la secció de rehabilitació cardíaca amb:
* Informació demogràfica, clínica, analítica i de proves complementàries | 0.5 | si/no
* Gestió de primeres consultes | 0.5 | si/no
* Recopilació de dades des d'altres especialitats | 0.5 | si/no
* Control detallat del seguiment i notificacions i alertes automàtiques | 0.5 | si/no
* Calculadores de risc cardiovascular i evolució rere rehabilitació | 0.5 | si/no
* Incorporació de dades de dispositius i proves externes | 0.5 | si/no
* Control de dietes, d'analítiques i d'entrenaments | 0.5 | si/no
* Possibilitat de creació de plans preestablerts i planificació automàtica dels plans de treball | 0.5 | si/no
* L'aplicació ha de permetre donar d'alta a diferents usuaris amb diferents nivells d'accés. | 0.5 | si/no
* Protocol d'entrenament adaptable als límits específics de cada pacient on el sistema calculi automàticament el protocol en funció d'aquests límits | 0.5 | si/no
Aplicació que permeti treballar amb la base de dades de pacient situada en servidor del centre i que permeti la integració amb la mateixa amb format HL7 o similar/ compatible amb el centre. | 3 | si/no