## Full1
NÚMERO EXPEDIENT:
OBJECTE:
DADES A EMPLENAR:
NOM EMPRESA:
NIF:
CORREU ELECTRÒNIC:
LOT 3 - IMPEDANCIÒMETRE
criteris tècnics objectius
Descripció criteri | Puntuació màxima | CONTESTAR: | Resposta empresa: | INDEX DOCUMENTAL Indicar pàgina on es troba la informació. Cal aportar documentació que acrediti el compliment de cada criteri i indicar la pàgina on es descriu informació de foma clara
Tot allò que sigui necessari per l’accessibilitat completa a la configuració de l’equip (claus d’accés físiques o informàtiques, software de configuració, etc.) | 3 | si/no
Equip de substitució durant la reparació | 3 | si/no
Introducció de paràmetres d'investigació | 3 | si/no
Anàlisi de Massa Magra Segmental i de Massa Grasa Segmental de tots 5 segments. | 5 | si/no
Capacitat per ser alimentat per batería. | 1 | si/no