## Full1
NÚMERO EXPEDIENT:
OBJECTE:
DADES A EMPLENAR:
NOM EMPRESA:
NIF:
CORREU ELECTRÒNIC:
LOT 4 – EQUIP CINETERAPÈUTIC
criteris tècnics objectius
Descripció criteri | Puntuació màxima | CONTESTAR: | Resposta empresa: | INDEX DOCUMENTAL Indicar pàgina on es troba la informació. Cal aportar documentació que acrediti el compliment de cada criteri i indicar la pàgina on es descriu informació de foma clara
Tot allò que sigui necessari per l’accessibilitat completa a la configuració de l’equip (claus d’accés físiques o informàtiques, software de configuració, etc.) | 2.5 | si/no
Equip de substitució durant la reparació | 1.5 | si/no
Augment de rpm fins a 100 com a mínim. | 1 | si/no
Base motoritzada | 1 | si/no
L'aparell licitat s'ha de pofer fer servir de forma no parellada (només amb una extremitat) i parellada (totes dues extremitas simultàniament). | 2 | si/no
Creació de perfils d'usuari. | 3 | si/no
Integració amb els sistemes audiovisuals de l'hospital per poder fer les teràpies des d'un dispositiu electrònic extern. | 5 | si/no
Sistema de connexió d'accessoris sense eines i detecció automàtica dels mateixos i de detecció de l'amplitud del moviment. | 3 | si/no
Sensors de posició, senyal audiovisual i ajuda òptica de posicionament. | 3 | si/no