## Oferta tècnica (2)
Objecte contractual : Subministrament i muntatge d'una torre d'histeroscòpia de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
EXPEDIENT: CS/AH07/1101402358/24/PO
Model d'oferta tècnica (Sobre 2). Valoració Automàtica. | Puntuació Màxima | Oferta tècnica | Característiques del valor a introduir i fórmula d'avaluació | Nº de pàgina, paràgraf i punt de l'oferta on s'explicita aquest aspecte
Ampliació del termini de garantia | 10 |  | La puntuació s’obtindrà a partir de la següent fórmula: On • Te: major termini de garantia ofert • Tx: termini de garantia valorat • Tg: termini mínim de garantia exigit en el plec (2 anys)
Termini de lliurament | 1 |  | Anotar: 1.- A la columna D 1 punt si es compromet a lliurar l'equip en menys de 6 setmanes. 2.- Anotar a la columna D 0 punts si no hi ha compromís.
Equip de substitució | 2 |  | Anotar: 1.- A la columna D 2 punts si es compromet a lliurar l'equip de substitució 2.- Anotar a la columna D 0 punts si no hi ha compromís.
Sistema òptic físic de detecció de patrons vasculars ( no digitals) | 4 |  | Anotar: 1.- A la columna D 4 punts si l'equip disposa d'un sistema òptic físic de detecció de patrons vasculars ( no digital) 2.- Anotar a la columna D 0 punts si no ho disposa
Mida monitor superior | 2 |  | Anotar: 1.- A la columna D 2 punts si l'equip consta d’un monitor superior a 24" 2.- Anotar a la columna D 0 punts si no ho disposa
Font de llum LED integrada en el processador d'imatge | 2 |  | Anotar: 1.- A la columna D 2 punts si l’equip disposa de font de llum LED integrada en el processador d'imatge 2.- Anotar a la columna D 0 punts si no ho disposa
Processador d'imatge amb pantalla tàctil per control de funcions | 2 |  | Anotar: 1.- A la columna D 2 punts si l'equip disposa de processador d'imatge amb pantalla tàctil per control de funcions 2.- Anotar a la columna D 0 punts si no ho disposa
Capçal de càmera amb enfoc i zoom motoritzable a través dels botons del capçal | 2 |  | Anotar: 1.- A la columna D 2 punts si l’equip disposa de capçal de càmara amb enfoc i zoom motoritzable a través dels botons de capçal. 2.- Anotar a la columna D 0 punts si no ho disposa
Puntuació Màxima | 25 | 0
Nom de l'empresa | espai reservat signatura electrònica
NIF
Persona de contacte
Data i segell