## Valoració
OBJECTE CONTRACTUAL : Subministrament i muntatge d'una torres d'artroscòpia de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
EXPEDIENT: CS/AH07/1101402358/24/PO
|  | Proveïdor | Index documental
Màxima puntuació
3) Valoració subjectiva de la mostra (sobre 2bis) | 40
a) Qualitat d'imatge i facilitat d'ús (fins a 20 punts) | 20
Es valoraran els següents aspectes tenint en compte que el llindar de puntuació mínima a obtenir ha de ser de >10
Qualitat de la imatge (grau de resolució de les imatges i camp de visió)
Usabilitat del programari i funcionalitats del sistema per a les necessitats de diagnòstic del servei. Temps de càrrega i transició de les diferents imatges. Solucions que optimitzin aquest temps i les compressions de les imatges
Usabilitat del software per a la gestió de llistes de treball, cerca de pacients i entrada de dades de pacient
Facilitat dels procediments de calibració i control de qualitat
b) Ergonomia (fins a 15 punts) | 15
Es valoraran els següents aspectes tenint en compte que el llindar de puntuació mínima a obtenir ha de ser de >7
Ergonomia. Equip dissenyat per al ús òptim dels usuaris servei. Facilitat d'us de l'equip durant les intervencions: ergonomia i maneig de la torre d'artroscòpia
Contaminació acústica, calòrica i funcional de l'equip en l'entorn de treball
Sistemes de control, pantalla i comandaments intuïtius i de fàcil ús
c) Seguretat dels treballadors i facilitat e neteja (fins a 5 punts) | 5
Es valoraran els següents aspectes tenint en compte que el llindar de puntuació mínima a obtenir ha de ser de >2
Solució que garanteixi al màxim la seguretat dels treballadors en la manipulació de l'equip i de l'entorn de treball. Limitació elements de col·lisió, enganxades o atrapament, amb proteccions de cablatges i guies vistes.
Tots els materials són aptes per a neteja amb productes desinfectants d'ús hospitalari (indicar protocols de neteja). Reducció de cablatges vistos, recons de difícil accés per neteja.
Nom de l'empresa | espai reservat signatura electrònica
NIF
Persona de contacte
Data i segell