## LOT 27
LOT 14 | Carro per transport material esterilització
Exp 38/2024 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Marca i model proposat
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  | És causa d'exclusió | Índex documental
Definició
| 2 ud Carro tancat per transport de material d'esterilització |  | SI
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques bàsiques | 40
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
| Carro tancat amb 1 porta d'obertura total 270º |  | SI
| Dimensions aproximades de 680x550x1165mm |  | SI
| Configuració: 2 estanteries |  | SI
| Estructura d'acer inoxidable mínim AISI 304 |  | SI
| Dispositiu de rodament format per 4 rodes amb frens en almenys dues |  | SI
| Agafador mínim a ambdós costats |  | SI
| Punt d'acoblament entre les rodes i el carro que garanteixi l'estabilitat de la roda |  | SI
| Rodes giratòries 360º per a facilitar la maniobrabilitat del carro |  | SI
| Bloqueig amb clau |  | SI
| Capacitat de càrrega mínima de 140kg |  | SI
1.2 Valoració de les mostres
| Adequació a les necessitats assistencials | 20 | NO
| Robustesa, mantenibilitat i acabats | 10 | NO
| Facilitat d'ús i moviment | 10 | NO
| Servei tècnic durant el període de no garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Servei tècnic durant el període de garantia
| Veure punt 4 PPT. Requeriments Tècnics Generals. |  | NO
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Condicions un cop finalitzat el període de garantia
| Proposta de preus dels principals recanvis / accessoris / fungibles / software |  | NO
Lloc i data
Nom i cognoms del representant
Signatura