## LOT 17
LOT 17 | Transfer
Exp 38/2024 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Marca i model proposat
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  | És causa d'exclusió | Índex documental
Definició
| 5 ud Transfer per mobilització de pacients |  | SI
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques bàsiques | 40
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
| Una taula rígida per a transferències horitzontals de pacients amb 2 o 6 anses. - Mides aproximades de: 150 cm a 170 cm de llarg i de 50 a 65 cm d’ample. |  | SI
1.2 Característiques a valorar
| Tipus de material (no lesiu) | 5 | NO
| Opcions de colors proposats | 1 | NO
| Resistència als cops | 5 | NO
| Pes | 10 | NO
| Valors de resistència i certificacions | 5 | NO
| Cintes antilliscants en el dors | 4 | NO
1.3. Valoració de mostres
| Adequació a les necessitats del servei assistencial | 10 | NO
| Servei tècnic durant el període de no garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Servei tècnic durant el període de garantia
| Veure punt 4 PPT. Requeriments Tècnics Generals. |  | SI
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Condicions un cop finalitzat el període de garantia
| Proposta de preus dels principals recanvis / accessoris / fungibles / software |  | SI
Lloc i data
Nom i cognoms del representant
Signatura