## LOT 22
LOT 22 | Escalfador de sèrums
Exp 38/2024 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Marca i model proposat
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  | És causa d'exclusió | Índex documental
Definició
| 1 ut Escalfador de sèrums |  | SI
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques bàsiques | 40
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
| Capacitat per 24 sèrums de 1l |  | SI
| Porta transparent |  | SI
| Temperatura ajustable de 32 a 66ºC |  | SI
| Precisió del controlador de temperatura com a màxim ±2ºC |  | SI
| Disposa d'alarmes òptiques i acústiques |  | SI
| Panell de control |  | SI
| Disposa d'un prestatge i una cistella d'emmagatzematge |  | SI
1.3. Característiques a valorar
| Descripció del sistema d'escalfament | 15 | NO
| Sistema de seguretat per evitar sobreescalfaments. Descriure'l. | 10 | NO
| Disposa de temporitzador programable | 10 | NO
| Disposa de llum interior | 5 | NO
| Servei tècnic durant el període de no garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Servei tècnic durant el període de garantia
| Veure punt 4 PPT. Requeriments Tècnics Generals. |  | SI
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Condicions un cop finalitzat el període de garantia
| Proposta de preus dels principals recanvis / accessoris / fungibles / software |  | SI
Lloc i data
Nom i cognoms del representant
Signatura