## Oferta tècnica (2)
Objecte contractual : Subministrament i muntatge d'una torre de videocistoscòpia de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
EXPEDIENT: CS/AH07/1101402355/24/PO
Model d'oferta tècnica (Sobre 2). Valoració Automàtica. | Puntuació Màxima | Oferta tècnica | Característiques del valor a introduir i fórmula d'avaluació | Nº de pàgina, paràgraf i punt de l'oferta on s'explicita aquest aspecte
Ampliació del termini de garantia | 10 |  | La puntuació s’obtindrà a partir de la següent fórmula: On • Te: major termini de garantia ofert • Tx: termini de garantia valorat • Tg: termini mínim de garantia exigit en el plec (2 anys)
Termini de lliurament | 1 |  | Anotar: 1.- A la columna D 1 punt si es compromet a lliurar l'equip en menys de 6 setmanes. 2.- Anotar a la columna D 0 punts si no hi ha compromís.
Equip de substitució | 2 |  | Anotar: 1.- A la columna D 2 punts si es compromet a lliurar l'equip de substitució 2.- Anotar a la columna D 0 punts si no hi ha compromís.
Visualització de la imatge nativa a pantalla complerta en el monitor | 3 |  | Anotar: 1.- A la columna D 3 punts si l'equip permet visualització de la imatge nativa a pantalla complerta en el monitos 2.- Anotar a la columna D 0 punts si no ho presenta
Diàmetre de la punta distal inferior a 3 mm | 3 |  | Anotar: 1.- A la columna D 3 punts si l'equip diposa de diàmetre de la punta distal inferior a 3 mm 2.- Anotar a la columna D 0 punts si no ho disposa
Canal d'aspiració per ajudar a buidar la bufeta i millorar la visió | 3 |  | Anotar: 1.- A la columna D 3 punts si l’equip disposa de canal d'aspiració per ajudar a buidar la bufeta i millorar la visió 2.- Anotar a la columna D 0 punts si no ho disposa
Compatible amb llum especial per identificació de fonts de sagnat | 3 |  | Anotar: 1.- A la columna D 3 punts si l'equip és compatible amb llum especial per identificació de fonts de sagnat. 2.- Anotar a la columna D 0 punts si no és compatible
Puntuació Màxima | 25 | 0
Nom de l'empresa | espai reservat signatura electrònica
NIF
Persona de contacte
Data i segell