## Exp 44-2024
Subministrament de material per inversions en Reguladores a Santa Julita. Exp. 44/2024/SQVSLU/CO
Material | Unitats | Imatge | Preu licitació | Import | Preu oferta (UT) * | Preu oferta
Multi/Joint 3000 Plus tipus maniguet normal DN 200 (192-232) | 2 | #VALUE! | 863.742 | 1727.484 |  | 0
Multi/Joint 3000 Plus tipus maniguet normal DN 225 (230-268) | 2 |  | 963.171 | 1926.342 |  | 0
Multi/Joint 3000 Plus tipus maniguet normal DN 250 (267-310) | 2 |  | 1283.469 | 2566.938 |  | 0
Multi/Joint 3000 Plus tipus maniguet reduït DN 200/250 (192/232-230/268) | 4 | #VALUE! | 1315.692 | 5262.768 |  | 0
Multi/Joint 3000 Plus tipus maniguet reduït DN 225/250 (230/268-267/310) | 2 |  | 1357.092 | 2714.184 |  | 0
Reducció de PE 100 electrosoldable de DN 225/160 mm | 6 |  | 268.312 | 1609.8721 |  | 0
Maniguet de PE 100 electrosoldable de DN 225 mm | 6 |  | 50.3286 | 301.9716 |  | 0
Maniguet de PE 100 electrosoldable de DN 160 mm | 8 |  | 17.6585 | 141.2678 |  | 0
Peça en Te igual de PE 100 electrosoldable de DN 160 mm | 6 |  | 81.1633 | 486.9799 |  | 0
Portabrides de PE 100 electrosoldable de DN 160 mm | 10 |  | 25.4375 | 254.3754 |  | 0
Brida d'acer DN 150 per a portabrides de 160 mm | 10 | #VALUE! | 35.7089 | 357.0888 |  | 0
Carret embridat i estriat de fossa DN150 | 4 | #VALUE! | 417.381 | 1669.524 |  | 0
T fossa embridada DN 150/80 | 2 | #VALUE! | 341.205 | 682.41 |  | 0
Vàlvula de comporta quadradet amb tanca elàstica unió B-B DN 80 (F4) | 2 | #VALUE! | 155.3466 | 310.6932 |  | 0
Vàlvula de comporta quadradet amb tanca elàstica unió B-B DN 150 (F4) | 8 |  | 259.8595 | 2078.8762 |  | 0
Filtre Horitzontal connexió B-B DN 150 | 2 | #VALUE! | 579.255 | 1158.51 |  | 0
Vàlvula reguladora de pressió unió B-B DN 150 | 2 | #VALUE! | 2875 | 5750 |  | 0
Vàlvula de seguretat embridada DN 80 tarada a 5 bars amb obertura i tancament lent | 2 |  | 1207.5 | 2415 |  | 0
Colze de 90º de PE 100 electrosoldable de DN 160 mm | 6 |  | 74.342 | 446.0519 |  | 0
Tub de PE 100 de alta densitat en barra SDR 11 PN16 de DN 225 amb espessor de 20,5 mm | 6 |  | 54.5376 | 327.2256 |  | 0
Tub de PE 100 de alta densitat en barra SDR 11 PN16 de DN 160 amb espessor de 14,6 mm | 18 |  | 26.8148 | 482.666 |  | 0
Carret desmuntatge DN 150 | 2 | #VALUE! | 417.381 | 834.762 |  | 0
Tub de PE 100 de alta densitat en barra SDR 11 PN16 de DN 250 amb espessor de 22,7 mm | 6 |  | 65.51 | 393.0599 |  | 0
Reducció de PE 100 electrosoldable de DN 250/160 mm | 4 |  | 216.4944 | 865.9776 |  | 0
Maniguet de PE 100 electrosoldable de DN 250 mm | 4 |  | 106.8879 | 427.5516 |  | 0
|  |  | Base | 35191.5796 | Base | 0
Inclou conjunt de fixació d'hacer zincat (cargol, femella i volandera) i juntes EPDM |  |  | IVA | 7390.2317 | IVA | 0
|  |  | Total | 42581.8114 | Total | 0
* Emplenar només la columna de color groc.