## Proveïdor
Expedient | CS/CC00/1101401912/25/AMUP
Descripció | SUBMINISTRAMENT AGREGAT D´IMPLANTS QUIRÚRGICS UROLÒGICS - COMPLEMENTARI
Proveïdor
NIF
T. Oferta (B: Base, V: Variant): | B
Número oferta Variant:

## LOT 1
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Implants uretrals
1
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà amb una puntuació de 10 punts el major número de referències ofertes en el referit a major número de longituds i diàmetres i validades tècnicament necessàriament | Es valorarà amb una puntuació de 15 punts la permeabilitat de l´implant a llarg termini, acreditat amb estudis clínics i la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D4.
|  |  | 10 punts | 15 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
999201794 | A - Endopròtesi uretral i prostàtica, nitinol, autoexpandible, premontada en sistema portador per a obstruccions de la uretra, de diferens diàmetres i llargàries

## LOT 2
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Implants ureterals autoexpandible premontada en sistema portador per a obstrucci
2
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà amb una puntuació de 10 punts el major número de referències ofertes en el referit a major número de longituds i diàmetres i validades tècnicament necessàriament | Es valorarà amb una puntuació de 15 punts la permeabilitat de l´implant a llarg termini, acreditat amb estudis clínics i la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D4.
|  |  | 10 punts | 15 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
999201433 | A - Endopròtesi ureteral, autoexpandible, premontada en sistema portador per a obstruccions de l'ureter, de diferens diàmetres i llargàries

## LOT 3
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Implants ureterals autoexpandible premontada de nitinol amb recobriment polimèri
3
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà amb una puntuació de 10 punts el major número de referències ofertes en el referit a major número de longituds i diàmetres i validades tècnicament necessàriament | Es valorarà amb una puntuació de 15 punts la permeabilitat de l´implant a llarg termini, acreditat amb estudis clínics i la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D4.
|  |  | 10 punts | 15 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
999201796 | A - Endopròtesi ureteral, autoexpandible de nitinol amb recobriment polimèric, premontada en sistema portador per a obstruccions del urèter, diferents diàmetres i llargàries

## LOT 4
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Implants per a incontinència urinària-reconstrucc sol pèlvic
4
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà amb una puntuació de 30 punts el major número de referències ofertes en el referit a major número de longituds i diàmetres i validades tècnicament necessàriament | Es valorarà amb una puntuació de 10 punts que la empresa licitadora acrediti certificació vigent de la norma UNE-EN ISO 14001:2015, mitjançant certificat emès per un organisme notificador acreditat.
|  |  | 30 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
20067855 | Malla per al tractament del prolapse genital apical,sòl pèlvic,sacrocolposusp/sacrocolpop,monofil macroporus,54% sintèt PP i 46% poliglecaprona25,pretallat"Y",aleta sacra 15x(3cm+/-1cm),aletas vagin 13x(5cm+/-1cm),total malla 27x(5cm+/-1cm),est,s/làt,1ús
20138741 | Implant reparació anterior prolapse,a/malla quirúrgica,macroporus >1mm,superfície de diòxid de titani,marc de Peek,2 braços laterals sòlids + pont connector elàstic,gruix 16g/m2,estèril, lliure de làtex, un sol ús

## LOT 5
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Implants per a incontinència urinària EUA - baló regulador de pressió, bomba, ma
5
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà amb una puntuació de 10 punts que la empresa licitadora acrediti certificació vigent de la norma UNE-EN ISO 14001:2015, mitjançant certificat emès per un organisme notificador acreditat.
10 punts
SÍ/NO
20024250 | Esfínter urinari artificial (EUA),dispositiu hidràulic de silicona p/tract incontinència urinària i la insuficiència esfinteriana 1ª,compost:baló reservori de pressió regulable,maniguet inflable uretral i bomba de control pre-purgat i pre-omplert,1ús

## LOT 6
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Implants per a incontinència urinària – implants injectables incont d'esforç fem
6
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà amb una puntuació de 10 punts que la empresa licitadora acrediti certificació vigent de la norma UNE-EN ISO 14001:2015, mitjançant certificat emès per un organisme notificador acreditat.
10 punts
SÍ/NO
20104951 | Endopròtesi injectable peri-uretral per a IUE femenina de gel hidròfil amb 2,5% de poliacrilamida i 97,5% d'aigua,en 2xeringues pre-omplertes 1ml,1beina amb rotació i 2agulles,s/làtex,est,1ús

## LOT 7
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Implants per a incontinencia urinària-sist suport uretral
7
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà amb una puntuació de 30 punts el major número de referències ofertes en el referit a major número de longituds i diàmetres i validades tècnicament necessàriament | Es valorarà amb una puntuació de 10 punts que la empresa licitadora acrediti certificació vigent de la norma UNE-EN ISO 14001:2015, mitjançant certificat emès per un organisme notificador acreditat.
|  |  | 30 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO
20000553 | Sistema suport suburetral per al tractament incontinència urinària d'esforç IUE femenina,en cabestrell reajustable amb tensió graduable i regulació mecànica externa,malla 14mmx(35mm+/-2mm)sintètica,polipropilè,monofilament,macropors Ø1,25,s/làtex,est,1ús
20027107 | Sistema de suport suburetral per al tractament incontinència urinària esforç femenina, lliure de tensió,anclatge via transvaginal en malla sintètica de polipropilè implantable ample centre 12+/-1mm, ample en 22+/-1mm,llarg total 11,5+/-2mm,est,s/làt,1ús
20041720 | Malla per al tractament de la incontinència urinària d'esforç femenina (IUE),sintètica,polipropilè,monofilament,macroporus,Ø10mm,1,2cmx(43cm+/-2mm),porositat 55%,gruix 0,4mm (abordatge transobturador i/o retropúbic),est,s/làt,1ús
20155421 | Sistema de suport suburetral per al tractament de la incontinència urinària d'esforç femenina amb malla sintètica Polipropilè monofilament,sense nusos,macroporus i baix pes,11mm x50+/-2cm,gruix de 0,40mm,fil Ø0,12mm,via transobturador,estèril,1ús

## LOT 8
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Implants per a incontinència urinària-reconstrucc sol pèlvic, malla per a prolap
8
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es valorarà amb una puntuació de 10 punts que la empresa licitadora acrediti certificació vigent de la norma UNE-EN ISO 14001:2015, mitjançant certificat emès per un organisme notificador acreditat.
10 punts
SÍ/NO
20097990 | Malla per al tractament del prolapse cúpula vaginal,sòl pèlvic,sintètica de polipropilè,monofilament,macroporus sacrocolpopexia,en cabestrell via laparoscòpica,inclou microarpons PEEK i aplicador,s/làtex,est,1ús
20109596 | Malla p/tract cúpula vaginal/sòl pèlvic,per sacrocolpopèxia laparoscòpica,sintètica de polipropile monofilament macroporus,porositat 57% AMID I,gruix 0,40mm,densitat 32,38g/m² tracció d'esforç 40,95N/cm,sense microarpons PEEK ni aplicador,s/làtex,est,1ús
20149248 | Sistema fixació de sutures a lligament sacroespinós,p/reparació del Prolapse vaginal compost p/1 aplicador precarregat amb/1 arpó+1 arpó addicional PEEK a/sutura monofil PVDF+1ag viuda 6mm 1/2 cercle,estèril,un sol ús,SURELIFT ANCHORSURE,ref:CPSAPLIC2AV
20149730 | Arpó,de material Peek,per a la fixació de la malla p/tractament del prolapse vaginal,sutura de diàmetre 3,5mm(USP 0),fil de monofilament de 100cm+/-5cm de longitud,a/agulla vídua circular 1/2,6mm,estèril,1ús.Compatible sistema Surelift Anchorsure o equ