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ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ D’ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES DE REDACCIÓ DE PROJECTES, DIRECCIONS FACULTATIVES I COORDINACIONS DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES RAM I DE MANTENIMENT I DE SERVEIS TÈCNICS DE SUPORT D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA. CLAU: AT. MEC-22L03
Lot 3. Projectes executius i/o direccions facultatives i posada a disposició dels serveis vinculats de les obres i subministraments d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a mitigació i adaptació al canvi climàtic
Separata de la licitació d’un contracte basat

CONTRACTE DE SERVEIS PER L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTE TÈCNIC I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA ALS APARCAMENTS DE L'ESCOLA AGRÀRIA D'AMPOSTA, A L'APARCAMENT DE L'ESCOLA DE CAPACITACIÓ NAUTICOPESQUERA DE CATALUNYA, A L'APARCAMENT  DE LABORATORI SANITAT DE ROQUETES, A L'APARCAMENT OC BAIX CAMP, A L'APARCAMENT OC CONCA DE BARBERÀ, A L'APARCAMENT DE SSTT DE TARRAGONA, A L'APARCAMENT DE L'ESCOLA AGRÀRIA DE MAS BOVÉ DE CONSTANTÍ I A L'APARCAMENT OC PRIORAT DEL DPT. DACC DEL DEPARTAMENTS D'ACCIÓ CLIMÀTICA DE TARRAGONA (CLAU: ECO-24043) I A L'APARCAMENT  DE RESIDÈNCIA DE GENT GRAN NATZARET, A L'APARCAMENT DE LA RESIDÈNCIA SANT JOSEP DE LLEIDA, A L'APARCAMENT DE LA SEU CENTRA D'ACOLLIMENT DE GIRONA, A L'APARCAMENT DE SSTT DE TARRAGONA, A LA DGAIA DE BARCELONA, A L'APARCAMENT DE LA RESIDÈNCIA DE DISMINUÏTS PSÍQUICS PROFUNDS DE CAN RUTI, A L'APARCAMENT DE LA RESIDÈNCIA DE GENT GRAN DE L'ICASS DE MATARÓ I A L'APARCAMENT DE LA RESIDÈNCIA DE GENT GRAN DE TERRASSA MOSSÈN HOMS DEL DEPT. DE DRETS SOCIALS DEL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS (CLAU: ECO-24051).

Claus d’actuació: 
ECO-24043
ECO-24051

1.- Objecte.
És objecte d’aquest contracte basat la redacció de projectes tècnics i la posterior direcció facultativa de  les obres de fotovoltaica en els equipaments de Generalitat referents del PE+DF. ECO-24043+1.
2.- Antecedents i descripció de necessitats
Les actuacions d’obres d’instal·lació d’infraestructura de recàrrega seran previstes als aparcament dels equipaments de la Generalitat pertanyen al PE+DF. ECO-24043+1.

	Clau actuació
	Província
	Municipi
	Comarca
	Nom de l’equipament
	Estimació de places a electrificar*

	ECO-24043
	Tarragona
	Amposta
	Montsià
	Escola Agrària d'Amposta
	3

	
	Tarragona
	l'Ametlla de Mar
	Baix Ebre
	Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya
	1

	
	Tarragona
	Roquetes
	Baix Ebre
	Laboratori Sanitat Animal/Vegetal
	2

	
	Tarragona
	Reus
	Baix Camp
	OC Baix Camp + Panell de Tast oficial d’Olis verges d’Oliva
	3

	
	Tarragona
	Montblanc
	Conca de Barberà
	OC Conca de Barberà
	2

	
	Tarragona
	Tarragona
	Tarragonès
	Ampliació Fase II SSTT
	10

	
	Tarragona
	Constantí
	Tarragonès
	Escola Agrària de Mas Bové
	2

	
	Tarragona
	Falset
	Priorat
	OC Priorat
	2

	ECO-24051
	Tarragona
	Móra d'Ebre
	Tarragonès
	Residència de Gent Gran Natzaret
	1

	
	Lleida
	Lleida
	Segrià
	Residència i centre de dia Sant Josep
	1

	
	Girona
	Girona
	Gironès
	Seu Centre d'Acolliment Girona
	2

	
	Tarragona
	Tarragona
	Tarragonès
	SSTT Tarragona
	4

	
	Barcelona
	Barcelona
	Barcelonès
	Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
	2

	
	Barcelona
	Badalona
	Barcelonès
	Residència de disminuïts psíquics profunds Can Ruti
	1

	
	Tarragona
	Tarragona
	Tarragonès
	Casal de Gent Gran Mare de Déu de la Mercè
	2

	
	Barcelona
	Mataró
	Barcelonès
	Residència de Gent Gran de l'ICASS
	1

	
	Barcelona
	Terrassa
	Vallès Occidental
	Residència de gent gran de Terrassa Mossèn Homs
	1

	
	Tarragona
	Tarragona
	Tarragonès
	SSTT Urbanisme de Tarragona
	4


*L’abast de número de carregadors a electrificar de cada equipament pot variar lleugerament segons les necessitats i viabilitat tècnica.
3.-Abast del projecte
El projecte analitzarà i desenvoluparà les actuacions per resoldre les incidències descrites anteriorment, així com la restitució dels espais afectats per patologies provocades per les deficiències al seu  estat original
Per desenvolupar el projecte, l’adjudicatari haurà de realitzar les accions següents:
· Redacció del projecte executiu de l’actuació
· Direcció d’obra
· Coordinació de Seguretat i Salut

L’adjudicatari haurà d’analitzar els punts exposats en l’apartat anterior. Per cada un d’ells haurà de proposar una solució i definir-la a nivell de projecte executiu.
L’adjudicatari tindrà present que l’edifici està en ús. Per tant, qualsevol de les actuacions que s’hagin de realitzar s’hauran de planificar, valorar i executar de manera que l’activitat de l’equipament no es vegi alterada. Si això no fos possible, l’adjudicatari ho exposarà, proposant les mesures correctores que generin el mínim d’afectació a l’activitat de l’edifici.
El projecte haurà de recollir en document la coordinació amb els usuaris del centre i la seva activitat compatibilitzant-la en el temps i l’espai amb el desenvolupament de les obres. Aquest document serà subscrit pels responsables del centre i específicament pels responsables en l’àmbit del pla d’emergència i de seguretat i salut del centre.
4.- Sobre els treballs de redacció de projecte
El projecte executiu o memòria valorada es durà a terme d’acord amb les indicacions de la clàusula 5 del PPTP de l’Acord marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes: 
· L’aplicació de la normativa vigent en relació a la necessitat de redacció de projecte per la tipologia d’instal·lació i independentment de l’import.

5.- Sobre els treballs de direcció facultativa
La direcció facultativa es desenvoluparà d’acord amb les indicacions de la clàusula 6 del PPTP de l’Acord marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes: 
· El document d’obra executada inclourà totes les certificacions finals d’obra i de l’edifici. 
· En cas de modificació d’alguna instal·lació sotmesa a reglamentació industrial específica, s’inclourà la seva legalització. 
· Aniran a càrrec de l’adjudicatari la contractació del tècnic/s responsables de les instal•lacions del projecte i les seves legalitzacions i seguiment en obra, així com les despeses derivades de les gestions necessàries per aquestes tasques i la redacció de tota la seva documentació associada.
· Un cop acabat el document d’obra executada, es lliurarà en PDF i en suport informàtic.
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