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ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ D’ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES DE REDACCIÓ DE PROJECTES, DIRECCIONS FACULTATIVES I COORDINACIONS DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES RAM I DE MANTENIMENT I DE SERVEIS TÈCNICS DE SUPORT D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA. CLAU: AT. MEC-22L03
Lot 3. Projectes executius i/o direccions facultatives i posada a disposició dels serveis vinculats de les obres i subministraments d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a mitigació i adaptació al canvi climàtic
Separata de la licitació d’un contracte basat

CONTRACTE DE SERVEIS PER L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTE TÈCNIC I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA ALS APARCAMENTS DE L'ESCOLA AGRÀRIA D'ALFARRÀS, A L'APARCAMENT DE L'ESCOLA AGRÀRIA DE LES BORGES BLANQUES, A L'APARCAMENT DE L'ESCOLA AGRÀRIA DE VALLFOGONA DE BALAGUER, A L'ESCOLA AGRÀRIA DEL PIRINEU, A L'APARCAMENT OC ALT URGELL, A L'APARCAMENT OC PALLARS JUSSÀ, A L'APARCAMENT DE L'ESCOLA AGRÀRIA DE TÀRREGA, A L'APARCAMENT DE L'ESCOLA AGRÀRIA DEL PALLARS, A L'APARCAMENT DE L'ESCOLA AGRÀRIA DEL SOLSONÈS, A L'APARCAMENT DE LABORATORI DE SANITAT RAMERA DE CATALUNYA DE LLEIDA, A L'APARCAMENT OC SEGRIÀ, A L'APARCAMENT OC SOLSONÈS, A L'APARCAMENT OC URGELL, A L'APARCAMENT RNC DE BELLVER DE LA CERDANYA I A L'APARCAMENT DE SSTT DE LLEIDA DEL DPT. DACC DEL DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA DE LLEIDA (CLAU: ECO-24042).

Claus d’actuació: 
ECO-24042

1.- Objecte.
És objecte d’aquest contracte basat la redacció de projectes tècnics i la posterior direcció facultativa de  les obres de fotovoltaica en els equipaments de Generalitat referents del PE+DF. ECO-24042.
2.- Antecedents i descripció de necessitats
Les actuacions d’obres d’instal·lació d’infraestructura de recàrrega seran previstes als aparcament dels equipaments de la Generalitat pertanyen al PE+DF. ECO-24042.

	Clau actuació
	Província
	Municipi
	Comarca
	Nom de l’equipament
	Estimació de places a electrificar*

	ECO-24042
	Lleida
	Alfarràs
	Segrià
	Escola Agrària d'Alfarràs
	3

	
	Lleida
	les Borges Blanques
	Les Garrigues
	Escola Agrària de les Borges Blanques
	3

	
	Lleida
	Vallfogona de Balaguer
	Noguera
	Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer
	3

	
	Lleida
	Montferrer i Castellbò
	Alt Urgell
	Escola Agrària del Pirineu
	3

	
	Lleida
	Seu d'Urgell
	Alt Urgell
	OC Alt Urgell
	2

	
	Lleida
	Tremp
	Pallars Jussà
	OC Pallars Jussà
	1

	
	Lleida
	Tàrrega
	Urgell
	Escola Agrària de Tàrrega
	4

	
	Lleida
	Talarn
	Pallars Jussà
	Escola Agrària del Pallars
	3

	
	Lleida
	Olius
	Solsonès
	Escola Agrària del Solsonès
	2

	
	Lleida
	Lleida
	Segrià
	Laboratori de Sanitat Ramadera de Catalunya - Lab. Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya IRTA
	10

	
	Lleida
	Lleida
	Segrià
	OC Segrià
	3

	
	Lleida
	Solsona
	Solsonès
	OC Solsonès + AB AR
	1

	
	Lleida
	Tàrrega
	Urgell
	OC Urgell (Edifici Infraestructures- DARP aprox 16,32 %)
	2

	
	Lleida
	Bellver de Cerdanya
	Baixa Cerdanya
	Reserva Nacional de Caça (RNC) de la Cerdanya-Alt Urgell + AR (futura OC Cerdanya)
	6

	
	Lleida
	Lleida
	Segrià
	SSTT Lleida
	12

	
	Lleida
	Lleida
	Segrià
	Arxiu de Lleida
	1


*L’abast de número de carregadors a electrificar de cada equipament pot variar lleugerament segons les necessitats i viabilitat tècnica.
3.-Abast del projecte
El projecte analitzarà i desenvoluparà les actuacions per resoldre les incidències descrites anteriorment, així com la restitució dels espais afectats per patologies provocades per les deficiències al seu  estat original
Per desenvolupar el projecte, l’adjudicatari haurà de realitzar les accions següents:
· Redacció del projecte executiu de l’actuació
· Direcció d’obra
· Coordinació de Seguretat i Salut

L’adjudicatari haurà d’analitzar els punts exposats en l’apartat anterior. Per cada un d’ells haurà de proposar una solució i definir-la a nivell de projecte executiu.
L’adjudicatari tindrà present que l’edifici està en ús. Per tant, qualsevol de les actuacions que s’hagin de realitzar s’hauran de planificar, valorar i executar de manera que l’activitat de l’equipament no es vegi alterada. Si això no fos possible, l’adjudicatari ho exposarà, proposant les mesures correctores que generin el mínim d’afectació a l’activitat de l’edifici.
El projecte haurà de recollir en document la coordinació amb els usuaris del centre i la seva activitat compatibilitzant-la en el temps i l’espai amb el desenvolupament de les obres. Aquest document serà subscrit pels responsables del centre i específicament pels responsables en l’àmbit del pla d’emergència i de seguretat i salut del centre.
4.- Sobre els treballs de redacció de projecte
El projecte executiu o memòria valorada es durà a terme d’acord amb les indicacions de la clàusula 5 del PPTP de l’Acord marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes: 
· L’aplicació de la normativa vigent en relació a la necessitat de redacció de projecte per la tipologia d’instal·lació i independentment de l’import.

5.- Sobre els treballs de direcció facultativa
La direcció facultativa es desenvoluparà d’acord amb les indicacions de la clàusula 6 del PPTP de l’Acord marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes: 
· El document d’obra executada inclourà totes les certificacions finals d’obra i de l’edifici. 
· En cas de modificació d’alguna instal·lació sotmesa a reglamentació industrial específica, s’inclourà la seva legalització. 
· Aniran a càrrec de l’adjudicatari la contractació del tècnic/s responsables de les instal•lacions del projecte i les seves legalitzacions i seguiment en obra, així com les despeses derivades de les gestions necessàries per aquestes tasques i la redacció de tota la seva documentació associada.
· Un cop acabat el document d’obra executada, es lliurarà en PDF i en suport informàtic.
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