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ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ D’ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES DE REDACCIÓ DE PROJECTES, DIRECCIONS FACULTATIVES I COORDINACIONS DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES RAM I DE MANTENIMENT I DE SERVEIS TÈCNICS DE SUPORT D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA. CLAU: AT. MEC-22L03
Lot 3. Projectes executius i/o direccions facultatives i posada a disposició dels serveis vinculats de les obres i subministraments d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a mitigació i adaptació al canvi climàtic
Separata de la licitació d’un contracte basat

CONTRACTE DE SERVEIS PER L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTE TÈCNIC I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA ALS APARCAMENTS DE SSCC DE BARCELONA, A L'APARCAMENT DE LA SEU DEPARTAMENTAL DE DACC, A L'APARCAMENT DE L'ESCOLA AGRÀRIA DE VITICULTURA I ENOLOGIA MERCÈ ROSELL I DOMÈNECH, A L'APARCAMENT DEL LABORATORI AGROALIMENTARI DE CABRILS, A L'APARCAMENT DE OC VALLÈS ORIENTAL, A L'APARCAMENT DE L'ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA, A L'APARCAMENT OC BAIX LLOBREGAT, A L'APARCAMENT OC MARESME, A L'APARCAMENT SSTT DE CATALUNYA CENTRAL, A L'APARCAMENT DEL LABORATORI DE SANITAT VEGETAL DE GIRONA, A L'APARCAMENT DE OC BAIX EMPORDÀ, A L'APARCAMENT DE L'ESCOLA AGRÀRIA DE L'EMPORDÀ, A L'APARCAMENT DE ESCOLA AGRÀRIA DE  STA COLOMA DE FARNERS, A L'APARCAMENT DE OC ALT EMPORDÀ, A L'APARCAMENT DE OC GARROTXA, A L'APARCAMENT DE OC LA SELVA I A L'APARCAMENT OC PLA DE L'ESTANY DEL DEPARTAMENT DE DACC DEL DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA DE BARCELONA I GIRONA  (CLAU: ECO-24041).

Claus d’actuació: 
ECO-24041

1.- Objecte.
És objecte d’aquest contracte basat la redacció de projectes tècnics i la posterior direcció facultativa de  les obres de fotovoltaica en els equipaments de Generalitat referents del PE+DF. ECO-24041.
2.- Antecedents i descripció de necessitats
Les actuacions d’obres d’instal·lació d’infraestructura de recàrrega seran previstes als aparcament dels equipaments de la Generalitat pertanyen al PE+DF. ECO-24041.

	Clau actuació
	Província
	Municipi
	Comarca
	Nom de l’equipament
	Estimació de places a electrificar*

	ECO-24041
	Barcelona
	Barcelona
	Barcelonès
	Ampliació Fase II Dr Roux
	6

	
	Barcelona
	Barcelona
	Barcelonès
	Ampliació Fase II Seu Gran Via
	6

	
	Barcelona
	Sant Sadurní d'Anoia
	Alt Penedès
	Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rosell i Domènech
	3

	
	Barcelona
	Cabrils
	Maresme
	Laboratori Agroalimentari de Cabrils
	3

	
	Barcelona
	Granollers
	Vallès Occidental
	OC Vallès Oriental
	2

	
	Barcelona
	Manresa
	Bages
	Escola Agrària de Manresa (Finca Can Poc Oli)
	3

	
	Barcelona
	Sant Boi de Llobregat
	Baix Llobregat
	OC Baix Llobregat
	1

	
	Barcelona
	Vilassar de Mar
	Maresme
	OC Maresme + AB AR
	3

	
	Barcelona
	Vic
	Osona
	SSTT Catalunya Central
	6

	
	Girona
	Castelló d'Empúries
	Alt Empordà
	Laboratori de Sanitat Vegetal de Girona
	3

	
	Girona
	la Bisbal d'Empordà
	Baix Empordà
	OC Baix Empordà
	1

	
	Girona
	Monells
	Baix Empordà
	Escola Agrària de l'Empordà
	3

	
	Girona
	Santa Coloma de Farners
	La Selva
	Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners
	3

	
	Girona
	Figueres
	Alt Empordà
	OC Alt Empordà + AB AR
	2

	
	Girona
	Olot
	La Garrotxa
	OC Garrotxa
	1

	
	Girona
	Santa Coloma de Farners
	La Selva
	OC la Selva
	2

	
	Girona
	Banyoles
	Pla de l'Estany
	OC Pla de l'Estany
	1

	
	Girona
	Girona
	Gironès
	Biblioteca Pública de Girona
	1


*L’abast de número de carregadors a electrificar de cada equipament pot variar lleugerament segons les necessitats i viabilitat tècnica.
3.-Abast del projecte
El projecte analitzarà i desenvoluparà les actuacions per resoldre les incidències descrites anteriorment, així com la restitució dels espais afectats per patologies provocades per les deficiències al seu  estat original
Per desenvolupar el projecte, l’adjudicatari haurà de realitzar les accions següents:
· Redacció del projecte executiu de l’actuació
· Direcció d’obra
· Coordinació de Seguretat i Salut

L’adjudicatari haurà d’analitzar els punts exposats en l’apartat anterior. Per cada un d’ells haurà de proposar una solució i definir-la a nivell de projecte executiu.
L’adjudicatari tindrà present que l’edifici està en ús. Per tant, qualsevol de les actuacions que s’hagin de realitzar s’hauran de planificar, valorar i executar de manera que l’activitat de l’equipament no es vegi alterada. Si això no fos possible, l’adjudicatari ho exposarà, proposant les mesures correctores que generin el mínim d’afectació a l’activitat de l’edifici.
El projecte haurà de recollir en document la coordinació amb els usuaris del centre i la seva activitat compatibilitzant-la en el temps i l’espai amb el desenvolupament de les obres. Aquest document serà subscrit pels responsables del centre i específicament pels responsables en l’àmbit del pla d’emergència i de seguretat i salut del centre.
4.- Sobre els treballs de redacció de projecte
El projecte executiu o memòria valorada es durà a terme d’acord amb les indicacions de la clàusula 5 del PPTP de l’Acord marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes: 
· L’aplicació de la normativa vigent en relació a la necessitat de redacció de projecte per la tipologia d’instal·lació i independentment de l’import.

5.- Sobre els treballs de direcció facultativa
La direcció facultativa es desenvoluparà d’acord amb les indicacions de la clàusula 6 del PPTP de l’Acord marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes: 
· El document d’obra executada inclourà totes les certificacions finals d’obra i de l’edifici. 
· En cas de modificació d’alguna instal·lació sotmesa a reglamentació industrial específica, s’inclourà la seva legalització. 
· Aniran a càrrec de l’adjudicatari la contractació del tècnic/s responsables de les instal•lacions del projecte i les seves legalitzacions i seguiment en obra, així com les despeses derivades de les gestions necessàries per aquestes tasques i la redacció de tota la seva documentació associada.
· Un cop acabat el document d’obra executada, es lliurarà en PDF i en suport informàtic.
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