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ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ D’ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES DE REDACCIÓ DE PROJECTES, DIRECCIONS FACULTATIVES I COORDINACIONS DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES RAM I DE MANTENIMENT I DE SERVEIS TÈCNICS DE SUPORT D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA. CLAU: AT. MEC-22L03.
Lot 3. Projectes executius i/o direccions facultatives i posada a disposició dels serveis vinculats de les obres i subministraments d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a mitigació i adaptació al canvi climàtic.
Separata de la licitació d’un contracte basat
[bookmark: _Hlk162367279]
CONTRACTE DE SERVEIS PER L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTE TÈCNIC I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE RECÀRREGA PER A 25 PLACES A L’APARCAMENT DE LA SEU DEL CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. CLAU: CTT-24254

Claus d’actuació: 

CTT-24254

1.- Objecte.

És objecte d’aquest contracte basat la redacció de projectes tècnics i la posterior direcció facultativa de  les obres de fotovoltaica en els equipaments de Generalitat referents del PE + DF. CTT-24254.

2.- Antecedents i descripció de necessitats

Les actuacions d’obres d’instal·lació d’infraestructura de recàrrega seran previstes als aparcament dels equipaments de la Generalitat pertanyen al PE + DF. CTT-24254.

	Clau actuació
	Província
	Municipi
	Comarca
	Nom de l’equipament
	Estimació de places a electrificar*

	CTT-24254
	Barcelona

	L’Hospitalet de Llobregat
	Barcelon
	Assistència tècnica per a la redacció del projecte tècnic i direcció facultativa d’Instal·lació de punts de recàrrega per a 25 places a l’aparcament de la seu del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació a Barcelona. Clau: CTT-24254
	25


*L’abast de número de carregadors a electrificar de cada equipament pot variar lleugerament segons les necessitats i viabilitat tècnica.

3.-Abast del projecte

El projecte analitzarà i desenvoluparà les actuacions per resoldre les incidències descrites anteriorment, així com la restitució dels espais afectats per patologies provocades per les deficiències al seu estat original.

Per desenvolupar el projecte, l’adjudicatari haurà de realitzar les accions següents:

· Redacció del projecte executiu de l’actuació
· Direcció d’obra
· Coordinació de Seguretat i Salut

L’adjudicatari haurà d’analitzar els punts exposats en l’apartat anterior. Per cada un d’ells haurà de proposar una solució i definir-la a nivell de projecte executiu.

L’adjudicatari tindrà present que l’edifici està en ús. Per tant, qualsevol de les actuacions que s’hagin de realitzar s’hauran de planificar, valorar i executar de manera que l’activitat de l’equipament no es vegi alterada. Si això no fos possible, l’adjudicatari ho exposarà, proposant les mesures correctores que generin el mínim d’afectació a l’activitat de l’edifici.

El projecte haurà de recollir en document la coordinació amb els usuaris del centre i la seva activitat compatibilitzant-la en el temps i l’espai amb el desenvolupament de les obres. Aquest document serà subscrit pels responsables del centre i específicament pels responsables en l’àmbit del pla d’emergència i de seguretat i salut del centre.


4.- Sobre els treballs de redacció de projecte

El projecte executiu o memòria valorada es durà a terme d’acord amb les indicacions de la clàusula 5 del PPTP de l’Acord marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes: 

· L’aplicació de la normativa vigent en relació a la necessitat de redacció de projecte per la tipologia d’instal·lació i independentment de l’import.

5.- Sobre els treballs de direcció facultativa

La direcció facultativa es desenvoluparà d’acord amb les indicacions de la clàusula 6 del PPTP de l’Acord marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes: 

· El document d’obra executada inclourà totes les certificacions finals d’obra i de l’edifici. 
· En cas de modificació d’alguna instal·lació sotmesa a reglamentació industrial específica, s’inclourà la seva legalització. 
· Aniran a càrrec de l’adjudicatari la contractació del tècnic/s responsables de les instal•lacions del projecte i les seves legalitzacions i seguiment en obra, així com les despeses derivades de les gestions necessàries per aquestes tasques i la redacció de tota la seva documentació associada.
· Un cop acabat el document d’obra executada, es lliurarà en PDF i en suport informàtic.
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