## Requerim. obligatoris TOTS LOTS
ANNEX D5
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
TOTS ELS LOTS
Requisits obligatoris | Compliment del requisit ( SI/NO) | Indicar el nom document i/o fitxer on s'acredita el requisit
Tots els equips hauran de disposar de lector de codi de barres.
Subministrament de l’equipament informàtic que acompanyi els equips analítics necessari en cada laboratori.
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l’adjudicatari.
Que l’equip analitzador faciliti la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.
L’equip analitzador ha de tenir la capacitat d’emmagatzemar i mostrar les dades referents a la traçabilitat de reactius, solucions, controls i calibradors.
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips.
Certificació Norma UNE- EN- ISO 9001 de Gestió de Qualitat o equivalent vigent dels equips oferts .

## LOT 001
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
LOT/PARTIDA | 1
Analitzador automàtic de bioquímica bàsica monotest
Requisits obligatoris | Compliment del requisit ( SI/NO) | Indicar el nom document i/o fitxer on s'acredita el requisit
Anàlisi en plasma sense haver de centrifugar la mostra fora de l’equip

## LOT 002
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
LOT/PARTIDA | 2
Analitzador automàtic de bioquímica bàsica mitjançant panell/disc multiparamètric
Requisits obligatoris | Compliment del requisit ( SI/NO) | Indicar el nom document i/o fitxer on s'acredita el requisit
Anàlisi en sang total sense haver de centrifugar la mostra fora de l’equip

## LOT 003
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
LOT/PARTIDA | 3
Analitzador automàtic d’hematologia
Requisits obligatoris | Compliment del requisit ( SI/NO) | Indicar el nom document i/o fitxer on s'acredita el requisit
Recompte de 5 poblacions de leucòcits.
Sistema “Cap-piercing” (anàlisi de la mostra amb tub tancat, sense necessitat de destaponar-lo).
Homogeneïtzador de mostres previ a l’anàlisi i extern a l’analitzador

## LOT 004
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
LOT/PARTIDA | 4
Analitzador automàtic de gasos
Requisits obligatoris | Compliment del requisit ( SI/NO) | Indicar el nom document i/o fitxer on s'acredita el requisit
Mesura, calibració i autocontrol en targeta integrada

## LOT 005
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
LOT/PARTIDA | 5
Analitzador automàtic d’immunoquímica
Requisits obligatoris | Compliment del requisit ( SI/NO) | Indicar el nom document i/o fitxer on s'acredita el requisit
Mesura en sang total, EDTA o Heparina Liti.
Anàlisis de la mostra sense necessitat de centrifugació prèvia.

## LOT 006 Equips
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
LOT/PARTIDA | 6
Analitzador automàtic de tires d'orina
Requisits obligatoris | Compliment del requisit ( SI/NO) | Indicar el nom document i/o fitxer on s'acredita el requisit
Impressora de paper integrada en l’analitzador
Entrada de la mostra única sense safata per a tires en espera
Cal que la interpretació de la tira sigui mixta (ha de servir tant per la lectura automatitzada com per a la visual).